Chaudière Fioul

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier CORRIGE |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 1/2 |

Mise en service Chaudière Fuel

Les plaques signalétiques sont correctement relevées.

Les caractéristiques du gicleur sont correctes.

Les contrôles préalables sont clairement explicités, la fiche est correctement renseignée.

Les préréglages sont correctement effectués.

Le contrôle préalable est correct.

Le contrôle de combustion est correctement effectué.

Le point est correctement tracé.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier CORRIGE |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 2/2 |