U.22 : Préparation d’intervention

Baccalauréat Professionnel

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 
ET CLIMATIQUES

Session 2016

DOSSIER RÉPONSES

Préparation d’une intervention préventive et corrective

| Les situations professionnelles |  | DR | Pages |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | - Préparation maintenance préventive | DR1 | 2/4 |
| S2 | - Préparation maintenance corrective | DR2 | 3/4 à 4/4 |

N.B : Les candidats devront remettre l’ensemble de tous les  dossiers à la fin de l’épreuve

| S1 | Situation professionneLLE | DR1 |
| --- | --- | --- |

Préparation d’une intervention de maintenance préventive

Question n°1

- Vérifier que la 1ère maintenance a été réalisée conformément aux préconisations du constructeur ainsi que la date de l’intervention de la maintenance préventive sur la centrale de ventilation double flux.

| Nom/raison sociale : |  |
| --- | --- |
| Date de mise en service : |  |
| Date du 1er entretien: |  |
| Date de l’intervention de maintenance : |  |

- Préciser trois précautions préalables à respecter avant toute opération de maintenance sur  la Centrale de ventilation double flux.

- Lister  les composants de la centrale de ventilation double flux et les différentes opérations semestrielles  de maintenance ainsi que les actions à réaliser.

| Composant de la Centrale : |  |
| --- | --- |
| Liste des opérations de maintenance | Liste des actions à réaliser |
| Composant de la Centrale : |  |
| Liste des opérations de maintenance | Liste des actions à réaliser |
| Composant de la Centrale : |  |
| Liste des opérations de maintenance | Liste des actions à réaliser |
| Composant de la Centrale : |  |
| Liste des opérations de maintenance | Liste des actions à réaliser |
| Composant de la Centrale : |  |
| Liste des opérations de maintenance | Liste des actions à réaliser |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES | DOSSIER REPONSES | ÉPREUVE U22 | PAGE 2/4 |
| --- | --- | --- | --- |

| S2 | Situation professionneLLE | DR2 |
| --- | --- | --- |

Partie2 : Préparation d’une intervention de maintenance corrective

Indiquer sur le schéma de principe: la pompe du circuit solaire A  concernée et l’élément  B permettant sur le circuit solaire le prélèvement du glycol.

Repérer sur le schéma électrique du circuit de puissance de la pompe de circulation, l’appareil qu’il faut manœuvrer avant l’opération de consignation électrique.    /1,5 point

| S2 | Situation professionneLLE | DR2 |
| --- | --- | --- |

- Repérer sur le schéma électrique du circuit de puissance de la pompe de circulation, l’appareil qu’il faut manœuvrer avant l’opération de consignation électrique.

| Nom de l’appareil : |  |
| --- | --- |
| Repère de l’appareil : |  |

  - Indiquer  dans l’ordre les différentes étapes de consignation électrique de la pompe de circulation.

| N°ordre | Différentes étapes de consignation électrique de la pompe de circulation |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

3.2)  Indiquer le niveau d’habilitation requis  et la dénomination.

| Niveau d’habilitation requis : |  |
| --- | --- |
| Dénomination : |  |

- Indiquer par une croix  dans le tableau, les équipements de protection individuelle à utiliser lors de la consignation électrique de la pompe de circulation.

| Voltmètre |  |
| --- | --- |
| gants isolants |  |
| Chaussures de sécurité |  |
| Ecran facial |  |
| Bottes isolantes |  |
| Vérificateur d’absence de tension |  |
| Casque isolant |  |
| Montre |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES | DOSSIER REPONSES | ÉPREUVE U22 | PAGE 3/4 |
| --- | --- | --- | --- |

| S2 | Situation professionneLLE | DR2 |
| --- | --- | --- |

Partie2 : Préparation d’une intervention de maintenance corrective

- Compléter le tableau ci-dessous en indiquant la chronologie des opérations à effectuer pour réaliser cette intervention jusqu’à la mise en service de l’installation.

| N° étape | Description dans l’ordre des différentes opérations de l’intervention |
| --- | --- |
|  | Rinçage de l’installation solaire avec de l’eau |
|  | Récupération du fluide caloporteur dans un récipient |
|  | Débranchements électriques et démontage de la pompe de circulation |
|  | Raccordement électrique de la pompe de circulation |
|  | Raccordement hydraulique de la nouvelle pompe de circulation |
| 1 | Vidange de l’installation du circuit solaire |
|  | Mise en route de la pompe de circulation |
|  | Remplissage avec un fluide caloporteur neuf |
|  | Purge de l’air contenu dans le circuit solaire jusqu’à ce que le fluide caloporteur s’écoule sans bulles d’air |
|  | Réajustement du fluide caloporteur neuf jusqu’à la pression nominale |
|  | Contrôle et vérification des paramètres de fonctionnement |
|  | Nettoyer le chantier et ranger les outillages |
|  | Remplir la fiche d’intervention |

- Lister la précaution à prendre pendant la manipulation de l’antigel FS.

- Expliquer les actions à mettre en œuvre après récupération du fluide caloporteur dans le circuit solaire lors de cette intervention, pour respecter les réglementations en vigueur concernant l’élimination de l’antigel FS.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES | DOSSIER REPONSES | ÉPREUVE U22 | PAGE 4/4 |
| --- | --- | --- | --- |