Corrigé bornier et liste matériel

Borniers

Quantité Réf. 	N°Matériau utilisateur. 	Désignation 			VPE nécessaire

1 	0801733 	 			NS 35/ 7,5 PERF 2000MM 	1

3 	3270222 	 			PTRVB 4-PV /RD 		1

2 	3270223 	 			PTRVB 4-PV /BU 		1

2 	3022276 	 			CLIPFIX 35-5 			1

1 	3270152 	 			D-PTRV 4 WH 1-4 		1

3 	3270163 	 			DP-PTRV 4 			1

1 	2966692 	 			FBST 500-PLC BU 		1

4 	 0803444 	 			ZB-8.3 			0

| Qté | Nom matériel | Repère | Fabricant | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interrupteur tétrapolaire | Q0 | Siemens | 3LD2154-1TL53 |
| 1 | Sectionneur tétrapolaire | Q1 | Siemens |  |
| 1 | Porte fusibles unipolaire + neutre | Q2 | Siemens | 3NW7053 |
| 1 | Porte fusibles tripolaire | Q3 | Siemens | 3NW7033 |
| 1 | Porte fusibles unipolaire + neutre | Q4 | Siemens | 3NW7053 |
| 1 | Disjoncteur électronique multicanaux CBM | Q5 | Phoenix Contact | CBM E4 24DC |
| 1 | Alimentation continue | U1 | Phoenix Contact | TRIO-PS-2G |
| 1 | Variateur Sinamics V20 | U2 | Siemens | 6SL3210-5BB11-2AV0 |
| 1 | Variateur Sinamics V90 | U3 | Siemens | 6SL3210-5FE10-4UA0 |
| 1 | Contacteur tétrapolaire | KM1 | Siemens | 3RT2316-1BB40 |
| 1 | Contacteur tripolaire | KM2 | Siemens | 3RT2015-1BB41 |
| 1 | Module de sécurité | KA1 | Siemens | 3SK1111-1AB30 |
| 1 | Automate S7-1214 | MOD1 | Siemens | 6ES7214-1AE30-4AB3 |
| 1 | Module CM1241 | MOD2 | Siemens | 6ES7241-1CH32-0XB0 |
| 1 | Pupitre opérateur Switch | MOD3 | Siemens | 6AV2123-2GB03-0AA0 |
| 1 |  | MOD4 | Siemens |  |
| 1 | Bouton poussoir arrêt d’urgence | S1 | Siemens | 3SU1150-1HB20-1CJ0 |
| 1 | Bouton poussoir réarmement | S2 | Siemens | 3SU1150-0AB50-1BA0 |
| 1 | Voyant blanc 24V | H1 | Siemens | 3SU1152-6AA60-1AA0 |
| 1 | Voyant rouge 24V | H2 | Siemens | 3SU1152-6AA20-1AA0 |
| 26 | Bloc de jonction simple | X1 | Phoenix Contact | PT 2,5 |
| 4 | Butée d’extrémité CLIPFIX 35-5 | X1 | Phoenix Contact | 3022276 |
| 3 | Distributeur de potentiel PTRVB 4-PV /RD | XR105 /106/107 | Phoenix Contact | 3270222 |
| 2 | Distributeur de potentiel PTRVB 4-PV /BU | XR112 | Phoenix Contact | 3270223 |
| 1 | Flasque d’extrémité D-PTRV 4 WH 1-4 | XR105/106 /107/112 | Phoenix Contact | 3270152 |
| 3 | Entretoise DP-PTRV 4 | XR105/106 /107/112 | Phoenix Contact | 3270163 |
| 1 | Pont FBST 500-PLC BU | XR105/106 /107/112 | Phoenix Contact | 296692 |