NOTE JUSTIFICATIVE corrigée

- Adapter la protection Q4 si nécessaire

| Oui | Non |
| --- | --- |
| Nouvelles caractéristiques : 2A gG | Justification : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Justification : La plaque signalétique de la nouvelle alimentation indique un courant de 1.4A. Il faut alors un calibre immédiatement supérieur soit 2 A. Cette alimentation électronique est protégée par un fusible type gG, protection de circuit ne présentant pas de gros pic d’intensité à la mise sous tension. |  |