LISTE A MODIFIER

Nom  Candidat : Poste N° :  x

Modifier la liste du matériel :

Nom du candidat :

| Quantité | Désignation | Repère | Fabricant | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interrupteur tétrapolaire | Q0 | Siemens | 3LD2154-1TL53 |
| 1 | Sectionneur tétrapolaire | Q1 | Siemens |  |
| 1 | Porte fusibles unipolaire + neutre | Q2 | Siemens | 3NW7053 |
| 1 | Porte fusibles tripolaire | Q3 | Siemens | 3NW7033 |
| 1 | Porte fusibles unipolaire + neutre | Q4 | Siemens | 3NW7053 |
| 1 | Porte fusibles unipolaire + neutre | Q5 | Siemens | 3NW7053 |
| 1 | Alimentation continue | U1 | Lutze | DRA240-24B |
| 1 | Variateur Sinamics V20 | U2 | Siemens | 6SL3210-5BB11-2AV0 |
| 1 | Variateur Sinamics V90 | U3 | Siemens | 6SL3210-5FE10-4UA0 |
| 1 | Contacteur tétrapolaire | KM1 | Siemens | 3RT2316-1BB40 |
| 1 | Contacteur tripolaire | KM2 | Siemens | 3RT2015-1BB41 |
| 1 | Module de sécurité | KA1 | Siemens | 3SK1111-1AB30 |
| 1 | Automate S7-1214 | MOD1 | Siemens | 6ES7214-1AE30-4AB3 |
| 1 | Module CM1241 | MOD2 | Siemens | 6ES7241-1CH32-0XB0 |
| 1 | Pupitre opérateur Switch | MOD3 | Siemens | 6AV2123-2GB03-0AA0 |
| 1 |  | MOD4 | Siemens |  |
| 1 | Bouton poussoir arrêt d’urgence | S1 | Siemens | 3SU1150-1HB20-1CJ0 |
| 1 | Bouton poussoir réarmement | S2 | Siemens | 3SU1150-0AB50-1BA0 |
| 1 | Voyant blanc 24V | H1 | Siemens | 3SU1152-6AA60-1AA0 |
| 1 | Voyant rouge 24V | H2 | Siemens | 3SU1152-6AA20-1AA0 |

Ne pas tenir compte du consommable (conducteurs, embouts …) et des étiquettes.