Transmission optique de données compatible bus DDLS200

Caractéristiques

Les processus industriels des domaines les plus divers font de plus en plus souvent appel à des systèmes de bus. Le système DDLS200 est un système de transmission optique de données compatible BUS existant en plusieurs variantes. Il permet la transmission sans contact, sur des portées de 30 à 500 m selon les modèles, pour les protocoles suivants :

- PROFIBUS, RS485, FIPWAY jusqu’à max.1.5 Mbit/s

- INTERBUS 500k/bit/s, RS 422 conducteur en cuivre

- INTERBUS 2Mbit/s / 500 Kbit/s, conducteur en fibre optique

- Device Net

- CANopen

Transmission optique de données sur deux fréquences

Une option « optique chauffante » permet de fonctionner en ambiance humide sans buée.

Principe de fonctionnement

Pour ne pas se gêner mutuellement lors de la transmission de données en duplex, les appareils utilisent deux paires de fréquences. Celles-ci sont identifiées par les codes de désignation ….1 et ….2 et par les dénominations frequency f1 et frequency f2 sur leur panneau  de commandes.

Câblage et paramétrage de la variante PROFIBUS/RS485/FIPWAY

Borniers de connections

Commutateurs  de  paramétrage