BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE

SESSION 2016

Durée : 6 heures

Coefficient : 6

EPREUVE E5 : Analyse et organisation d’une activité en environnement nucléaire

DOSSIER TECHNIQUE DE L’ACTIVITE

« VISITE ET REGLAGE DU DETENDEUR 8TEG260VZ »

Dès que ce dossier vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le dossier se compose de 37 pages, numérotées de 1/37 à 37/37.

CNPE	DOSSIER OI	page 1/4

INTERVENTION :                                 CONTROLE TARAGE DU DETENDEUR

| Rep Fonct: 8 TEG 260 VZ | régulateur balayage azote |
| --- | --- |

Libellé des phases:

| 01 | CONTRÔLE TARAGE DU DETENDEUR |
| --- | --- |
| 02 | VISITE INTERNE (éventuelle) |

LDA

| ADR |  | Analyse de risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A200-01 |  | Plan qualité |  |  |
| GRO02824 |  | Procédure |  |  |
| GRO02824 |  | Procédure |  |  |
| PWA 98 |  | Plan d'ensemble détendeur |  |  |
|  |  | Cartographie |  |  |
|  |  | RTR |  |  |
| GSR 00002 |  | Maitrise des chantiers |  |  |

CNPE	DOSSIER OI	page 2/4

Rep Fonct :               8 TEG 260 VZ

PHASE 01 :        CONTROLE TARAGE DU DETENDEUR

PHASE 02 :         visite interne (éventuelle)

DESCRIPTION DE LA PHASE :

REGLER LE DETENDEUR A 6B POUR OPTIMISER LE BALAYAGE EN AZOTE SUR LES BACHES.

DOCUMENTS ASSOCIES :

GRO 02824                                             VISITE INTERNE REGLAGE DETENDEUR AML  N1

CNPE	DOSSIER OI	page 3/4

Rep Fonct :               8 TEG 260 VZ

PHASE 01 :        CONTROLE TARAGE DU DETENDEUR

PHASE 02 :        VISITE INTERNE (EVENTUELLE)

DESCRIPTION DE LA PHASE :

A FAIRE UNIQUEMENT SI LE TARAGE OBTENUE EST HORS CRITERE

DOCUMENTS ASSOCIES :

GRO 02824                                             VISITE INTERNE REGLAGE DETENDEUR AML  N1

CNPE	DOSSIER OI	page 4/4

MOYENS ET CONTRAINTES

DEMANDE DE REGIME :     OUI

Conditions d’intervention :   Risque de contamination

Composition d’équipe :

Nb                                     spec                                           Habilitation

01	                  Rob	                                                 HN2  M2  RP2

01	                  Rob                                                 HN1  M1  RP1

PIECES DE RECHANGE :

Numéro	Libellé	Quantité

X 058965R3                    Membrane rep  I 30.3        	1,0 PCE

X 05478546	Joint de corps	1,0 PCE

# Plan d’ensemble du détendeur