## Activité 2 - potentiel solaire
Jour dans le mois de janvier | Heure | Rayonnement direct normal (W/m²)
1 | 1 | 0
1 | 2 | 0
1 | 3 | 0
1 | 4 | 0
1 | 5 | 0
1 | 6 | 0
1 | 7 | 1.1788
1 | 8 | 7.6631
1 | 9 | 293.293
1 | 10 | 885.708
1 | 11 | 1058.44
1 | 12 | 836.931
1 | 13 | 576.423
1 | 14 | 472.072
1 | 15 | 596.398
1 | 16 | 180.208
1 | 17 | 219.429
1 | 18 | 322.114
1 | 19 | 179.647
1 | 20 | 0
1 | 21 | 0
1 | 22 | 0
1 | 23 | 0 |  | Moyenne/jour (w/m2) | Densité énergie moyenne (w.h/m2)
1 | 24 | 0 | Jour 1 | 433.0388 | 5629.5049
2 | 1 | 0 | Jour 2 | 296.2018 | 4146.8249
2 | 2 | 0 | Jour 3 | 354.164 | 4249.9677
2 | 3 | 0 | Jour 4 | 190.8853 | 2672.3937
2 | 4 | 0
2 | 5 | 0 | Moyenne | 318.5725 | 4174.6728
2 | 6 | 4.8676
2 | 7 | 87.8437
2 | 8 | 57.2866
2 | 9 | 50.0348
2 | 10 | 367.371
2 | 11 | 657.977
2 | 12 | 890.107
2 | 13 | 732.719
2 | 14 | 807.314
2 | 15 | 353.208
2 | 16 | 56.4482
2 | 17 | 31.5359
2 | 18 | 49.516
2 | 19 | 0.5961
2 | 20 | 0
2 | 21 | 0
2 | 22 | 0
2 | 23 | 0
2 | 24 | 0
3 | 1 | 0
3 | 2 | 0
3 | 3 | 0
3 | 4 | 0
3 | 5 | 0
3 | 6 | 0
3 | 7 | 0
3 | 8 | 61.1012
3 | 9 | 429.906
3 | 10 | 537.79
3 | 11 | 326.289
3 | 12 | 436.494
3 | 13 | 772.927
3 | 14 | 868.369
3 | 15 | 581.873
3 | 16 | 148.46
3 | 17 | 45.4052
3 | 18 | 19.4671
3 | 19 | 21.8862
3 | 20 | 0
3 | 21 | 0
3 | 22 | 0
3 | 23 | 0
3 | 24 | 0
4 | 1 | 0
4 | 2 | 0
4 | 3 | 0
4 | 4 | 0
4 | 5 | 0
4 | 6 | 0.15874
4 | 7 | 1.0641
4 | 8 | 9.4105
4 | 9 | 52.2944
4 | 10 | 28.8203
4 | 11 | 77.0057
4 | 12 | 140.287
4 | 13 | 736.136
4 | 14 | 813.985
4 | 15 | 300.019
4 | 16 | 45.9797
4 | 17 | 47.284
4 | 18 | 324.213
4 | 19 | 95.7362
4 | 20 | 0
4 | 21 | 0
4 | 22 | 0
4 | 23 | 0
4 | 24 | 0

## Activité 2 - modélisation
| Heure | fonction horaire | Fonction réelle | Irradiance horaire
[5 empty] | Irradiance maxi | 628.3185
| 0 | -606.9091 | 0 |  | Pulsation | 0.2618
| 1 | -628.3185 | 0 | 0 | Periode (s) | 24
| 2 | -606.9091 | 0 | 0
| 3 | -544.1398 | 0 | 0
| 4 | -444.2883 | 0 | 0
| 5 | -314.1593 | 0 | 0
| 6 | -162.6208 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0
| 8 | 162.6208 | 162.6208 | 162.6208
| 9 | 314.1593 | 314.1593 | 476.7801
| 10 | 444.2883 | 444.2883 | 921.0684
| 11 | 544.1398 | 544.1398 | 1465.2082
| 12 | 606.9091 | 606.9091 | 2072.1173
| 13 | 628.3185 | 628.3185 | 2700.4358
| 14 | 606.9091 | 606.9091 | 3307.3449
| 15 | 544.1398 | 544.1398 | 3851.4847
| 16 | 444.2883 | 444.2883 | 4295.773
| 17 | 314.1593 | 314.1593 | 4609.9323
| 18 | 162.6208 | 162.6208 | 4772.5531
| 19 | 7.6978e-14 | 7.6978e-14 | 4772.5531
| 20 | -162.6208 | 0 | 4772.5531
| 21 | -314.1593 | 0 | 4772.5531
| 22 | -444.2883 | 0 | 4772.5531
| 23 | -544.1398 | 0 | 4772.5531
pas 1/4 d'heures
| 0 | -606.9091 | 0
| 0.25 | -616.2456 | 0 | 0
| 0.5 | -622.9432 | 0 | 0
| 0.75 | -626.9733 | 0 | 0
| 1 | -628.3185 | 0 | 0
| 1.25 | -626.9733 | 0 | 0
| 1.5 | -622.9432 | 0 | 0
| 1.75 | -616.2456 | 0 | 0
| 2 | -606.9091 | 0 | 0
| 2.25 | -594.9737 | 0 | 0
| 2.5 | -580.4906 | 0 | 0
| 2.75 | -563.5218 | 0 | 0
| 3 | -544.1398 | 0 | 0
| 3.25 | -522.4278 | 0 | 0
| 3.5 | -498.4786 | 0 | 0
| 3.75 | -472.3949 | 0 | 0
| 4 | -444.2883 | 0 | 0
| 4.25 | -414.2792 | 0 | 0
| 4.5 | -382.4961 | 0 | 0
| 4.75 | -349.0751 | 0 | 0
| 5 | -314.1593 | 0 | 0
| 5.25 | -277.8982 | 0 | 0
| 5.5 | -240.4471 | 0 | 0
| 5.75 | -201.9664 | 0 | 0
| 6 | -162.6208 | 0 | 0
| 6.25 | -122.5789 | 0 | 0
| 6.5 | -82.012 | 0 | 0
| 6.75 | -41.094 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0
| 7.25 | 41.094 | 41.094 | 10.2735
| 7.5 | 82.012 | 82.012 | 30.7765
| 7.75 | 122.5789 | 122.5789 | 61.4212
| 8 | 162.6208 | 162.6208 | 102.0764
| 8.25 | 201.9664 | 201.9664 | 152.568
| 8.5 | 240.4471 | 240.4471 | 212.6798
| 8.75 | 277.8982 | 277.8982 | 282.1543
| 9 | 314.1593 | 314.1593 | 360.6941
| 9.25 | 349.0751 | 349.0751 | 447.9629
| 9.5 | 382.4961 | 382.4961 | 543.5869
| 9.75 | 414.2792 | 414.2792 | 647.1567
| 10 | 444.2883 | 444.2883 | 758.2288
| 10.25 | 472.3949 | 472.3949 | 876.3275
| 10.5 | 498.4786 | 498.4786 | 1000.9472
| 10.75 | 522.4278 | 522.4278 | 1131.5541
| 11 | 544.1398 | 544.1398 | 1267.5891
| 11.25 | 563.5218 | 563.5218 | 1408.4695
| 11.5 | 580.4906 | 580.4906 | 1553.5922
| 11.75 | 594.9737 | 594.9737 | 1702.3356
| 12 | 606.9091 | 606.9091 | 1854.0629
| 12.25 | 616.2456 | 616.2456 | 2008.1243
| 12.5 | 622.9432 | 622.9432 | 2163.8601
| 12.75 | 626.9733 | 626.9733 | 2320.6034
| 13 | 628.3185 | 628.3185 | 2477.683
| 13.25 | 626.9733 | 626.9733 | 2634.4263
| 13.5 | 622.9432 | 622.9432 | 2790.1621
| 13.75 | 616.2456 | 616.2456 | 2944.2235
| 14 | 606.9091 | 606.9091 | 3095.9508
| 14.25 | 594.9737 | 594.9737 | 3244.6942
| 14.5 | 580.4906 | 580.4906 | 3389.8169
| 14.75 | 563.5218 | 563.5218 | 3530.6973
| 15 | 544.1398 | 544.1398 | 3666.7323
| 15.25 | 522.4278 | 522.4278 | 3797.3392
| 15.5 | 498.4786 | 498.4786 | 3921.9589
| 15.75 | 472.3949 | 472.3949 | 4040.0576
| 16 | 444.2883 | 444.2883 | 4151.1297
| 16.25 | 414.2792 | 414.2792 | 4254.6995
| 16.5 | 382.4961 | 382.4961 | 4350.3235
| 16.75 | 349.0751 | 349.0751 | 4437.5923
| 17 | 314.1593 | 314.1593 | 4516.1321
| 17.25 | 277.8982 | 277.8982 | 4585.6066
| 17.5 | 240.4471 | 240.4471 | 4645.7184
| 17.75 | 201.9664 | 201.9664 | 4696.21
| 18 | 162.6208 | 162.6208 | 4736.8652
| 18.25 | 122.5789 | 122.5789 | 4767.5099
| 18.5 | 82.012 | 82.012 | 4788.0129
| 18.75 | 41.094 | 41.094 | 4798.2864
| 19 | 7.6978e-14 | 7.6978e-14 | 4798.2864
| 19.25 | -41.094 | 0 | 4798.2864
| 19.5 | -82.012 | 0 | 4798.2864
| 19.75 | -122.5789 | 0 | 4798.2864
| 20 | -162.6208 | 0 | 4798.2864
| 20.25 | -201.9664 | 0 | 4798.2864
| 20.5 | -240.4471 | 0 | 4798.2864
| 20.75 | -277.8982 | 0 | 4798.2864
| 21 | -314.1593 | 0 | 4798.2864
| 21.25 | -349.0751 | 0 | 4798.2864
| 21.5 | -382.4961 | 0 | 4798.2864
| 21.75 | -414.2792 | 0 | 4798.2864
| 22 | -444.2883 | 0 | 4798.2864
| 22.25 | -472.3949 | 0 | 4798.2864
| 22.5 | -498.4786 | 0 | 4798.2864
| 22.75 | -522.4278 | 0 | 4798.2864
| 23 | -544.1398 | 0 | 4798.2864
| 23.25 | -563.5218 | 0 | 4798.2864
| 23.5 | -580.4906 | 0 | 4798.2864
| 23.75 | -594.9737 | 0 | 4798.2864