|  |
| --- |
| FICHE HISTORIQUE DE MAINTENANCE |

|  |
| --- |
| EQUIPEMENT : ***Départ 7 : Alimentation Zone Réception - Exposition***  Atelier : ***TGBT Hôtel APC***  Constructeur : DECDate de 1ère mise en service : ***2007*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maintenance corrective | | Maintenance préventive | |
| Dates | Interventions | Dates | Intervention |
| JUIN 2007 | Mise en service | 04/2018 | Remplacement du disjoncteur  Remplacement additif différentiel  Remplacement OF – SD  Remplacement motorisation enclenchement |
|  |  | 03/2019 | Relevé thermographique  Cf rapport |
|  |  | 04/2019 | Campagne de resserrage |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |