**Scénario :** Votre chef d’équipe vous demande d’effectuer la mise en service d’un montage traditionnel filaire dans une maison.

|  |  |
| --- | --- |
| **Activités** | **Tâches** |
| **A3 : Mise en service** | **T 3-1 :** Réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation |

**Objectif :** Mise en service d’un montage traditionnel filaire dans une maison à l’aide des documents techniques et ou de consignes verbales ou écrites en équipe.

**Moyens et ressources indispensables :**

- Plan de la maison : Architecturaux...

- Schéma unifilaire de raccordement et documents techniques.

- Chef d’équipe : Un élève de Term M.EL.E.C ou l’enseignant.

- Maison traditionnelle : Atelier M.EL.E.C

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***C1*** | Analyser les conditions de l'opération et son contexte | **-** | **- -** | **+** | **++** |
|  | Les informations nécessaires sont recueillies | **N** | **RP** | **RA** | **A** |
| ***C5*** | Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation | | | | |
|  | Les mesures (électriques, dimensionnelles, ...) sont réalisées | **N** | **RP** | **RA** | **A** |
|  | Les grandeurs contrôlées sont correctement interprétées au regard des prescriptions | **N** | **RP** | **RA** | **A** |
|  | Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées | **N** | **RP** | **RA** | **A** |
| ***C7*** | Valider le fonctionnement de l'installation | | | | |
|  | L'installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions | **N** | **RP** | **RA** | **A** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AP1** : Faire preuve de rigueur et de précision | **NOK** | **OK** |
| **AP2** : Faire preuve d’esprit critique | **NOK** | **OK** |
| **AP3** : Faire preuve de curiosité et d’écoute | **NOK** | **OK** |
| **AP4** : Faire preuve d’initiative | **NOK** | **OK** |
| **AP5** : Faire preuve d’analyse critique | **NOK** | **OK** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hors temps  oui □ non □ |  | **/ 20pts** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | ***Ordre de travail***  **Mise en service Maison type 6** | | | | | | | | | | | | **Service M.EL.E.C** | | |
| **Date :** | | | **Heure :** | | | | | Chef d’équipe T MELEC : | | | | | | | | | |
| ***Lieu*** | **Eco Quartier** | | | | *Maison*  *ou*  *Hôtel* | *Domotique* □ | | | | | Assistance à la personne □ | | | | | | Handicapé □ |
| n°1 □ | | | | | n°2 □ | | n°3 □ | | | | n°4 □ |
| **Domaine** | | **Activité** | | | | | | **Attitude professionnelle** | | | | | | | | | |
| ■ Habitat  □ Tertiaire  □ Industriel | | □  □  ■  □  □ | **A1 :** Préparation  **A2 :** Réalisation  **A3 :** Mise en service  **A4 :** Maintenance  **A5 :** Communication | | | | | ■  ■  ■  ■  ■ | | **AP1** : Faire preuve de rigueur et de précision  **AP2** : Faire preuve d’esprit d’équipe  **AP3** : Faire preuve de curiosité et d’écoute  **AP4** : Faire preuve d’initiative  **AP5** : Faire preuve d’analyse critique | | | | | | | |
| **Objectif** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vous devez effectuer le paramétrage et la mise en service du montage Tébis KNX de marque HAGER avec un chef d’équipe. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pièce : | Cuisine □ | | | Salon□ | | Séjour □ | | | Hall-Entrée □ | | | SdB RdC □ | | | | Escalier □ | |
|  | | |  | |  | | | | |  |  | | | | Terrasse □ | |
| **Consignes ou observations :**   * Suivre les instructions de votre chef d’équipe. * Travailler en équipe pour la mise en service de l’installation si nécessaire. * Adapter le câblage en fonction de la marque de l’appareillage si nécessaire. * Respecter toutes les règles de sécurité. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anomalie et proposition de solution : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | Signature :  VIGET | | | |
| Intervention achevée | | | | | | | | | | | | | | Intervenant | | | |
| le ………………………..  Heure : …………………….. | | | | | | | Temps total passé  ……………….. | | | | | | | ………………………………… | | | |