| FICHE DE CONTROLE |  |  |  |  | METROLOGIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom: Classe : Prénom: |  |  |  |  | Date : N°Pièce : |  |  |
| Ordre de contrôle | Dimension | Cote mini | Cote maxi | Valeur lue sur l'appareil coulissant |  | Valeur lue au micromètre | Cote bonne = 1 Cote fausse = 0 |
| A | 100±0.3 | 99.7 | 100.3 |  |  |  |  |
| B | 60±0.2 | 59.8 | 60.2 |  |  |  |  |
| C | 0 -0.2 14 | 13.8 | 14 |  |  |  |  |
| D | 18±0.2 | 17.8 | 18.2 |  |  |  |  |
| E | 0.05 0 20 | 20 | 20.05 |  |  |  |  |
| F | 6±0.2 | 5.8 | 6.2 |  |  |  |  |
| G | 0.04 -0.02 Ø20 | Ø19.98 | Ø20.04 |  |  |  |  |
| H | 0.3 0 12 | 12 | 12.3 |  |  |  |  |
| I | 0.2 0 8 | 8 | 8.2 |  |  |  |  |
| J | 5±0.2 | 4.8 | 5.2 |  |  |  |  |
| K | 84±0.2 | 83.8 | 84.2 |  |  |  |  |
| L | 44±0.1 | 43.9 | 44.1 |  |  |  |  |
| M | 35±0.1 | 34.9 | 35.1 |  |  |  |  |
| N | 30±0.05 | 29.95 | 30.05 |  |  |  |  |