## Lot N°07 DOUBLAGE ISOLATION CL
| LIBELLE | U | Qtes | Vérifiée | PU | Total
2 | ISOLATION | [5 empty] | CH3
2.1 | ISOLATION LAINE DE ROCHE SUR MUR | [5 empty] | CH4
2.1 1 | Laine de roche sur mur de 60 mm, R mini = 1.45 m².K/W | ml | 182.12 |  |  | 0 | ART | 001-J635
2.2 | ISOLATION LAINE DE ROCHE SUR PLAFOND | [5 empty] | CH4
2.2 1 | Laine roche épaisseur 300 mm R mini = 7.90 m².K/W | m² | 251.3 |  |  | 0 | ART | 002-B036
2.2 2 | Laine roche épaisseur 200 mm R mini = 5.26 m².K/W | m² | 27.9 |  |  | 0 | ART | 001-G903
2.2 3 | Laine roche épaisseur 120 mm R mini = 3.15 m².K/W | m² | 20.4 |  |  | 0 | ART | 001-G619
2.2 4 | Laine roche épaisseur 100 mm R mini = 2.63 m².K/W | m² | 230.9 |  |  | 0 | ART | 002-A173
2.3 | PARE-VAPEUR POUR OSSATURE BOIS | [5 empty] | CH4
2.3 1 | Pare-vapeur pose horizontale | m² | 251.28 |  |  | 0 | ART | 001-I774
2.3 2 | Pare-vapeur sur parois verticale | m² | 9.57 |  |  | 0 | ART | 001-E863
| Total ISOLATION |  |  |  |  | 0 | STOT
3 | PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE | [5 empty] | CH3
3 1 | Faux-plafond en plaques de plâtre sur ossature métallique, EI 60 | m² | 42.5 |  |  | 0 | ART | 002-B889
| Total PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE |  |  |  |  | 0 | STOT
4 | DOUBLAGE SUR RAILS EN PLAQUE DE PLATRE | [5 empty] | CH3
4 1 | Doublage plaques de plâtre sur ossature métallique 2BA13 dernier parement THD | m² | 127.8 |  |  | 0 | ART | 001-I650
| Total DOUBLAGE SUR RAILS EN PLAQUE DE PLATRE |  |  |  |  | 0 | STOT
5 | CLOISON/DOUBLAGE PIECES TRES HUMIDES (WAB) | [5 empty] | CH3
5 1 | Cloison par 2 plaques WAB | m² | 127.4 |  |  | 0 | ART | 001-I624
5 2 | Doublage par 2 plaques WAB | m² | 92.36 |  |  | 0 | ART | 001-I900
| Total CLOISON/DOUBLAGE PIECES TRES HUMIDES (WAB) |  |  |  |  | 0 | STOT
6 | CLOISONS SEPARATIVES ACOUSTIQUE | [5 empty] | CH3
6 1 | Cloisons de séparation type sad 200 des ets placoplatre ou équivalent | m² | 26 |  |  | 0 | ART | 001-F053
| Total CLOISONS SEPARATIVES ACOUSTIQUE |  |  |  |  | 0 | STOT
7 | CLOISONS DE DISTRIBUTION EN PLAQUES DE PLATRE SUR RAILS | [5 empty] | CH3
7 1 | Cloisons de distribution type 98/48 avec ossature treille | m² | 3.9 |  |  | 0 | ART | 001-M647
7 2 | Cloisons de distribution type 98/48 dernier parement THD | m² | 6.9 |  |  | 0 | ART | CDC09448
| Total CLOISONS DE DISTRIBUTION EN PLAQUES DE PLATRE SUR RAILS |  |  |  |  | 0 | STOT
8 | PLAFOND DEMONTABLE FIBRES MINERALES SUR OSSATURE METALLIQUES | [5 empty] | CH3
8 1 | Plafond 600 x 600 rampant Alphaw >= 1.00 T24 apparent hygiène | m² | 57.5 |  |  | 0 | ART | 002-B522
| Total PLAFOND DEMONTABLE FIBRES MINERALES SUR OSSATURE METALLIQUES |  |  |  |  | 0 | STOT
9 | PEINTURE ACRYLIQUE | [5 empty] | CH3
9.1 | PEINTURE ACRYLIQUE COMPRIS IMPRESSION | [5 empty] | CH4
9.1 1 | Peinture acrylique mate sur plafond 2 couches y/c impression | m² | 19 |  |  | 0 | ART | 001-A143
9.1 2 | Peinture acrylique mate sur murs 2 couches y/c impression | m² | 202.7 |  |  | 0 | ART | 001-G907
9.1 3 | Peinture acrylique satinée sur murs 2 couches y/c impression | m² | 64.9 |  |  | 0 | ART | 001-A149
9.2 | PEINTURE SUR MENUISERIES INTERIEURES COMPRIS IMPRESSION | [5 empty] | CH4
9.2 1 | Peinture sur huisseries et chants de portes sratifiées | U | 11 |  |  | 0 | ART | 007-B423
| Total PEINTURE ACRYLIQUE |  |  |  |  | 0 | STOT
10 | PEINTURE SUR TUYAUX | [5 empty] | CH3
10 1 | Peinture sur tuyaux | m² | 10 |  |  | 0 | ART | PEME002
| Total PEINTURE SUR TUYAUX |  |  |  |  | 0 | STOT
11 | RETOUCHES ET NETTOYAGE | [5 empty] | CH3
11 1 | Nettoyage de fin de travaux | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-H297
11 2 | Nettoyage de fin de livraison surface balayable env. 200 m² | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-H294
| Total RETOUCHES ET NETTOYAGE |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°07 DOUBLAGE ISOLATION CLOISONS - FAUX-PLAFOND - PEINTURE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (20%) |  | 20 |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
CONSTRUCTION DU RESTAURANT SCOLAIRE ET SALLE DE REUNION Lot N°07 DOUBLAGE ISOLATION CLOISONS - FAUX-PLAFOND - PEINTURE