## FICHE ACTIVITE 1 MEE
SUPPORT PEDAGOGIQUE Groupes Scolaire Germaine Tillon Toulouse
COMPETENCES COMMUNES
CC11 | Collecter les données nécessaires à l’intervention ou à la réalisation en utilisant les outils numériques
CC12 | Ordonner les données nécessaires à l’intervention ou à la réalisation en tenant compte des interactions avec les autres intervenants
CC13 | Repérer les contraintes liées à efficacité énergétique
CC21 | Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants
CC22 | Identifier les EPC et les EPI adaptés à l’intervention
CC23 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention
CC31 | Identifier les éléments d’un système énergétique, de son installation électrique et de son environnement numérique
CC32 | Identifier les grandeurs physiques nominales associées à l’installation (températures, pression, puissances, intensités, tensions, …)
CC33 | Représenter tout ou partie d’une installation, manuellement ou avec un outil numérique
SPECIALITE CONCERNEE |  | MEE
RESSOURCES - MATERIELS: - Maquette BIM - Banc chauffe-eau thermodynamique alimenté par des capteurs photovoltaiques - Documentation technique - Notices appareils de mesure (pince ampèremetrique, multimètre, manomètre sanitaire, débimètre ...) - Pack office - Règlementation (électrique, FeebatRénov, ERP, DTU....)
DESCRIPTION ACTIVITE n°1
PROBLEMATIQUE : Comment identifier son intervention ?
Situation professionnelle :
Votre chef d’exploitation vous demande de préparer votre intervention pour le remplacement des deux chauffe-eaux électriques par des chauffe-eaux thermodynamiques alimentés des capteurs photovoltaïques.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Ou se situe les interventions ? |  | A partir de la maquette BIM ARCHI et BIM PLO identifier l’emplacement des 2 chauffe-eaux à remplacer.
Quelles sont les contraintes liées à l’intervention ? |  | Identifier les tâches des autres intervenants sous-traitants pour garantir l’étanchéité de la toiture ainsi que l’étanchéité à l’air. Identifier les contraintes liées à la mise en place des gaines et de l’entrée d’air (assurer la continuité de la performance du carde bâti : étanchéité à l’air Feebat Rénov)
Quels équipements sont nécessaires pour réaliser l’intervention et la mise en service ? |  | Déterminer les matériels nécessaires au remplacement des deux chauffe-eaux ainsi qu’à la mise en service (électrique, hydraulique, aéraulique…)
Comment intervenir sur le site en toute sécurité pour effectuer son intervention ? |  | Déterminer les matériels nécessaires au remplacement des deux chauffe-eaux ainsi qu’à la mise en service (électrique, hydraulique, aéraulique…)
Comment intervenir sur le site en toute sécurité pour effectuer son intervention ? |  | A partir des textes réglementaires identifier les EPI, EPC et EIS nécessaires au remplacement et à la mise en service des 2 chauffe eaux
Quels sont les grandeurs caractéristiques pour garantir le bon fonctionnement de l’installation ? |  | Identifier la pression, la tension, les intensités, les températures et les débits assurant le bon fonctionnement des chauffe-eaux thermodynamiques et garantissant également le bon fonctionnement de l’installation Schématiser les réseaux aéraulique, hydrauliques et électriques en lien avec les deux chauffe-eaux
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: https://www.photovoltaique.info https://www.climadirect.com/documenten/service-manual-450.pdf • Vidéo:
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique (Chauffe-eau thermodynamique, compteurs...) • Extraits de règlementation (DTU, Normes electriques, Feebat...) • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO… • Pack office
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES

## FICHE ACTIVITE 2 MEE
SUPPORT PEDAGOGIQUE Groupes Scolaire Germaine Tillon Toulouse
COMPETENCES COMMUNES
CC41 | Implanter les matériels et les supports
CC42 | Réaliser les modifications des réseaux fluidiques et/ou les câblages électriques
CC43 | Opérer avec une attitude écoresponsable
CC51 | Contrôler la conformité des réalisations sur les réseaux fluidiques et les installations électriques
CC52 | Déterminer les réglages nécessaires pour obtenir le fonctionnement attendu du système
CC53 | Identifier les modes opératoires des essais normatifs nécessaires à la mise en service des installations
CC61 | Appliquer les mesures de prévention des risques professionnels
CC62 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation
SPECIALITE CONCERNEE |  | MEE
RESSOURCES - MATERIELS: - Maquette BIM - Banc chauffe-eau thermodynamique alimenté par des capteurs photovoltaiques - L'outillage pour le façonnage - Appareils de mesure (pince ampèremetrique, multimètre, manomètre sanitaire, débimètre ...) - Tablette connectée avec applications constructeurs
DESCRIPTION ACTIVITE n°2
PROBLEMATIQUE : Comment mettre en œuvre une intervention ou une réalisation ?
Situation professionnelle :
Vous devez modifier la production d'eau chaude sanitaire en remplacant les chauffe-eaux éxistant par des chauffe-eaux thermodynamiques alimentés par des capteurs photovoltaïque. Vous serez chargé d'effectuer les modifications fluidique et électriques, d'assurer la mise en service et les réglages des chauffe eaux thermodynamiques.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Comment procéder pour effectuer la mise à l’arrêt et le démontage de l’ancien ballon électrique ? |  | Rechercher une procédure pour isoler fluidiquement et électriquement le chauffe-eau Effectuer la mise à l’arrêt et le démontage du chauffe-eau
Comment et où implanter le chauffe-eau thermodynamique ? Avec quels moyens de fixation ? |  | Rechercher les dimensions dans la documentation technique Rechercher le type de fixations adaptées au support et aux chauffe-eaux à installer Identifier l’emplacement
Comment raccorder le chauffe-eau sur l’installation existante? |  | Faire les tracés Poser les fixations Façonner la tuyauterie Réaliser les raccordements aux appareils
Comment procéder à la mise en service ? |  | Réaliser l’intervention en respectant le mode opératoire préalablement établi Appliquer les mesures de prévention liées à l’intervention
Quels sont les réglages nécessaires pour le bon fonctionnement? |  | Identifier les grandeurs garantissant le bon fonctionnement et celles à parmétrer Effectuer les réglages
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: https://www.photovoltaique.info • Vidéo: *******************************
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique (appareils de mesure, chauffe-eau thermodynamique, compteurs...) • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO… • Applications constructeurs
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES

## FICHE ACTIVITE 3 MEE
SUPPORT PEDAGOGIQUE Groupes Scolaire Germaine Tillon Toulouse
COMPETENCES COMMUNES
CC63 | Réaliser les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement de l’installation
CC71 | Contrôler les données d’exploitation (indicateurs, voyants…) par rapport aux attendus
CC92 | Expliquer le fonctionnement et l’utilisation de l’installation au client et/ou à l’exploitant
SPECIALITE CONCERNEE |  | MEE
RESSOURCES - MATERIELS: - Maquette BIM - Banc chauffe-eau thermodynamique alimenté par des capteurs photovoltaiques - Appareils de mesure (pince ampèremetrique, multimètre, manomètre sanitaire, débimètre ...) - Kit de mesure Th - Tablette connectée avec applications constructeurs
DESCRIPTION ACTIVITE n°3
PROBLEMATIQUE : Comment identifier son intervention ?
Situation professionnelle :
Une semaine après la mise en service du chauffe-eau thermodynamique, le technicien de maintenance doit s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation et relever les consommations (eau et électricité), puis déterminer la part d’énergie produite gratuitement par les capteurs photovoltaïques assurant la production d’eau chaude sanitaire
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Dans quel cadre la garantie fabricant ne fonctionne pas ? |  | Rechercher dans la documentation technique les conditions d’environnement caractéristiques des réseaux hydraulique et électrique qui permettront d’assurer la garantie du fabricant Identifier les appareils de mesure qui permettront les relevés Identifier les points de mesure sur le banc
Comment s’assurer du bon fonctionnement de l’installation ? |  | Identifier les grandeurs physiques qui permettront de s’assurer du bon fonctionnement de l’installation Identifier les appareils de mesure et les indicateurs présents sur l’installation qui permettront les relevés Identifier les différents points de mesure sur le banc
Combien consomme le chauffe-eau thermodynamique ? Les valeurs indiquées par le constructeur correspondent elles à la réalité ? |  | -Relever le taux d'utilisation de la pompe à chaleur et de l'appoint électrique des 7 derniers jours. -Relever la consommation énergétique en kw/h indiqué par le CE -Relever tous les réglages enregistrés dans le chauffe-eau. -Relever (via une application) la consommation indiquée par le compteur d’énergie connecté présent dans l’armoire
Quelle quantité d’énergie est produite par les capteurs photovoltaïques ? |  | -Identifier les indicateurs qui permettront le relevé. -Relever (via une application) la quantité d’énergie produite par les capteurs photovoltaïques
Quel est le retour sur investissement ? |  | Appliquer la procédure permettant d’établir le retour sur investissement
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: https://www.photovoltaique.info • Vidéo: *******************************
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique (appareils de mesure, chauffe-eau thermodynamique, compteurs...) • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO… • Applications constructeurs
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES

## FICHE ACTIVITE 4 MEE
SUPPORT PEDAGOGIQUE Groupes Scolaire Germaine Tillon Toulouse
COMPETENCES COMMUNES
CC91 | Interpréter les informations du client et/ou l’exploitant sur ses besoins
CC72 | Constater la défaillance
CC73 | Lister des hypothèses de panne et/ou de dysfonctionnement
CC62 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation
CC81 | Compléter les documents techniques et administratifs
CC83 | Formuler un compte-rendu, un rapport d’activité
SPECIALITE CONCERNEE |  | MEE
RESSOURCES - MATERIELS: -Réseau numérique et internet - Banc pédagogique du chauffe-eau thermodynamique alimenté par la photovoltaique - Logiciel bureautique - Appareils de mesure (fonction du scénario établi par l'enseignant)
DESCRIPTION ACTIVITE n°4
PROBLEMATIQUE : Comment identifier son intervention ?
Situation professionnelle :
Le client se plaint de manquer d’eau chaude sanitaire
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Quels sont les informations laissées par le client sur le message vocal ? |  | Rechercher les informations importantes laissées par le client sur le message vocal. Identifier les informations pratiques liées à l’intervention. Identifier les informations manquantes
Quelles questions doient se poser le technicien et quelles sont celles qu'il peut poser au client avant l’intervention ? |  | Lister les informations techniques que peut transmettre le client pour faciliter le diagnostique (Word café)
Comment constater la défaillance ? |  | Proposer un mode opératoire permettant de constater le dysfonctionnement. Une fois validé par l’enseignant effectuer le mode opératoire sur le banc
Quels sont les causes possibles du dysfonctionnement ? |  | Lister les causes possibles du dysfonctionnement dû à l’hydraulique, l’électrique, l’utilisation, la programmation…(world café)
Quel mode opératoire mettre en place |  | S’appuyer sur la séquence 3 pour proposer un mode opératoire
Comment réaliser l’intervention ? |  | Réaliser l’intervention en respectant le mode opératoire préalablement établi.
Quels documents sont à compléter après l’intervention ? |  | Compléter la fiche d’intervention. Compléter les documents numériques
Comment et à qui transmettre les opérations réalisées lors de l’intervention ? |  | Rédiger un rapport d’intervention Restituer et transmettre un rapport d’intervention
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: https://www.photovoltaique.info • Vidéo: *******************************
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique (appareils de mesure, chauffe-eau thermodynamique, compteurs...) • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO… • Applications constructeurs
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES