## Activité 3
Groupe scolaire GS TILLON
Compétences Travaillées
C9.1 | Analyser l’environnement de travail et les conditions de l’intervention
C9.2 | Analyser les risques liés à l’intervention
C9.3 | Exploiter les données du dossier technique
C9.4 | Réaliser l’intervention d’ordre technique ou réglementaire
C11.2 | Rédiger un bon d’intervention
C13.2 | Expliquer le fonctionnement et l’utilisation de l’installation au client et/ou à l’exploitant
SPÉCIALITÉ |  | ICCER
RESSOURCES - MATÉRIELS :
- Maquette numérique "BIM"
- CCTP
- Documentations techniques pompes et circulateurs hydrauliques
- Plateau technique énergétique
- EPI, EPC, outillage et apareils de mesure
DESCRIPTION ACTIVITÉ n°3
PROBLÉMATIQUE : Comment conduire un équipement pour améliorer l'éfficacité énergétique?
Situation professionnelle :
Après plusieurs années de fonctionnement, suite à un diagnostic visant à améliorer l’efficacité énergétique de l’installation, le circulateur du circuit « CTA » SALMSON DXM 32-50 a été remplacé par un circulateur double, à vitesse variable "SIRIUS". Suite aux travaux de remplacement, votre entreprise vous demande d’effectuer le réglage de certains paramètres afin d’optimiser le fonctionnement du circulateur.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Où se situe la pompe de circulation hydraulique, (circulateur), du réseau secondaire "CTA", "Façade Nord Est"? |  | Rechercher sur la maquette numérique le circulateur correspondant
Quelles sont les caractéristiques du circulateur décrites dans le CCTP ? |  | Utiliser la maquette numérique ainsi que le CCTP
Selon les caractéristiques données dans le CCTP, comment s’assurer de la bonne sélection du circulateur ? |  | Utiliser le CCTP et les documents trechniques des circulateurs
Grâce au point de fonctionnement, quelles sont les autres caractéristiques techniques exploitables ? |  | Utiliser les documents trechniques des circulateurs
Comment contrôler et effectuer le réglage des paramètres de fonctionnement du circulateur afin d'optmiser son fonctionnement ? |  | Utiliser les documents trechniques des circulateurs Lister les étapes et réaliser le réglage adapté des paramètres de fonctionnement
Comment consigner et restituer les informations ? |  | Consigner et restituer les informations de façon claire et synthétique
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: http://www.salmson.com/fileadmin/templates/pdf/interchangeabilite_salmson.pdf http://www.salmson.com/fileadmin/user_upload/UPLOAD/product/notice_technique/SCX-DCX_SXM-DXM_pc_NT_FR_50Hz.pdf http://www.salmson.com/fileadmin/user_upload/UPLOAD/product/notice_mise_en_service/SIRIUX_MASTER-NMS.pdf http://www.salmson.com/fileadmin/user_upload/UPLOAD/product/notice_technique/SIRIUX-MASTER_NT_FR_50Hz2015.pdf https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique constructeur - Planning co-activité - Dossier QHSE • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO…
REPÉRAGE DES ÉLÉMENTS ÉTUDIÉS
Projet GS TILLON – Etape 5 – Réseau secondaire chaufferie – RNR ICCER
Chaufferie du groupe scolaire
Oprération d'amélioration de l'efficacité énergétique
BACCALAURÉAT INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE CLIMATISATION ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
ICCER

## Activité 4
Groupe scolaire GS TILLON
Compétences Travaillées
C13.1 | Écouter et questionner le client et/ou l’exploitant sur ses besoins
C10.1 | Établir le constat de défaillance
C10.3 | Effectuer des mesures, des contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité
C10.4 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance
C10.5 | Informer sa hiérarchie
C13.4 | Proposer une solution technique au client et/ou à l’exploitant
C10.6 | Approvisionner en matériels, équipements et outillages
C10.7 | Consigner le système
C10.8 | Effectuer la dépose du composant défectueux
C10.9 | Installer le composant de remplacement
C10.10 | Déconsigner le système
C10.12 | Remettre en service le système
C10.13 | Évacuer les déchets
C11.2 | Rédiger un bon d'intervention
SPÉCIALITÉ |  | ICCER
RESSOURCES - MATÉRIELS :
- Maquette numérique "BIM"
- CCTP
- Documentations techniques pompes et circulateurs hydrauliques
- Plateau technique énergétique
- EPI, EPC, outillage et apareils de mesure
DESCRIPTION ACTIVITÉ n°4
PROBLÉMATIQUE : Comment assurer le bon fonctionnement d’un équipement ou d’une installation ?
Situation professionnelle :
Votre entreprise vous mandate pour dépanner l'installation hydraulique du circuit secondaire "Panneaux radiants" suite au constat de non fonctionnement du circulateur.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Quels sont les symptômes de la panne ? |  | Exploiter les informations transmises par la hiérarchie, écouter, échanger avec l'exploitant
Comment cibler la panne au niveau du circulateur hydraulique ? |  | Vérifier l'état du circuit hydraulique et électrique
Quel mode opératoire de dépannage pour éliminer les autres pannes possibles, établir et pouvoir confirmer le diagnostic ? |  | Réaliser une campagne de mesure hydrauliques et électriques
Comment vérifier l’état de fonctionnement du condensateur ? |  | Consigner l'installation Vérifier l’état de fonctionnement du condensateur
Comment remplacer le condensateur ? |  | Remplacer le condensateur défectueux
Le système hydraulique fonctionne-t-il à nouveau ? |  | Déconsigner l'installation Remettre en service le système et relever les paramètres de fonctionnement
Comment gérer les déchets produits ? |  | Trier les déchets produits
Comment consigner et restituer les informations ? |  | Remplir un bon d’intervention Consigner les valeurs de fonctionnement
Ressources proposées
• Sites internet:
http://www.salmson.com/fileadmin/user_upload/UPLOAD/product/notice_technique/SCX-DCX_SXM-DXM_pc_NT_FR_50Hz.pdf
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique constructeur - Planning co-activité - Dossier QHSE • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO…
REPÉRAGE DES ÉLÉMENTS ÉTUDIÉS
Projet GS TILLON – Etape 5 – Réseau secondaire chaufferie – RNR ICCER
Chaufferie du groupe scolaire
Dépannage de l'installation
BACCALAURÉAT INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE CLIMATISATION ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
ICCER