## FICHE ACTIVITE 1 M2E
Groupe scolaire GS TILLON
Compétences Travaillées
C1.1 | Collecter les données nécessaires à l’intervention
C1.2 | Ordonner les données nécessaires à l’intervention
C1.3 | Repérer les contraintes liées à l’efficacité énergétique
C1.4 | Repérer les contraintes d’environnement de travail liées à l’intervention
C1.5 | Vérifier la planification de l’intervention
C2.2 | Déterminer les caractéristiques des différents éléments de l'installation
C2.3 | Identifier les grandeurs physiques nominales associées à l’installation (températures, pression, puissances, intensités, tensions, …)
C2.4 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention
C3.1 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention
C32 | Identifier les grandeurs physiques nominales associées à l’installation (températures, pression, puissances, intensités, tensions, …)
C3.2 | Choisir les EPC, les EPI et les EIS adaptés à l’intervention
C3.3 | Déterminer les équipements spécifiques nécessaires à l’intervention
SPECIALITE |  | M2E
RESSOURCES - MATERIELS: - Maquette BIM - CCTP - documentation technique de la centrale de traitement d'air - vidéos sur la récupération des fluides frigorigènes et la mise en place du manifold
DESCRIPTION ACTIVITE n°1
PROBLEMATIQUE : Comment préparer son intervention et les opérations à réaliser ?
Situation professionnelle :
Vous avez été mandaté par votre entreprise pour préparer la maintenance et la mise en service de la centrale de traitement d’air au groupe scolaire TILLON.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Ou se situe la centrale de traitement d'air du groupe scolaire TILLON ? |  | Rechercher sur la maquette numérique l’emplacement de la centrale de traitement d'air
Quelles sont les données et informations nécessaires pour réaliser l’intervention ? |  | Rechercher dans le CCTP les caractéristiques de la centrale de traitement d'air à entretenir. Rechercher sur la maquette numérique l’emplacement de la centrale de traitement d'air
Quels sont les paramètres à prendre en compte pour planifier l’intervention ? |  | Identifier les interactions avec les autres intervenants Identifier les contraintes techniques
Quels sont les consignes et les sécurités pour le fonctionnement de l'installation ? |  | Relever les différentes consignes de réglages et les sécurité Les comparer avec celles prévues dans le CCTP
Quels outillages seront nécessaires pour faire l'entretien préventif de la centrale de traitement d'air ? |  | Etablir la liste de l’outillage.
Quels seront les EPI et EPC nécessaires à l’intervention ? |  | Etablir la liste des EPI
Quel est le rôle des différents équipements composant l’installation à réaliser ? |  | Identifier les différents réseaux en donnant leurs fonctions et caractéristiques Identifier les composants de l’installation en donnant leurs fonctions et caractéristiques
Quelles sont les grandeurs physiques qui interviennent lors de la mise en service de la centrale de traitement d'air ? |  | Déterminer les grandeurs physiques qui interviennent lors de la mise en service de la centrale de traitement d'air (température, pression, intensité …)
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique - Planning co-activité - Dossier QHSE • notices techniques
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES
Maintenance et Mise en service Centrale de Traitement d'Air
Préparation de l'intervention
MAINTENANCE ET EFFICACITE ENERGETIQUE
M2E

## FICHE ACTIVITE 2 M2E
Groupe scolaire GS TILLON
Compétences Travaillées
C4.1 | Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants
C6.1 | Opérer avec une attitude écoresponsable
C7.2 | Appliquer les mesures de prévention des risques professionnels
C7.3 | Réaliser les modes opératoires des essais normatifs nécessaires à la mise en service des installations thermiques, fluidiques et électriques et la manipulation des fluides frigorigènes
C7.4 | Prérégler les appareils de régulation et de sécurité
C7.6 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d'arrêt de l'installation
C8.1 | Identifier les points de mesures sur l’installation électrique et/ou le réseau fluidique
SPECIALITE |  | M2E
RESSOURCES - MATERIELS: - Maquette BIM - CCTP - documentation technique de la centrale de traitement d'air - - vidéos sur la récupération des fluides frigorigènes et la mise en place du manifold
DESCRIPTION ACTIVITE n°2
PROBLEMATIQUE : Comment mettre en œuvre une intervention ou une réalisation ?
Situation professionnelle :
Après avoir préparé votre intervention, vous êtes mandaté par votre entreprise pour faire la mise en service de la centrale de traitement d'air au groupe scolaire Tillon
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Comment organiser et sécuriser son poste de travail ? |  | Approvisionner le poste de travail Sécuriser le poste de travail en tenant compte des contraintes inhérentes à l’intervention Les équipements spécifiques prévus pour l’intervention sont adaptés
Comment organiser méthodiquement l’intervention ? |  | L’intervention devra être organisée de manière chronologique et méthodique en tenant compte des contraintes techniques et organisationnelles
Comment mener mon intervention en ayant une conduite écoresponsable ? |  | Trier et évacuer les déchets générés par son activité Éviter le gaspillage des matières premières et des énergies
Comment procéder au contrôle de la qualité des réalisations ? |  | Etablir la liste des points à contrôler Réaliser les contrôles
Comment procéder à la mise en service ? |  | Effectuer les opérations de connexion et de pilotage à partir de l’application Réaliser la mise en service en respectant la procédure indiquée dans le manuel Appliquer les mesures de prévention liée à l’intervention
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet:
Documents disponibles
Documents disponibles : • Plan de réalisation • Mode opératoire • documentation technique de la centrale de traitement d'air
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES
Réalisation et mise en service
MAINTENANCE ET EFFICACITE ENERGETIQUE
M2E
Maintenance et Mise en service Centrale de Traitement d'Air

## FICHE ACTIVITE 3 M2E
Groupe scolaire GS TILLON
Compétences Travaillées
C8.2 | Installer les appareils de mesures er de contrôle
C8.3 | Réaliser les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement de l’installation
C10.2 | Déterminer une organisation en fonction de l’environnement de travail et les conditions de la maintenance
C10.3 | Contrôler les données d’exploitation (indicateurs, voyants…) par rapport aux attendus
C13.2 | Expliquer le fonctionnement et l’utilisation de l’installation au client et/ou à l’exploitant
SPECIALITE |  | M2E
RESSOURCES - MATERIELS: - Maquette BIM - CCTP - documentation technique de la centrale de traitement d'air - - vidéos sur la récupération des fluides frigorigènes et la mise en place du manifold
DESCRIPTION ACTIVITE n°3
PROBLEMATIQUE : Comment exploiter un équipement ou une installation pour en assurer son efficacité énergétique ?
Situation professionnelle :
Après avoir mis en service la centrale de traitement d’air au groupe scolaire Tillon, vous devez effectuer le réglage de la température de soufflage de la centrale de traitement d’air conformément au CCTP.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Comment installer les différents appareils de mesure ? |  | Choisir les différents appareils Mesurer les différentes paramètres
Comment s’assurer que toutes les valeurs sont corrects ? |  | S’interroger sur la possibilité de trouver les différentes valeurs Rechercher l’information dans le CCTP Comparer les différentes valeurs indiquées dans le CCTP avec celle préalablement mesurées
Comment régler les différentes consignes et sécurités ? |  | Rechercher les différents moyens permettant de régler les différentes consignes et sécurités Choisir le moyen le plus approprié
Comment expliquer la nécessité de limiter la température ambiante dans la salle au client ? |  | Rechercher la raison pour laquelle la température ambiante doit être limitée Expliquer cette obligation au client
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet:
Documents disponibles
Documents disponibles : • documentation technique d la centrale de traitement d'air
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES
Amélioration de l'efficacité
MAINTENANCE ET EFFICACITE ENERGETIQUE
M2E
Maintenance et Mise en service Centrale de Traitement d'Air

## FICHE ACTIVITE 4 M2E
Groupe scolaire GS TILLON
Compétences Travaillées
C9.4 | Appliquer les règles de sécurité
C11.2 | Constater la défaillance
C11.3 | Lister des hypothèses de panne et/ou de dysfonctionnement
C11.4 | Vérifier les hypothèses en effectuant des mesures, des contrôles, des tests permettant en respectant les règles de sécurité
C11.5 | Identifier le composant défectueux
C11.8 | Consigner (déconsigner) le système (électrique, fluidique : gaz, caloporteurs…)
C11.9 | Effectuer la dépose du composant
C11.10 | Installer le composant défectueux
C11.12 | Remettre en service
C11.13 | Opérer le traitement des déchets
C12.1 | interpréter les informations du client sur le dysfonctionnement de l’installation
C12.3 | Compléter les documents techniques et administratifs
C12.4 | Formuler un compte-rendu, un rapport d’activité
SPECIALITE |  | M2E
RESSOURCES - MATERIELS: - Maquette BIM - CCTP - documentation technique de la centrale de traitement d'air - vidéos sur la récupération des fluides frigorigènes et la mise en place du manifold
DESCRIPTION ACTIVITE n°4
PROBLEMATIQUE : Comment dépanner d’un équipement ou d’une installation ?
Situation professionnelle :
Après avoir réglé les différentes consignes de la centrale de traitement d’air, le client vous avertit que la température ambiante est anormalement élevée. Après un diagnostic de l’installation, vous devez changer le compresseur du groupe d’eau glacée.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Comment identifié la cause du dysfonctionnement ? |  | Questionner le client Lister les causes possibles Désigner le compresseur du groupe d'eau glacée comme étant probablement la cause de l’écoulement Effectuer des tests afin de vérifier si le compresseur du groupe d'eau glacée est hors service Vérifier le fonctionnement du compreseur du groupe d'eau glacée Identifier le compresseur du groupe d'eau glacée comme étant la cause du dysfonctionnement
Comment réaliser l’intervention ? |  | Consigner les alimentations hydrauliques et électriques Vidangé le circuite frigorifique Déposé le compresseur du groupe d'eau glacée en utilisant les outils adéquats Installer le nouveau compresseur du groupe d'eau glacée Evacuer le l’ancien compresseur du groupe d'eau glacée
Comment remettre en service l’installation ? |  | Déconsigner les alimentations hydrauliques et électriques Effectuer la charge du circuit frigorifique Mettre en service la centrale de traitement d'air Vérifier le fonctionnement Evacuer les déchets générés par l’activité
Quelles explications donner au client ? |  | Rendre compte au client et à la hiérarchie Compléter les fiches CERFA et autres documents administratifs
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet:
Documents disponibles
Documents disponibles : • Dcumentation technique de la centrale de traitement d'air • Documentation technique du groupe d'eau glacée • Vidéos sur la récupération des fluides frigorigènes et la mise en place du manifold |  |  | u glacée
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES
intervention de dépannage
MAINTENANCE ET EFFICACITE ENERGETIQUE
M2E
Maintenance et Mise en service Centrale de Traitement d'Air