Séance 6 : Maintenance Corrective

Séquence 3 : Habilitation Fluide

Maintenance corrective : compresseur Hors service

Séance 1 : S’informer et renseigner la base documentaire liée à l’intervention

Séance 2 : Mettre en service et contrôler les paramètres de fonctionnement de la centrale

Séance 3 : Effectuer des opérations de contrôle de fonctionnement d’une installation fluidique

Séance 4 : Effectuer des opérations de réglage de fonctionnement d’une installation fluidique

Séance 5 : Effectuer une opération de vérification de l’étanchéité de l’installation fluidique

Séance 6 : Récupérer le fluide frigorigène d’une installation

Séance 7 : Charger l’installation en fluide frigorigène

Séance 8 : Réaliser tout ou partie d’une installation

Séance 6.Maintenance corrective : Compresseur Hors Service

- Compétences évaluées……………………………………………………………….4

- L’outillage

- Les EPI………………………………………………………………………….6

- L’outillage……………………………………………………………….………6

- Les schémas

- Compléter le schéma pour le tirage au vide………………………………..7

- Compléter le schéma pour la récupération…………………………………8

- Les vidéos

- Le montage du manifold………………………………………………………9

- La récupération du fluide frigorigène…………………………………..……9

- L’intervention

- Contacter le professeur……………………………………………………….9

- Les documents

- Compléter la fiche Cerfa………………………………….………………...10

- Compléter le registre d’équipement………………………………………..11

- Compléter le fichier "Excel Récup"…………………………………...…….12

Contexte :

Technicien de maintenance au sein de la société E.N. sur le site de l’entreprise Blériot, la saison de chauffe se termine et la température extérieure commence à augmenter. Le groupe d’eau glacée assurant l’alimentation des batteries froides des cassettes, ventilo-convecteurs et CTA du site est remis en service pour la saison estivale.

Afin de garantir une température de confort optimale dans les locaux, le groupe d’eau glacée doit fournir de l’eau refroidie avec pour consigne une température de retour d’eau de 12°C.

Séance 6 : Maintenance corrective : Compresseur Hors service

Objectifs : À la fin de la séance l’élève sera capable

- Déterminer les matériels et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention (CC31)

- Choisir les EPI adaptés à l’intervention (CC32)

- Déterminer les équipements spécifiques nécessaires à l’intervention (CC33)

- Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants (CC41)

- Opérer avec une attitude éco responsable (CC63)

- Appliquer les règles de sécurité (CC94)

- Gérer la disponibilité des pièces de rechange, des consommables et des outillages nécessaires (CC116)

- Effectuer la dépose du composant défectueux (CC119)

- Compléter les documents techniques et administratifs (CC123)

Problématique :

Le diagnostic révèle que le compresseur du groupe d’eau glacée équipant la CTA est défectueux. Le compresseur doit être démonté. Après analyse, le fluide est pollué. Par conséquent, celui-ci doit être récupéré pour être retraité.

Comment récupérer sans perte, dans les conditions optimales, l’intégralité du fluide dans le respect des contraintes environnementales.

Objectifs : Être capable de récupérer en totalité le fluide frigorigène de l’installation afin de changer le compresseur.

| Pour cela vous disposez de : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - De vos connaissances |  |  |  |
|  | - Du matériel nécessaire à la manipulation des fluides frigorigènes - Des vidéos - D’un groupe d’eau glacée à l’arrêt - Des séquences 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |  |  |  |
|  | - De la maquette BIM du "groupe scolaire Tillon" pour la documentation du constructeur |  |  |  |

Objectifs opérationnels :

A1T3 : Analyser les risques relatifs aux opérations à réaliser

A1T4 : Choisir les matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations à réaliser

A2T5 : Agir de manière éco responsable

A3T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective

A4T2 : Renseigner les documents techniques et réglementaires

Savoirs associés :

S2.9.2 - Les déchets

S6.2.3 - Intervention sur un système

S7.2 - La gestion des déchets

S7.3 - La santé et la sécurité au travail

S8.2 - Les outils de la communication écrite et numérique

- Les compétences

- Les EPI et l’outillage

- Les EPI

- Lister les équipements de protection individuelle

EPI

EPI

……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

- L’outillage

- Lister l’outillage nécessaire pour l’intervention frigorifique

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

Outillage

Outillage

……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

- Les schémas

- Le tirage au vide

- La récupération

- Les vidéos

- Le montage du manifold

QR Code de la vidéo

- La récupération

QR Code de la vidéo

- L’intervention

CONTACTER LE PROFESSEUR

- Les documents

- La fiche Cerfa

- Le registre de l’équipement

12

12

- La fiche « Excel Récup"

| RECUP |  | Fiche de suivi de stock de fluide frigorigène |  |  |  |  |  | RECUP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RECUP |  |  |  |  |  |
| N° d'intervention année-fluide-ordre 2013-404-01 | Date d'intervention | élève manipulant | Professeur responsable | Repérage de l'installation | Repérage bouteille | Masse de la bouteille |  | quantités récupérées (kg) |
|  |  |  |  |  |  | sortie magasin (kg) | retour magasin (kg) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |