Mise en œuvre d’une balance connectée

Une définition possible de l’Internet des Objets ou IoT (Internet of Things) est donnée ci-après :

« L’Internet des Objets est un dispositif pour lequel les Objets conçus par l’Homme, mais aussi les animaux et les personnes, se voient attribués d’identifiants uniques leur permettant de transmettre des données sur le réseau Internet sans nécessiter aucune action humain à humain ni humain à machine ».

Le système support de l’épreuve de Travaux Pratiques, illustrant la thématique de l’Internet des Objets, est représenté ci-dessous :

Dans cet exemple, trois cartes « End Device » équipées de 7 capteurs chacune, transmettent à une passerelle (Gateway) et par voie hertzienne selon le protocole radio LoRa, les informations significatives des grandeurs physiques auxquelles ils sont sensibles.

La passerelle est connectée à la baie informatique Did@LoRaWAN, qui contient un switch, un routeur autorisant un accès au réseau Internet, un serveur de réseau et un serveur d’application.

Les données issues des capteurs implantés sur les cartes End Device sont transmises périodiquement (toutes les 2 secondes), soit au serveur de l’hébergeur « The Things Network » (TTN), via la passerelle, le switch et le routeur, soit au serveur de réseau intégré à la baie. Il est alors possible de visualiser ces données, soit en mode distant depuis le site de TTN, soit en mode local depuis le serveur de réseau.

La baie contient par ailleurs un serveur d’application qui permet de récupérer les données brutes hébergées par le serveur de TTN ou bien par le serveur de réseau de la baie, afin de bâtir une application correspondant aux besoins d’un cahier des charges spécifique (comme par exemple, afficher des tableaux de bord).

Comme indiqué sur le synoptique de la page précédente, les cartes « End Device » sont équipées de 4 connecteurs au format Shield Aduino.

Nous avons donc mis à profit ces connecteurs pour concevoir et réaliser une carte fille venant s’insérer sur la carte « End Device », permettant de réaliser une balance connectée :

Le synoptique de l’application balance connectée est alors le suivant :

Objectif de l’épreuve de travaux pratiques

On se propose de vérifier la capacité du dispositif à successivement :

- élaborer une grandeur numérique significative de la valeur de la masse du poids positionné sur la balance (balance) ;

- transmettre cette grandeur par voie radio à la passerelle, puis à destination du serveur de réseau intégré à la baie (passerelle, switch, routeur) ;

- convertir les données mémorisées dans le serveur de réseau en tableaux de bord (routeur, switch, serveur d’application, terminal de supervision).

- Caractérisation de la balance

Documents ressources mis à disposition (dossier « Documents ressources » du bureau du PC) :

- Schéma_carte_balance.pdf ;

- PCB_carte_balance.pdf ;

- Documentation_cellule_5kg.pdf ;

- Documentation HX711.pdf.

A1. La jauge de déformation

La mesure de la masse s’effectue de façon classique à l’aide d’un corps d’épreuve sur lequel sont collées 4 jauges de déformation notées ici J1 à J4.

Le montage, visible sur la balance, est réalisé comme suit :

On donne par ailleurs, ci-contre, une simulation sous Solideworks de la déformation du corps d’épreuve, lorsqu’il est soumis à un moment de forces :

On note respectivement R1 à R4, la résistance nominale des jauges J1 à J4  lorsque la balance n’est pas chargée (à vide).

On pose un objet de masse m et de poids P sur le plateau de la balance, juste au-dessus de la vis assurant la fixation du plateau supérieur sur le corps d’épreuve :

- Sachant que la résistance des jauges en extension augmente (Ri + Ri), alors qu’inversement, la résistance des jauges en compression diminue (Ri - Ri), indiquer, lorsqu’on pose l’objet sur le plateau de la balance, comment varie la résistance de chacune des 4 jauges par rapport à leur valeur nominale R1 à R4.

Les valeurs de R2 et R3 diminuent, alors que celles de R1 et R4 augmentent.

A2. Le pont de Wheatstone

Les 4 jauges de déformation de résistances nominales R1 à R4 sont insérées dans un pont de Wheatstone comme suit :

On montre que la tension différentielle de sortie du pont de Wheatstone peut s’écrire sous la forme :

Vdiff= K.Vcc∆R1R1-∆R2R2+∆R4R4-∆R3R3+V0

- Indiquer le sens de variation de la tension Vdiff lorsque la masse mesurée augmente.

Si la masse augmente, R1 et R4 augmentent, alors que R2 et R3 diminuent, donc Vdiff augmente.

A3. Caractérisation expérimentale de l’ensemble [ jauges + pont de Wheatstone ]

Connecter l’ensemble (carte mère « End Device » + carte fille « balance ») sur un port USB du PC et mettre l’ensemble sous tension à l’aide de l’interrupteur M/A positionné sur la carte « End Device »).

- Mesurer à l’oscilloscope la tension différentielle Vdiff = VA+ - VA- (voir schéma structurel et schéma d’implantation de la carte) avec une précision au 10ème de mV, en faisant varier la masse m entre 0 et 5 kg par pas de 1 kg. Vérifier la conformité des résultats expérimentaux par rapport à la réponse apportée à la question précédente. Exprimer la relation Vdiff = f(m).

Aide : le signal étant bruité, on configurera l’oscilloscope de telle façon qu’il effectue une mesure de la valeur moyenne (mean en anglais) de la voie Math = C2 – C1, en réglant la base de temps sur 500 ms/div.

On connecte la voie 1 de l’oscilloscope sur J14 (A+) et la voie 2 sur J13 (A-), puis on effectue une mesure différentielle (Ch1 – Ch2) à laquelle on associe une mesure de valeur moyenne (car le signal est TRES bruité).

On obtient les résultats suivants (sans tricher) :

On vérifie, comme prévu à la question précédente, que la tension Vdiff augmente avec la masse.

On obtient Vdiff = K.m + V0, avec K = 680 µV/kg et V0 = -9,9 mV.

La mesure est délicate ; j’ai choisi une durée d’observation élevée (5 secondes, soit 500 ms/div), puis j’ai évalué la valeur moyenne des différentes valeurs moyennes affichées par l’oscillo …

- Mesurer la tension d’alimentation AVDD du pont.

On mesure à l’oscilloscope, en J4, AVDD = 3,29 V.

A4. Numérisation du capteur de masse

La tension différentielle Vdiff est convertie en une grandeur numérique par le composant HX711 dont la documentation est donnée en annexe. Cette grandeur numérique sera notée Nb dans ce qui suit.

- Compte tenu des valeurs de Vdiff mesurées précédemment, choisir la valeur du gain du composant HX711 permettant d’obtenir le quantum de conversion analogique-numérique le plus faible possible.

Le constructeur du composant HX711 précise que la tension différentielle d’entrée doit être comprise entre -0,5(AVDD/GAIN) et +0,5(AVDD/GAIN), où GAIN peut prendre les valeurs 64 ou 128.

On obtient :

- avec un gain de 64, -26 mV < Vdiff < +26 mV,

- avec un gain de 128, -13 mV < Vdiff < +13 mV.

Les 2 valeurs de gain peuvent convenir, mais on choisira un gain de 128 pour lequel le quantum de conversion analogique est minimal, ce qui confèrera au dispositif de mesure de masse la résolution la plus faible possible.

Lancer l’environnement de développement Visual Studio Code  depuis la barre des tâches.

Charger l’application « balance » disponible sur U:\didalab\eid430\Balance.

Pour cela, sélectionner à l’aide des onglets File puis Open Folder le dossier U:\didalab\eid430\Balance.

Vérifier dans la barre des tâches que  GCC 5.2.0 xtensa-esp32-elf est bien activé (si tel n’est pas le cas, cliquer 2 fois sur la mention no kit selected et sélectionner dans le menu déroulant proposé GCC 5.2.0 xtensa-esp32-elf).

Lancer la construction de l’application en cliquant sur Build (barre des tâches), et vérifier qu’elle se temine par la mention Build finished with exit code 0 .

Il reste à charger le code de l’application « balance » dans la mémoire flash du µC de la carte.

Pour cela, sélectionner l’onglet TERMINAL de la barre d’outils de la fenêtre de commandes et de débogage, et compléter comme suit :PS U:\didalab\eid430\Balance> eid430.py flash.

On se propose de compléter une partie du code C permettant d’acquérir le nombre Nb significatif de la masse positionnée sur le plateau de la balance.

Editer la fonction hx711.c (il suffit de cliquer sur l’onglet C hx711.c sur la barre des tâches de la fenêtre d’édition).

On s’intéresse dans un premier temps à la fonction « lire-jauge() » dont le rôle consiste à procéder à la conversion analogique-numérique de la tension Vdiff.

Cette fonction renvoie, via la variable entière count codée sur 32 bits, le nombre Nb défini précédemment.

- En vous appuyant sur la documentation du composant HX711, compléter le code de la fonction « lire_jauge() » permettant de satisfaire le cahier des charges précisé à la question précédente.

Ce code est une traduction directe de celui proposé sur la dernière page de la doc du HX711 :

- Visualiser à l’oscilloscope les sorties du composant HX711 PD_SCK et DOUT, afin de vérifier la pertinence du code proposé. Observer, pour différentes valeurs de masses, la sortie DOUT et vérifier que le nombre Nb augmente au fur et à mesure que la masse augmente. Justifier la raison pour laquelle, pour une masse donnée, le nombre Nb n’est pas stable.

Aide : la mesure étant délicate à effectuer, on suggère de déclencher l’oscilloscope en mode normal et de le synchroniser sur une durée (width) au niveau bas du signal d’horloge supérieure à 100 ms.

On constate, quelle que soit la valeur de la masse mesurée, une instabilité des 9 bits de poids faible (encadrés dans les relevés d’écran par les deux curseurs temporels). Cette instabilité est due au bruit mesuré sur la tension Vdiff (signalé en réponse à la question 3).

m = 0 kg et valeur de Nb faible

m = 0 kg et valeur de Nb élevée

m = 1 kg

m = 2 kg

m = 3 kg

m = 4 kg

m = 5 kg

On constate, conformément aux résultats de la question 4, que plus m augmente, et plus Nb augmente également. On ne demande pas ici de mesurer la valeur de Nb (elle est bien trop instable, cela n’aurait aucun sens), on se contentera d’une explication qualitative.

Puisque le nombre Nb n’est pas stable, nous décidons d’implanter la fonction « lire_moyenne() » dont le rôle consiste à effectuer 5 lectures de Nb successives, puis à en calculer la valeur moyenne.

Cette fonction renvoie donc, au travers de la variable entière moy codée sur 32 bits, le nombre Nb moyen.

- Proposer le codage de la fonction « lire_moyenne() ».

On propose le code suivant :

Editer la fonction Gestion_Balance.c.

On trouve dans cette fonction, le codage de la tâche permettant :

- d’assurer la gestion du dispositif de tarage de la mesure, via le bouton poussoir BP1 ;

- de calculer et d’exprimer la masse mesurée en kg (variable réelle m_kg).

L’instruction printf(" m=%x conv=%x ref=%x m_kg=%1.5f\n ", mass, moy, ref_val, m_kg) ; permet par ailleurs de visualiser le contenu des variables mass, moy (Nb moyen), ref_val et m_kg.

- Indiquer à quoi correspondent les grandeurs associées aux variables mass, ref_val et m_kg.

- ref_val contient la valeur particulière de Nb moyen juste après procédure de tarage ;

- mass contient la grandeur (Nb moyen – ref_val) ;

- m_kg contient la valeur de la masse mesurée exprimée en kg.

ref_val et mass sont des grandeurs entières, alors que m_kg est une grandeur réelle.

On propose désormais d’étalonner la balance.

Pour cela, entrer la commande  PS U:\didalab\eid430\Balance> eid430.py monitor ayant pour effet d’ouvrir une fenêtre de débogage permettant de visualiser le contenu des variables mass, moy, ref_val et m_kg.

- Agrandir la fenêtre de débogage, positionner une masse de 2 kg, et modifier la valeur du rapport de division de l’instruction m_kg = ((float)mass)/500000; (ligne de programme n°82) jusqu’à ce que la fenêtre de débogage indique m_kg=2.000xx (on demande une précision au gramme près).

Remarque : après modification du code de la fonction Gestion_Balance.c (ici, plus précisément, de la valeur du rapport de division fixé initialement à la valeur 500000), il faut successivement :

- enregistrer la modification (File puis Save) ;

- fermer la fenêtre de débogage (le cas échéant) ;

- charger le programme modifié (commande PS U:\didalab\eid430\Balance> eid430.py flash) ;

- retirer la masse de 2 kg et faire la tare par appui sur le bouton poussoir BP1 ;

- repositionner la masse sur la balance ;

- réouvrir la fenêtre de débogage (commande PS U:\didalab\eid430\Balance> eid430.py monitor) ;

- lire la valeur de la variable m_kg affichée dans la fenêtre de débogage.

On obtient, avec un rapport de division de 433 250, les mesures suivantes :

On constate que :

- le nombre ref correspondant au contenu de la variable ref_val est constant (7FC283), ce qui est logique puisqu’il s’agit de la valeur moyenne de Nb mesurée pendant la procédure de tarage ;

- le nombre conv correspondant au contenu de la variable Nb moyen varie comme on pouvait s’y attendre (ici entre 82D2685 et 82D26B8) ;

- le nombre m correspond bien à la différence (conv – ref) ;

- le nombre m_kg correspond bien à la masse exprimée en kg, précise au gramme près.

Mais cette valeur de 433 250 varie d’une carte à l’autre, évidemment, en fonction des caractéristiques mécaniques des jauges de déformation.

- Une fois le réglage effectué, faire varier la masse m de 0 à 5 kg par pas de 1 kg, et vérifier que la mesure demeure à chaque fois précise au gramme près.

On ne fournit pas les copies d’écran de la fenêtre de débogage, mais on obtient bien les valeurs attendues avec la précision attendue.

- Modifier, pour terminer, la valeur de la constante (10) de l’instruction data_balance=(int)(10*m_kg); (ligne  n°92) permettant d’affecter à la variable data_balance, la masse mesurée exprimée en g.

Il s’agit là d’une question à laquelle seuls les plus érudits sauront répondre … la constante 10 sera remplacée par la valeur 1000.

- Caractéristiques spectrales du signal radio LoRa

La norme radio LoRa permet une transmission sur 8 canaux distincts positionnés de part et d’autre des fréquences centrales 867,1 MHz / 867,3 MHz / 867,5 MHz / 867,7 MHz / 867,9 MHz / 868,1 MHz / 868,3 MHz / 868,5 MHz, chacun d’entre eux occupant une largeur de 125 kHz.

- Visualiser à l’analyseur de spectre le spectre d’amplitude du signal radio en couvrant la bande allant de 866 MHz à 869 MHz, et repérer visuellement le canal de communication utilisé. Indiquer la raison pour laquelle l’affichage du spectre d’amplitude s’effectue par intermittence.

En adoptant les réglages Center Frequency = 867,5 MHz et Span = 3 MHz (ou si l’on préfère Start Frequency = 866 MHz et Stop Frequency = 869 MHz), on voit apparaitre de façon intermittente et périodique (toutes les secondes), un spectre d’amplitude positionné entre 866,9 MHz et 867,2 MHz, ce qui laisse supposer qu’il s’agit du canal de communication de fréquence centrale 867,1 MHz.

Ce spectre apparait toutes les secondes, car la carte balance transmet ses données à la passerelle toutes les secondes.

Ci-dessous, une copie d’écran mémorisée à un instant de transmission d’une donnée :

Afin d’améliorer le confort de lecture, on configure l’affichage de l’analyseur de façon à mémoriser l’enveloppe du spectre. Pour cela, il suffit d’appuyer sur le bouton « Trace » de l’analyseur, puis sur le bouton « Trace Config » de l’écran tactile, et de sélectionner le mode « Max Hold » de  la « Trace 1 ».

- Configurer l’analyseur tel qu’indiqué précédemment, et modifier la largeur de bande fréquentielle d’analyse de façon à mesurer précisément la fréquence centrale fc ainsi que la largeur de bande BW du canal de communication radio (on utilisera les marqueurs de l’analyseur  bouton Mkr). Préciser alors les valeurs de ces deux paramètres fc et BW.

En adoptant les réglages Center Frequency = 867,1 MHz et un Span de 625 kHz, et en choisissant le mode Max Hold, on obtient le spectre d’amplitude suivant :

On obtient expérimentalement fc = 867,09 MHz et BW = 122 kHz, soit des valeurs proches des valeurs théoriques.

- Transmission des données au serveur de réseau

L’objectif consiste, conformément au synoptique de la page précédente, à vérifier la capacité du dispositif à accéder, depuis le serveur de réseau de la baie, aux valeurs de masses mesurées.

Mettre le serveur de réseau de la baie sous tension, attendre une vingtaine de secondes que la LED verte en face avant clignote, puis mettre sous tension la passerelle positionnée sur la baie.

Lancer un navigateur depuis l’ordinateur de commande, et accéder au serveur de réseau d’adresse 192.168.1.20:8080 (ou bien double cliquer sur le raccourci bureau ).

Vérifier que la passerelle communique avec la balance, en cliquant successivement sur les boutons « Gateways », « gateway_dorian » puis « LIVE LORAWAN FRAMES ».

- Cliquer sur quelques rubriques défilantes, et retrouver les valeurs des paramètres de l’interface radio mesurées à la question précédente.

Un exemple donné ci-dessous :

On retrouve le type de modulation mis en œuvre (LoRa) ainsi que la fréquence centrale fc du canal de communication (en Hz) et la bande passante du canal (en kHz).

Nous allons désormais accéder aux données transmises par la balance au serveur de réseau.

On précise au préalable que l’application transmet non seulement la valeur de la masse mesurée en g (contenu de la variable data_balance précisée à la question 13), mais également la chaine de caractères « Balance » (voir codage de la fonction main.c).

Cliquer successivement sur les boutons « Applications », « Appli_Balance » et « EID430A » (correspondant à la carte End Device associée à la balance).

Cliquer ensuite sur le bouton « ACTIVATION », remettre à zéro les deux compteurs « Uplink » et « Downlink », cliquer sur le bouton « (RE)ACTIVATE DEVICE », sur le bouton « EID430_A » et enfin sur le bouton « DEVICE DATA ».

- Cliquer sur quelques rubriques défilantes, et identifier celles qui sont associées à la transmission de la masse mesurée et celles liées à la transmission de la chaine de caractères.

Les 2 informations transmises :

- Vérifier, en positionnant sur le plateau de la balance, des masses variant de 0 à 5 kg par pas de 1 kg, que la masse mémorisée sur le serveur de réseau est bien exprimée en g, avec une précision au gramme près, comme souhaité. Si tel n’est pas le cas, en donner la raison.

Là encore, on ne fournit pas les copies d’écran, mais on obtient bien les valeurs attendues avec la précision attendue.

- Transmission des données au serveur d’application

L’application consiste simplement à proposer un affichage de la masse mesurée plus convivial que celui obtenu en réponse à la question précédente :

Pour cela, nous allons mettre en œuvre le logiciel de gestion de flux graphique Node-Red.

Mettre le serveur d’application de la baie sous tension.

Lancer l’exécution du script node_red-local (raccourci sur le bureau : ) et laisser la fenêtre ouverte pour la suite du TP (ou la réduire dans la barre des tâches de Windows).

Ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation, et accéder au serveur d’application d’adresse localhost:1880 (ou bien double cliquer sur le raccourci bureau ).

Cliquer sur les boutons successifs « Flow 1 », « Dashboard » (situé dans le coin supérieur droit de la page) et enfin sur le bouton situé juste en-dessous (donc à droite du bouton « Thème »).

- Vérifier, en positionnant sur le plateau de la balance, des masses variant de 0 à 5 kg par pas de 1 kg, que la masse affichée à l’écran est bien exprimée en g, avec une précision au gramme près. Si tel n’est pas le cas, procéder au réétalonnage de la balance (attention, après chaque étalonnage, il est nécessaire de I/ réactiver la carte balance  bouton « ACTIVATION », II/ remettre les compteurs « Uplink » et « Downlink » à 0 et III/ réactiver la communication  bouton « (RE)ACTIVATE DEVICE »).

On obtient (sans qu’il soit nécessaire de réétalonner) :