| Académie :XXXX | BTS MECATRONIQUE NAVALE |  | Établissement : LYCEE YYY |
| --- | --- | --- | --- |
| Session :XXXX |  |  |  |
| Épreuve U 6 Maintenance des systèmes mécatroniques |  |  |  |
| Équipe pédagogique : |  | Titre : Intervention de maintenance sur un groupe électrogène. |  |
|  |  | Étudiants / Apprentis : |  |
| Secteurs professionnels : Usine électrique – Réseau de Production d’énergie électrique. Réseaux de transport, de distribution d’énergie électrique et de communication. Navire / Bâtiment industriel /Infrastructures à quai. |  |  |  |
| Présentation de l’intervention Suite à une alarme sur son pupitre, l’opérateur de conduite a remarqué une augmentation anormale de la température des enroulements statoriques de l’alternateur. Il s’agit de diagnostiquer l’origine du dysfonctionnement sur le système « groupe électrogène ». Effectuer une maintenance corrective. Remettre en service le système. Tous les scenarios sont possibles après, comme une dérive d’une chaîne d’acquisition de la température, un réel problème électrique (défaut d’isolement, régulation de tension, puissance…) ou mécanique (échauffement paliers…) ou de réfrigération. Chacun peut développer un scénario succinct. Dans ce cadre, les activités possibles sont : Coordonner les équipes ou intervenants, assurer le suivi en vue d’une intervention. d’intégration d’un équipement ou de maintenance corrective. Réaliser une intervention d’intégration d’un équipement ou de maintenance corrective. Valider les opérations et s’assurer de la remise en service des sous-systèmes et du système. Rendre compte de l’intervention par une synthèse écrite ou/et orale. Proposer des modifications du système mécatronique. Mettre à jour la documentation en fonction des opérations effectuées. Les compétences évaluées : C4-1 : Mettre en place ou remplacer des sous-systèmes et leurs dispositifs connexes. C4-2 : Réaliser et mener des opérations de maintenance préventive ou corrective ou des opérations de routine. C4-3 : Réaliser un diagnostic et/ou mener des opérations de contrôle. C4-4 : Valider une intervention et préparer sa réception. |  |  |  |

| CONTRAT DE TACHES INDIVIDUELLES |  |  |  | Épreuve U 6 Maintenance des systèmes mécatroniques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | XXXXX |  | Etablissement XXXXX |  |  |  |  |  |
| Prénom | XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |
| Tâches individuelles proposées |  |  |  |  | Compétences |  |  |  |
| A12 - Réaliser et superviser une opération d’intégration |  | Durée (xx h) |  |  | C4-1 | C4-2 | C4-3 | C4-4 |
| - Les règles et référentiels applicables en termes de qualité, hygiène, sécurité, environnement sont identifiées et prises en compte, les documents associés sont renseignés et archivés. - L’équipement et/ou composants sont intégrés conformément aux prescriptions techniques. - La coordination de l’équipe est assurée. - Les documents techniques sont mis à jour et renseignent la configuration précise du bien. - Les écarts par rapport aux attendus du cahier des charges sont signalés, et corrigés pour permettre la réception finale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pour chaque candidat, la commission d’évaluation constitue un dossier comprenant : • l’ensemble des documents remis au candidat pour mener le travail demandé ; • une fiche contenant l’ensemble des moyens mis à la disposition du candidat ; • l’ensemble des documents remis par le candidat à l’issue de cette évaluation ; • la grille nationale d’évaluation complétée. Le dossier décrit ci-dessous est tenu à la disposition du jury de délibération finale et de l’autorité académique jusqu’à la session suivante. |  |  |  |  |  |  |  |  |