# Quiz sans titre

Document créé le : 05.17.2023 17:17


## Paramètres du quiz

| Paramètres | Valeur |
| --- | --- |
| Score de réussite : | 80% |
| Nombre total de questions : | 5 |
| Nombre de questions à poser : | 5 |
| Soumission de réponse : | Soumettre une question à la fois |
| Nombre de tentatives au quiz: | Illimité |
| Quand le quiz est terminé : | Afficher la diapositive avec les résultats |
| Envoyer les résultats du quiz à l'instructeur : | Non |
| Envoyer un rapport par email à l'utilisateur : | Non |

## Groupe de questions 1 (5/5 questions)

### Question 1. Choix multiple, 1 point, 2 essais

Pour les fluides frigorigènes, le groupe de sécurité B2 signifie :




| Correct | Choix |
| --- | --- |
| V | B : fortement toxique - 2 : inflammable |
|  | B : faiblement toxique - 2 : inflammable |
|  | B : fortement toxique - 2 : non inflammable. |
|  | B : faiblement toxique - 2 : non inflammable |

| Feedback | |
| --- | --- |
| Correct : | BRAVO ! Tu as sélectionné la réponse correcte. |
| Incorrect : | DOMMAGE ! C'est incorrect |
| Réessayer : | C'est incorrect. Ressaies. TU as %ANSWER\_ATTEMPTS% tentatives. |

### Question 2. Choix multiple, 1 point, 2 essais

Pour les fluides frigorigènes, le groupe de sécurité A3 signifie :




| Correct | Choix |
| --- | --- |
|  | A : faiblement toxique - 3 : inflammable |
|  | A : fortement toxique - 3 : inflammable |
| V | A : faiblement toxique - 3 : hautement inflammable |
|  | A : fortement toxique - 3 : non inflammable |

| Feedback | |
| --- | --- |
| Correct : | BRAVO ! Tu as sélectionné la réponse correcte. |
| Incorrect : | DOMMAGE ! C'est incorrect |
| Réessayer : | C'est incorrect. Ressaies. TU as %ANSWER\_ATTEMPTS% tentatives. |

### Question 3. Choix multiple, 1 point, 2 essais

Pour les fluides frigorigènes, le groupe de sécurité A1 signifie :




| Correct | Choix |
| --- | --- |
|  | A : faiblement toxique - 1 : inflammable |
|  | A : fortement toxique - 1 : non inflammable |
|  | A : fortement toxique - 1 : inflammable |
| V | A : faiblement toxique - 1 : non inflammable |

| Feedback | |
| --- | --- |
| Correct : | BRAVO ! Tu as sélectionné la réponse correcte. |
| Incorrect : | DOMMAGE ! C'est incorrect |
| Réessayer : | C'est incorrect. Ressaies. TU as %ANSWER\_ATTEMPTS% tentatives. |

### Question 4. Choix multiple, 1 point, 2 essais

Pour le groupe de sécurité, la lettre majuscule correspond à la toxicité du fluide frigorigène :



| Correct | Choix |
| --- | --- |
| V | Vrai |
|  | Faux |

| Feedback | |
| --- | --- |
| Correct : | BRAVO ! Tu as sélectionné la réponse correcte. |
| Incorrect : | DOMMAGE ! C'est incorrect |
| Réessayer : | C'est incorrect. Ressaies. TU as %ANSWER\_ATTEMPTS% tentatives. |

### Question 5. Choix multiple, 1 point, 2 essais

Pour le groupe de sécurité, la chiffre correspond à l'inflammabilité du fluide frigorigène :




| Correct | Choix |
| --- | --- |
| V | Vrai |
|  | Faux |

| Feedback | |
| --- | --- |
| Correct : | BRAVO ! Tu as sélectionné la réponse correcte. |
| Incorrect : | DOMMAGE ! C'est incorrect |
| Réessayer : | C'est incorrect. Ressaies. TU as %ANSWER\_ATTEMPTS% tentatives. |


## Résultats du quiz

### Résultats du quiz, Réussi



Félicitations, tu as réussi!

### Résultats du quiz, Échoué



Tu n'as pas réussi.