Fiche de livraison

Rue de la Bernache

77210 SAMOREAU

Lieu

1/2 Heure

tEMPS

2500€

devis

Travail à réaliser

Préparation

Réalisation

Mise en service

Maintenance

Communication

Activité

Partielle

Totale

Des personnes

Des moyens

Du résultat

responsabilité

L’organisation du travail est bonne.

Les valeurs mesurées sont correctes et réalisées

conformément aux normes en vigueur,

(NFC 18-510).

Résultats attendus

RESSOURCES

Dossier technique

Dossier supports enregistrement et de communication

Dossier santé et

sécurité au travail

Matériels, outillages

EPI, EPC

autonomie

Competences

Descriptions de la tache

T3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation

T3-2 : participer à la réception technique et aux levées de réserve de l’installation

C2 : Organiser l’opération dans son contexte

C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation

C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation

C7 : Valider le fonctionnement de l’installation

C8 : Diagnostiquer un dysfonctionnement

C9 : Remplacer un matériel électrique

C10 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel

Une fois les bornes de recharge de véhicules électriques de la concession installées vous vérifierez la tension à leurs bornes et donc leur fonctionnement. Vous réaliserez ces mesures en respectant les prescriptions de la norme

NFC 18-510.

Chantier

Borne de recharge-Mes

Nom : ……………………………….

Fiche de livraison

SECURITE ELECTRIQUE *

PREVENTION DES RISQUES

Installation :                 	       hors tension                        sous tension

Equipements de Protections Individuels (EPI) :

E

Equipements de Protections Collectives (EPC) :

E

Risques éventuels (types de danger) :

E

Bruit	 	         Hauteur	                         Electricité*	             mécanique

Pneumatique	         hydraulique	              thermique

Equipements de Protections Individuelles et Collectives (EPI et EPC) :

E

MATERIELS

OUTILLAGES

Tableau					         	       Câble 		Réf :………

Boite d’encastrement  	Nombre : ………..     	       Conducteur 1,5 mm²

Boite de centre DCL	Nombre : ………..         	       Conducteur 2,5 mm²

Boite de dérivation		Nombre : ………..         	       Conducteur 6 mm²

Interrupteur simple allumage SA	Nombre : ………..                      	         Autre : ……………………………….

Fiche DCL			Nombre : ………..

Disjoncteur 	20A		Nombre : ………..

DEVIS

TRAVAIL A REALISER

Lieu d’intervention

Trajet+duree

Heure de départ : ………………………….

Heure d’arrivée : …………………………..

Durée : …………………………………………….

Installation                Modification               Mesures            Dépannage           Mise en service

Quel appareil allez-vous utiliser pour réaliser vos mesures :

Ampèremètre

Wattmètre

Voltmètre

Fluxmètre

Chantier

Borne de recharge-Mes

Bouchons d’oreille            Escabeau à plate forme               casque            harnais

Gants de protection           chaussure de sécurité	  	   lunettes

Tapis isolant   	     balisage et signalisation	     outils isolés 		VAT

Gants isolants	           Ecran facial             chaussure isolante	        Casque

Niveau

Perceuse

Scie cloche

Mettre à ruban

Scie

Cheville

Vis

Autre ………………………………………..

Relevé de mesures

Auto évaluation

C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation

AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

Quelle est la tension  aux bornes de sortie du disjoncteur DJ1  ? (Le disjoncteur DJ1 est fermé)		U =   ……………………

Quelle est la tension  aux bornes d’entrées du disjoncteur DJ1  ? (Le disjoncteur DJ1 est fermé)		U =   ……………………

Quelle est la tension  aux bornes de l’IRVE ? (Le disjoncteur DJ1 est ouvert)				U =   ……………………

Qu’est ce qui vous a semblé facile ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Qu’est ce qui vous a semblé compliqué ? …...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Evaluation

Quelle est la tension  aux bornes de sortie du disjoncteur DJ1  ? (Le disjoncteur DJ1 est ouvert)		U =   ……………………

Quelle est la tension  aux bornes d’entrées du disjoncteur DJ1  ? (Le disjoncteur DJ1 est ouvert) 	U =   ……………………

NE

NE

Quelle est la tension  aux bornes de l’IRVE  ? (Le disjoncteur DJ1 est fermé)				U =   ……………………

QCM

Auto évaluation

Evaluation

Le voltmètre permet de mesurer :

La puissance

La tension

L’intensité

Qu’est ce qui vous a semblé facile ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Qu’est ce qui vous a semblé compliqué ? …...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

AP5 : Faire preuve d’analyse critique

La tension en tout point du circuit est :

NE

Quelle est l’unité d’une tension :

Le Volt

L’ampère

Le watt

Il y a une tension disponible sous le disjoncteur s’il est :

Ouvert

fermé

Le disjoncteur peut-il donc servir pour « couper le courant »  :

Quelque soit l’état du disjoncteur ( ouvert ou fermé) il y a toujours une tension en entrée du disjoncteur  :

La même

Différente

oui

non

vrai

faux

Programmation du poste intérieur

Auto évaluation

AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

Qu’est ce qui vous a semblé facile ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Qu’est ce qui vous a semblé compliqué ? …...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Evaluation

En vous aidant de la documentation constructeur fournie nous allons configurer la borne de recharge.

Télécharger l’application EV CHARGE de LEGRAND sur l’APPSTORE ou le PLAY STORE.

Vérifier que la borne de recharge soit allumée et que le bluetooth de votre téléphone soit activé.

Procéder à présent au paramétrage du compte de la borne

Login : 2MTNElafayette

renseigner le mot de passe : chantierIRVElivraison

Enfin vous allez paramétrer votre smartphone pour pouvoir interagir avec la borne depuis l’application dédiée.

Pour que votre IRVE et votre smartphone puissent interagir il faut entrer le code bluetooth inscrit sur le côté de la borne de recharge.

Vérifier le bon fonctionnement du système.

Un appui sur activation/désactivation doit provoquer la mise en route ou l’extinction de la borne de recharge. Enfin vous pouvez toujours depuis votre smartphone configurer les modes de recharge ainsi que la puissance de recharge fournie par l’IRVE.

NE