APPLICATION

R408 VERIF ECHAF.

TP1 & TP2 POTEAU

Situation professionnelle :

Vous êtes technicien en entreprise générale et vous devez procéder à la vérification journalière de l’échafaudage.

On donne :

- Vidéo virtuelle des deux configurations de l’échafaudage TP1 & TP2

- Fiches de vérification OPPBTP

- Notice du fabricant

- Fiche de vérification journalière DACAME

TP1_amarrage

TP2_stabilisateurs

On demande :

Approche théorique – Etude en salle BIM – travail individuel

- A l’aide de la vidéo ou de la maquette IFC du TP1_amarrage :

- Visionner la vidéo ou explorer la maquette

- Procéder à la vérification journalière de l’échafaudage

- Repérer et lister les anomalies

- Compléter la fiche de vérification journalière DACAME

- A l’aide de la vidéo ou de la maquette IFC du TP2_stabilisateurs :

- Visionner la vidéo ou explorer la maquette

- Procéder à la vérification journalière de l’échafaudage

- Repérer et lister les anomalies

- Compléter la fiche de vérification journalière DACAME

Approche pratique – Montage en atelier – travail en groupe de 2 à 3 élèves

- A l’aide du plan de montage et de la notice du fabricant :

- Effectuer le montage de l’échafaudage DACAME MEKA 48 selon les dispositions du plan de montage et la notice du fabricant

- Effectuer le décompte des éléments mis en place

- Effectuer la mise ne service

Approche pratique – Vérification en atelier – travail en groupe de 2 à 3 élèves

- Après la mise en place des non-conformités volontaires (par l’enseignant) :

- Effectuer l’analyse de conformité de l’échafaudage

- Lister les non-conformités et photographier les défauts

- Effectuer la remise en conformité et photographier les remises en conformité

- Réaliser et éditer le rapport de vérification journalière depuis le formulaire

On exige :

- Le respect des consignes

- Des résultats cohérents

- Les erreurs sont signalées

- Respect des consignes de sécurité

- Rapport exploitable