## Slide 1: STATISTIQUES
Prévention des risques électriques
Source :
revue Travail et sécurité Octobre 2012
Notes: données disponibles sur
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=DW%2065
Pour actualiser vos données voir
http://www.inrs.fr/accueil/accidents-maladies/statistique-accident-maladie/accident.html

## Slide 2: Accidents d'origine électriques ayant occasionnés des arrêts de travail
Dossier
Mise à jour : 02/03/2010
Accidents d'origine électrique Le risque électrique en milieu de travail, s'il est mieux maîtrisé, reste toujours présent. Les statistiques prouvent la diminution du nombre d'accidents tout en soulignant leur exceptionnelle gravité. L'ensemble des supports d'information conçus par l'INRS pour aider à leur application sont rappelés ici.
L'électricité, un risque grave
Statistiques
Nombre d'accidents dus à l'électricité
Accidents d'origine électrique selon le CTN Accidents d'origine électrique selon l'élément matériel en cause
Pour en savoir plus en quelques clics
Statistiques
Nombre d'accidents dus à l'électricité Le nombre des accidents du travail d’origine électrique est passé de près de 3 000 avant 1975 à 771 en 2008. Il en va de même des accidents graves, dont le nombre recule de 360 en 1975 à 82 en 2008. Cette tendance traduit une plus large maîtrise du risque, mais les analyses de sévérité sont là pour nous en rappeler la particulière gravité (voir l'encadré L’électricité, un risque grave). Accidents d'origine électrique selon le comité technique national (CTN) En 2008, on comptait 771 accidents d’origine électrique. Les salariés les plus touchés appartenaient aux Comités techniques nationaux du Bâtiment et des travaux publics (30 %), de la Métallurgie (17 %), des Activités de service et du travail temporaire (16 %) et de l'Alimentation (11 %). Accidents d'origine électrique selon l'élément matériel en cause On peut noter que, dans 66 % des cas, les circonstances de l’électrisation ne sont pas connues ou sont insuffisamment précisées. Les accidents se produisent surtout lors de travaux sur des installations fixes basse tension (20,6 %), au cours de l’utilisation de machines-outils portatives, d’appareils de soudure électrique, de lampes portatives, ou de ponts roulants. Les interventions sur ou au voisinage du réseau concernent les lignes aériennes, les postes de transformation et les canalisations enterrées. Les lésions occasionnées sont fonction de la nature du courant (alternatif ou continu), de la tension et de paramètres physiologiques (transpiration…). Le plus souvent multiples, ces lésions touchent principalement la main, les membres supérieurs et les yeux. Ce sont des brûlures, des commotions, des contusions ou des plaies. 9 décès ont été recensés en 2008, mais 58 pour les 5 dernières années connues. La meilleure prévention consiste à travailler hors tension, à mettre en œuvre un plan de prévention et des procédures d’intervention. Les principaux facteurs ayant entraîné l’accident sont : Le décret du 14 novembre 1988 liste les dispositions à respecter afin de privilégier les travaux hors tension, la mise en œuvre d’un plan de prévention et de procédures d’interventions conformes à celles qui sont énoncées dans le recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique (document UTE C 18-510). Lorsque les travaux sont réalisés en présence de tension, les intervenants doivent disposer d’équipements de protection individuelle, utiliser un outillage isolé, respecter les distances de sécurité par la mise en place d’obstacles fixes. De plus, ce personnel doit posséder une habilitation et avoir reçu une formation aux travaux d’ordre électrique. Enfin, les vérifications réglementaires des installations provisoires doivent être effectuées. La conformité du matériel portatif, des mises à la terre et la présence d’un dispositif sensible de coupure tel un disjoncteur différentiel 30 mA, doivent être contrôlées. Pour en savoir plus sur la réglementation, consultez la brochure INRS "Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques" (réf. ED 723).
Evolution du nombre d’accidents d’origine électrique depuis 1975
Accidents dus à l'électricité
Année
AT-arrêt
AT - IP
Décès
2008
771
82
9
2007
838
838
11
2006
834
74
11
2005
802
90
5
2004
865
79
22
2003
837
87
6
2002
915
97
8
2001
876
69
16
2000
888
84
12
1999
861
81
11
1998
896
89
9
1997
906
86
17
1996
916
99
19
1995
930
122
12
1990
1 308
177
35
1985
1 306
185
42
1980
1 883
247
50
1975
2 793
360
67
AT-arrêt : accidents du travail avec arrêt AT-IP : accidents ayant entraîné une incapacité permanente (source CNAMTS)
Accidents d'origine électrique selon le CTN
Comités techniques nationaux
AT-arrêt
AT - IP
Décès
Métallurgie
133
11
1
Bâtiment et travaux publics
234
37
4
Transports, EGE, Livre, Communication
56
1
0
Alimentation
85
7
1
Chimie, Caoutchouc, Plasturgie
25
1
1
Bois, Ameublement, Papier-carton, Textiles, Vêtement…
28
5
0
Commerces non Alimentaires
54
5
1
Activités de Services I
31
2
0
Activités de Services II et Travail Temporaire
125
13
1
Total électricité
771
82
9
Ensemble des accidents du travail
703 976
44 037
569
Pourcentage des accidents dus à l'électricité
0,11%
0,19%
1,58%
Accidents d'origine électrique selon l'élément matériel en cause
Elément matériel
AT-arrêt
AT - IP
Décès
non précisé
113
11
1
non classé ci-dessous
401
46
3
Installations fixes basse tension
159
12
2
Ponts roulants
15
1
0
Machines outils portatives
12
0
0
Machines et appareils de soudure électrique
13
2
0
Lampes portatives
6
1
0
Plate-formes d'essai
2
1
1
Poste de transformation côté BT
14
0
0
Poste de transformation côté HT
5
0
0
Lignes aériennes BT
5
2
0
Lignes aériennes HT
14
5
2
Canalisations enterrées
8
1
0
Matériel à haute fréquence
4
0
0
Total électricité
771
82
9
un mode opératoire inapproprié ou dangereux, la méconnaissance des risques, l’application incomplète des procédures, une formation insuffisante, l’état du matériel, l’état du sol.
Les triangles de sévérité mettent en lumière la particulière gravité du risque électrique. Les accidents d’origine électrique sont 15 fois plus souvent mortels que les accidents ordinaires.
Dossier
Mise à jour : 02/03/2010
Accidents d'origine électrique Le risque électrique en milieu de travail, s'il est mieux maîtrisé, reste toujours présent. Les statistiques prouvent la diminution du nombre d'accidents tout en soulignant leur exceptionnelle gravité. L'ensemble des supports d'information conçus par l'INRS pour aider à leur application sont rappelés ici.
L'électricité, un risque grave
Statistiques
Nombre d'accidents dus à l'électricité
Accidents d'origine électrique selon le CTN Accidents d'origine électrique selon l'élément matériel en cause
Pour en savoir plus en quelques clics
Statistiques
Nombre d'accidents dus à l'électricité Le nombre des accidents du travail d’origine électrique est passé de près de 3 000 avant 1975 à 771 en 2008. Il en va de même des accidents graves, dont le nombre recule de 360 en 1975 à 82 en 2008. Cette tendance traduit une plus large maîtrise du risque, mais les analyses de sévérité sont là pour nous en rappeler la particulière gravité (voir l'encadré L’électricité, un risque grave). Accidents d'origine électrique selon le comité technique national (CTN) En 2008, on comptait 771 accidents d’origine électrique. Les salariés les plus touchés appartenaient aux Comités techniques nationaux du Bâtiment et des travaux publics (30 %), de la Métallurgie (17 %), des Activités de service et du travail temporaire (16 %) et de l'Alimentation (11 %). Accidents d'origine électrique selon l'élément matériel en cause On peut noter que, dans 66 % des cas, les circonstances de l’électrisation ne sont pas connues ou sont insuffisamment précisées. Les accidents se produisent surtout lors de travaux sur des installations fixes basse tension (20,6 %), au cours de l’utilisation de machines-outils portatives, d’appareils de soudure électrique, de lampes portatives, ou de ponts roulants. Les interventions sur ou au voisinage du réseau concernent les lignes aériennes, les postes de transformation et les canalisations enterrées. Les lésions occasionnées sont fonction de la nature du courant (alternatif ou continu), de la tension et de paramètres physiologiques (transpiration…). Le plus souvent multiples, ces lésions touchent principalement la main, les membres supérieurs et les yeux. Ce sont des brûlures, des commotions, des contusions ou des plaies. 9 décès ont été recensés en 2008, mais 58 pour les 5 dernières années connues. La meilleure prévention consiste à travailler hors tension, à mettre en œuvre un plan de prévention et des procédures d’intervention. Les principaux facteurs ayant entraîné l’accident sont : Le décret du 14 novembre 1988 liste les dispositions à respecter afin de privilégier les travaux hors tension, la mise en œuvre d’un plan de prévention et de procédures d’interventions conformes à celles qui sont énoncées dans le recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique (document UTE C 18-510). Lorsque les travaux sont réalisés en présence de tension, les intervenants doivent disposer d’équipements de protection individuelle, utiliser un outillage isolé, respecter les distances de sécurité par la mise en place d’obstacles fixes. De plus, ce personnel doit posséder une habilitation et avoir reçu une formation aux travaux d’ordre électrique. Enfin, les vérifications réglementaires des installations provisoires doivent être effectuées. La conformité du matériel portatif, des mises à la terre et la présence d’un dispositif sensible de coupure tel un disjoncteur différentiel 30 mA, doivent être contrôlées. Pour en savoir plus sur la réglementation, consultez la brochure INRS "Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques" (réf. ED 723).
Evolution du nombre d’accidents d’origine électrique depuis 1975
Accidents dus à l'électricité
Année
AT-arrêt
AT - IP
Décès
2008
771
82
9
2007
838
838
11
2006
834
74
11
2005
802
90
5
2004
865
79
22
2003
837
87
6
2002
915
97
8
2001
876
69
16
2000
888
84
12
1999
861
81
11
1998
896
89
9
1997
906
86
17
1996
916
99
19
1995
930
122
12
1990
1 308
177
35
1985
1 306
185
42
1980
1 883
247
50
1975
2 793
360
67
AT-arrêt : accidents du travail avec arrêt AT-IP : accidents ayant entraîné une incapacité permanente (source CNAMTS)
Accidents d'origine électrique selon le CTN
Comités techniques nationaux
AT-arrêt
AT - IP
Décès
Métallurgie
133
11
1
Bâtiment et travaux publics
234
37
4
Transports, EGE, Livre, Communication
56
1
0
Alimentation
85
7
1
Chimie, Caoutchouc, Plasturgie
25
1
1
Bois, Ameublement, Papier-carton, Textiles, Vêtement…
28
5
0
Commerces non Alimentaires
54
5
1
Activités de Services I
31
2
0
Activités de Services II et Travail Temporaire
125
13
1
Total électricité
771
82
9
Ensemble des accidents du travail
703 976
44 037
569
Pourcentage des accidents dus à l'électricité
0,11%
0,19%
1,58%
Accidents d'origine électrique selon l'élément matériel en cause
Elément matériel
AT-arrêt
AT - IP
Décès
non précisé
113
11
1
non classé ci-dessous
401
46
3
Installations fixes basse tension
159
12
2
Ponts roulants
15
1
0
Machines outils portatives
12
0
0
Machines et appareils de soudure électrique
13
2
0
Lampes portatives
6
1
0
Plate-formes d'essai
2
1
1
Poste de transformation côté BT
14
0
0
Poste de transformation côté HT
5
0
0
Lignes aériennes BT
5
2
0
Lignes aériennes HT
14
5
2
Canalisations enterrées
8
1
0
Matériel à haute fréquence
4
0
0
Total électricité
771
82
9
un mode opératoire inapproprié ou dangereux, la méconnaissance des risques, l’application incomplète des procédures, une formation insuffisante, l’état du matériel, l’état du sol.
Les triangles de sévérité mettent en lumière la particulière gravité du risque électrique. Les accidents d’origine électrique sont 15 fois plus souvent mortels que les accidents ordinaires.
Chart: 
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
AT avec ARRET | 2793 | 1883 | 1306 | 1308 | 1288 | 1225 | 1045 | 958 | 930 | 916 | 906 | 896 | 861 | 888 | 876 | 915 | 837 | 865 | 802 | 834 | 838 | 771 | 807 | 713 | 712

## Slide 3: Accidents d'origine électrique ayant occasionnés une invalidité permanente
Chart: 
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Accidents d'origine électrique ayant occasionnés une invalidité permanente | 360 | 247 | 185 | 177 | 174 | 167 | 128 | 118 | 122 | 99 | 86 | 89 | 81 | 84 | 69 | 97 | 87 | 79 | 90 | 74 | 86 | 82 | 79 | 74 | 67

## Slide 4: Décès d'origine électrique
Chart: 
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Décès d'origine électrique | 67 | 50 | 42 | 35 | 38 | 27 | 25 | 13 | 12 | 19 | 17 | 9 | 11 | 12 | 16 | 8 | 6 | 22 | 5 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5

## Slide 5: Répartition des causes d’accidents

## Slide 6: En résumé pour 2011
712 accidents sont d’origine électrique
67 accidents ont causé une invalidité permanente
5 accidents mortels
Sommaire