## GRILLE E8 Forme ponctuelle
BTS BÂTIMENT E8 - CONTRÔLE QUALITÉ ET RÉCEPTION DES OUVRAGES |  |  |  | NOM et PRÉNOM DU CANDIDAT : | [7 empty] | SESSION 2028
Compétences évaluées | ÉVALUÉ | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | Poids théorique | Poids réel | Nombre de points sur 20 | Ctrl | Poids si critères non évalués | Appréciations
[7 empty] | 100% | #VALUE!
C14 : Implanter et vérifier les caractéristiques géométriques des ouvrages | [6 empty] | 50% | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Des points ou des axes sont implantés :
o Les travaux d’implantation sont préparés | OUI | Aucune compréhension du contexte de la mission | Contexte de la mission analysé, objectif défini | Mode opératoire défini, matériels identifés, choisis et adaptés à la mission | Types de données d'implantation définies en fonction du mode opératoire |  | 5% | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | ◄ |  |  |  | PB | #VALUE!
o Les données d’implantation et de contrôle sont établies de manière informatique | OUI | Aucune analyse des documents supports, aucune donnée d'implantation déterminée | Documents supports analysés (lecture de plans, maquette…) en vue de la détermination des données mais non exploités | Documents supports exploités et données d'implantion et de contrôle partiellement justes | Documents supports exploités, données d'implantion et de contrôle justes |  | 5% | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | ◄ |  |  |  | PB | #VALUE!
o Les implantations sont réalisées | OUI | Aucune implantation réalisée | Matériels de mesures correctement positionnés et régulièrement contrôlés | Données d'implantation exploitées correctement et mesures correctement réalisées, mais implantation partielle ou partiellement incorrecte | Implantation réalisée dans les règles |  | 10% | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | ◄ |  |  |  | PB | #VALUE!
o Les implantations sont contrôlées | OUI | Aucune implantation contrôlée | Protocole de contrôle défini | Mesures de contrôles réalisées | Écarts analysés et conclusion effectuée, actions correctives proposées le cas échéant |  | 5% | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | ◄ |  |  |  | PB | #VALUE!
Les traits de niveau sont positionnés | NON | Aucune compréhension du contexte ni de la mission | Contexte de la mission analysé, objectif défini, résultat attendu identifié | Protocole de positionnement du trait de niveau choisi et réalisé, matériels de mesure correctement utilisés | Contrôle du positionnement réalisé, écarts analysés en fonction des tolérances |  | 5% | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0%
Les interfaces sont validées | NON | Aucune compréhension du contexte ni de la mission | Contexte de la mission analysé, objectif défini | Protocole de validation défini, mesures de vérifications effectuées, sans validation | Interfaces validées en fonction des tolérances |  | 2.5% | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0%
Des coffrages, des inserts, sont tracés pour les ouvrages courants | OUI | Aucune compréhension du contexte ni de la mission | Contexte de la mission analysé, objectif défini, résultat attendu identifié | Protocole de traçage choisi et réalisé, matériels de mesure correctement utilisés | Contrôle des traçages réalisés, écarts analysés en fonction des tolérances, actions correctives proposées le cas échéant |  | 5% | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | ◄ |  |  |  | PB | #VALUE!
Les relevés d’ouvrages sont réalisés suivant un plan de contrôle dont les tolérances sont précisées : |  | Aucune compréhension du contexte ni de la mission | Protocole de contrôle défini | Mesures de contrôles réalisées | Écarts analysés et conclusion effectuée, actions correctives proposées le cas échéant
o Géométrie | NON | [5 empty] | 2.5% | #VALUE! |  | 0 | 0%
o Dimensions | NON | [5 empty] | 5% | #VALUE! |  | 0 | 0%
o Positionnement | NON | [5 empty] | 5% | #VALUE! |  | 0 | 0%
C15 : Controler les matériaux, les ouvrages et les solutions techniques | [6 empty] | 50% | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Le protocole de réalisation des essais est assuré :
o L’objectif de l’essai est identifié en lien avec les exigences du projet | Obligatoire | Aucune compréhension du contexte de la mission | Problématique globale de l'activité dans son contexte partiellement comprise | Problématique globale de l'activité dans son contexte suffisamment comprise | Essai à réaliser défini, objectif identifié, en lien avec la problématique globale de l'activité et les exigences du projet |  | 5% | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | ◄ |  |  |  | PB | #VALUE!
o Les paramètres à contrôler sont identifiés | Obligatoire | Aucun paramètre identifié OU Paramètres identifiés sans lien avec l'essai à réaliser | Paramètres partiellement identifiés en lien avec l'essai ET partiellement définis | Paramètres identifiés en lien avec l'essai ET partiellement définis | Paramètres identifiés en lien avec l'essai ET définis |  | 7.5% | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | ◄ |  |  |  | PB | #VALUE!
o Le protocole est défini | Obligatoire | Aucun protocole défini | Protocole de réalisation (mode opératoire) très insuffisamment défini, sans lien avec les exigences du projet | Protocole de réalisation (mode opératoire) partiellement défini | Protocole de réalisation (mode opératoire) défini, en lien avec les normes et les exigences du projet |  | 12.5% | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | ◄ |  |  |  | PB | #VALUE!
o Le matériel est préparé | Obligatoire | Matériel non identifié | Matériel identifié en lien avec la norme | Matériel nécessaire en lien avec la norme partiellement préparé | Matériel nécessaire en lien avec la norme préparé |  | 5% | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | ◄ |  |  |  | PB | #VALUE!
o L’essai est réalisé | Obligatoire | Aucun essai réalisé, aucun protocole respecté | Protocole d'essai partiellement respecté | Protocole d'essai respecté, dans le respect de la norme | Protocole d'essai respecté Équipements, matériels, supports, logiciels, mis en œuvre permettant la conduite puis l'exploitation de l'essai |  | 7.5% | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | ◄ |  |  |  | PB | #VALUE!
o Les résultats sont exploités et analysés | Obligatoire | Aucune exploitation, aucune analyse | Résultats des essais exploités (traités) | Exploitations des essais analysées mais sans lien avec les exigences du projet ni l'objectif | Analyses donnant lieu à des conclusions, en lien avec l'objectif et les exigences du projet |  | 10% | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | ◄ |  |  |  | PB | #VALUE!
Les caractéristiques environnementales et le bilan carbone sont analysés | OUI | Aucune analyse de l'impact environnemental | mmatériaux, ouvrages, solutions techniques, ayant un impact environemental (positif ou négatif) identifiés et éventuellement comparés | Matériaux, ouvrages, solutions techniques, ayant un impact environemental (positif ou négatif) quantifiés | Matériaux, ouvrages, solutions techniques, ayant un impact environemental (positif ou négatif), quantifiés Des leviers permettant de réduire leurs impacts proposés, en lien avec la réglementation environnementale |  | 2.5% | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | ◄ |  |  |  | PB | #VALUE!
ATTENTION, si le symbole ◄ apparait dans cette colonne, l'évaluation est mal renseignée sur la ligne
| Note brute obtenue par calcul automatique : | [6 empty] | PB | / 20
Si le terme "INCORRECT" apparaît, certains critères d'évaluation sont mal renseignés | [5 empty] | INCORRECT
Pour la compétence C14, au moins 50% des critères d'évaluation doivent être évalués | [5 empty] | INCORRECT |  | 0%
Note sur 20 attribuée par le jury : arrondi à 0,5 de (note brute + 1 point possible) : | [8 empty] | / 20
Appréciation globale
Noms des Evaluateurs | Date | [5 empty] | Seules les cases en jaune sont à compléter

## C14 Descripteurs
C14 : Implanter et vérifier les caractéristiques géométriques des ouvrages
Critères d'évaluation | 0 | 1 | 2 | 3
Des points ou des axes sont implantés :
o Les travaux d’implantation sont préparés | Aucune compréhension du contexte de la mission | Contexte de la mission analysé, objectif défini | Mode opératoire défini, matériels identifés, choisis et adaptés à la mission | Types de données d'implantation définies en fonction du mode opératoire
o Les données d’implantation et de contrôle sont établies de manière informatique | Aucune analyse des documents supports, aucune donnée d'implantation déterminée | Documents supports analysés (lecture de plans, maquette…) en vue de la détermination des données mais non exploités | Documents supports exploités et données d'implantion et de contrôle partiellement justes | Documents supports exploités, données d'implantion et de contrôle justes
o Les implantations sont réalisées | Aucune implantation réalisée | Matériels de mesures correctement positionnés et régulièrement contrôlés | Données d'implantation exploitées correctement et mesures correctement réalisées, mais implantation partielle ou partiellement incorrecte | Implantation réalisée dans les règles
o Les implantations sont contrôlées | Aucune implantation contrôlée | Protocole de contrôle défini | Mesures de contrôles réalisées | Écarts analysés et conclusion effectuée, actions correctives proposées le cas échéant
Les traits de niveau sont positionnés | Aucune compréhension du contexte ni de la mission | Contexte de la mission analysé, objectif défini, résultat attendu identifié | Protocole de positionnement du trait de niveau choisi et réalisé, matériels de mesure correctement utilisés | Contrôle du positionnement réalisé, écarts analysés en fonction des tolérances
Les interfaces sont validées | Aucune compréhension du contexte ni de la mission | Contexte de la mission analysé, objectif défini | Protocole de validation défini, mesures de vérifications effectuées, sans validation | Interfaces validées en fonction des tolérances
Des coffrages, des inserts, sont tracés pour les ouvrages courants | Aucune compréhension du contexte ni de la mission | Contexte de la mission analysé, objectif défini, résultat attendu identifié | Protocole de traçage choisi et réalisé, matériels de mesure correctement utilisés | Contrôle des traçages réalisés, écarts analysés en fonction des tolérances, actions correctives proposées le cas échéant
Les relevés d’ouvrages sont réalisés suivant un plan de contrôle dont les tolérances sont précisées :
o Géométrie | Aucune compréhension du contexte ni de la mission | Protocole de contrôle défini | Mesures de contrôles réalisées | Écarts analysés et conclusion effectuée, actions correctives proposées le cas échéant
o Dimensions
o Positionnement

## C15 Descripteurs
C15 : Contôler les matériaux, les ouvrages et les solutions techniques
Critères d'évaluation | 0 | 1 | 2 | 3
Le protocole de réalisation des essais est assuré :
o L’objectif de l’essai est identifié en lien avec les exigences du projet | Aucune compréhension du contexte de la mission | Problématique globale de l'activité dans son contexte partiellement comprise | Problématique globale de l'activité dans son contexte suffisamment comprise | Essai à réaliser défini, objectif identifié, en lien avec la problématique globale de l'activité et les exigences du projet
o Les paramètres à contrôler sont identifiés | Aucun paramètre identifié OU Paramètres identifiés sans lien avec l'essai à réaliser | Paramètres partiellement identifiés en lien avec l'essai ET partiellement définis | Paramètres identifiés en lien avec l'essai ET partiellement définis | Paramètres identifiés en lien avec l'essai ET définis
o Le protocole est défini | Aucun protocole défini | Protocole de réalisation (mode opératoire) très insuffisamment défini, sans lien avec les exigences du projet | Protocole de réalisation (mode opératoire) partiellement défini | Protocole de réalisation (mode opératoire) défini, en lien avec les normes et les exigences du projet
o Le matériel est préparé | Matériel non identifié | Matériel identifié en lien avec la norme | Matériel nécessaire en lien avec la norme partiellement préparé | Matériel nécessaire en lien avec la norme préparé
o L’essai est réalisé | Aucun essai réalisé, aucun protocole respecté | Protocole d'essai partiellement respecté | Protocole d'essai respecté, dans le respect de la norme | Protocole d'essai respecté Équipements, matériels, supports, logiciels, mis en œuvre permettant la conduite puis l'exploitation de l'essai
o Les résultats sont exploités et analysés | Aucune exploitation, aucune analyse | Résultats des essais exploités (traités) | Exploitations des essais analysées mais sans lien avec les exigences du projet ni l'objectif | Analyses donnant lieu à des conclusions, en lien avec l'objectif et les exigences du projet
Les caractéristiques environnementales et le bilan carbone sont analysés | Aucune analyse de l'impact environnemental | mmatériaux, ouvrages, solutions techniques, ayant un impact environemental (positif ou négatif) identifiés et éventuellement comparés | Matériaux, ouvrages, solutions techniques, ayant un impact environemental (positif ou négatif) quantifiés | Matériaux, ouvrages, solutions techniques, ayant un impact environemental (positif ou négatif), quantifiés Des leviers permettant de réduire leurs impacts proposés, en lien avec la réglementation environnementale