| Paramétrage éclairage de rue communicant DALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Appuyer sur Accueil si vous êtes sur cette page, sinon passer à l’étape suivante. |  |
| - Appuyer sur Eclairage. |  |  |  |
|  | Rue 1 Mat 1 |  |  |
|  | - Cliquer sur présence capteur. - Modifier le numéro du capteur N°0 → Capteur N°1 et faire Entrée. |  |  |

| Paramétrage éclairage de rue communicant DALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rue 2 Mat 1 |  |  |  |
| - Cliquer sur présence capteur. - Modifier le numéro du capteur N°0 → Capteur N°2 et faire Entrée. |  |  |  |
|  | - Sélections de détections des têtes de ballast Rue 1 + Mat 1 Tête 360° Ballast n°1 Rue 2 + Mat 1 Tête 180° Ballast n°2 |  |  |

| Paramétrage éclairage de rue communicant DALI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rue 1 et Rue 2 Cliquer sur le mode Manu pour les 2 rues. |  |  |  |
|  |  | - Cliquer sur Réglages |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Modifier les consignes éclairage en fonction des demandes du client. |  |
|  | - Cliquer sur le pictogramme rouge Danger et lire les mesures : - Hygrométrie - Température - CO2 |  |  | Répondre NON - Vous avez changé le projet. Enregistrer avant de fermer. Répondre NON |  |  |