## Slide 1: DISTRIBUCIÓN B.T
Instalaciones eléctricas
Esquema de conexión a tierra IT
Guía de diseño instalaciones eléctricas según normas IEC - Cap. F página F31 a F37

## Slide 2
En este sistema de explotación…
el neutro se aísla de la tierra con una impedancia conocida
las masas de utilizaciones se conectan a la tierra
ESQUEMAS de CONEXIÓN a la TIERRA IT
T.G.B.T
3422Ω/km

## Slide 3
1
2
1- Controlador Permanente de Aislamiento
2- Limitador de sobretensiones
1
2

## Slide 4
Ventajas :
Continuidad del servicio (Disparo obligatorio a la segunda falla).
Inconvenientes :
Necesidad de un Controlador Permanente de Aislamiento,
Necesidad de personal calificado para eliminar la primera falla.
VENTAJAS e INCONVENIENTES del ESQUEMA IT