| Microtec | Fiche de non-conformité et d’action corrective |  |  | Majeure Mineure |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Origine : Retour revendeur Maintenance client Sous garantie Fournisseur Autre |  |  |  |  |  |
| Désignation et référence du produit : ________________ N° d’identification produit : ___________ Nom du client ou du fournisseur : _______________________________ |  |  |  |  |  |
| Description de la non conformité |  | Cause | Analyse de la solution corrective |  | Temps prévu |
|  |  |  | Temps total |  |  |
| Action corrective Devis : calcul du coût HT. Décision : Rebut |
| Nom du technicien : ____________________ Date : ____/____/____ Signature : |  |  |  |  |  |

| Actions correctives réalisées | Par : ___________________________ Le : ____/_____/_____ Signature : |  |
| --- | --- | --- |
| Description de l’action |  | Conformité atteinte ? |
| Microtec 195 rue Julian Grimau - 94408 Vitry sur Seine Tél 01 45 12 87 87 |  | Certificat de contrôle établi sous le N° |

| Microtec | Certificat de contrôle et d’essais |  | Procès verbal N° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du client ou du fournisseur : _______________________________ Désignation et référence du produit : ________________ N° d’identification produit : ___________ |  |  |  |  |
| Caractéristiques de fonctionnement |  | Niveau prescrit |  | Niveau constaté |
| Extinction des diodes laser selon inclinaison de l’appareil |  |  5° ou avant l’arrivée en butée de la suspension |  | ….. conforme |
| Horizontalité du trait sur cible Horizontalité longitudinale de la nappe Verticalité du trait sur cible |  |  3 mm à 9m  3 mm à 9m  1,5 mm à 3m |  | ….. conforme ….. conforme ….. conforme |
| Verticalité 3° trait sur cible Perpendicularité des 2 traits verticaux |  |  1,5 mm à 3m Hors cahier des charges |  | …... conforme Valeur : ….... / ….m |
| Nom du technicien : ____________________ Date : _________ Signature : |  |  |  |  |
| Microtec 195 rue Julian Grimau - 94408 Vitry sur Seine Tél 01 45 12 87 87 |  |  |  |  |