Niveau laser LP 100

Exploitation des documents fournis sous forme de fichiers informatiques

Composition et sommaire

| Nom du fichier ou du répertoire | Contenu | Logiciel nécessaire | Présenté à la page |
| --- | --- | --- | --- |
| Exploitation des fichiers | Document que vous avez sous les yeux | Word 2003 | XXX |
| Dessins simplifiés SWS niveau LP 100 | Dessins des pièces et de l’ensemble monté, version simplifiée | Solid works 2005/2006 | 2 |
| Niveau SWS LP 100 | Dessins des pièces et de l’ensemble monté, version proche de la réalité. Dessin du boîtier découpé et assemblage avec la suspension réelle | Solid works 2005/2006 | 2 |
| Dossier technique | Démontage / remontage pour contrôles et réglages de l’appareil | Word 2003 | 3 |
| Fiche n conformité & PV essai | Fiches de certification, fiche d’intervention | Word 2003 | 3 |
| Installation du banc de mesure. Pas de fichier informatique spécifique. | Dessins du banc, photos de l’installation et implantation dans notre salle | Word 2003 | 4 |

1 – Dessins simplifiés SWS niveau LP 100

Rôle et contenu

L’ensemble monté est représenté de façon à visualiser et comprendre, de façon plus intuitive, les mobilités du système sans être gêné par le boîtier et d’autres composants.

Le joint de cardan et le support (potence) ne correspondent pas à la réalité. Les autres composants une fois assemblés donnent à l’ensemble un aspect proche de la réalité.

Utilisation

Après modification de la position de la suspension et un choix de l’angle de vue, le dessin d’ensemble a été exporté vers le dossier technique dans sa partie contrôles et réglages. On peut donc reprendre ces dessins de la même façon pour vos autres documents.

2 – Niveau SWS LP 100

Contenu et rôle

La représentation des composants comme celle de l’ensemble monté est sensiblement conforme à la réalité. Plus complet que le répertoire des dessins simplifiés la plupart des composants y sont détaillés. On y trouve aussi le dessin d’un boîtier dont les découpes permettent l’accès à certains réglages sans avoir besoin de sortir la suspension.

Ces dessins sont donc utiles chaque fois que l’on a besoin de voir des détails en mode assemblé ou en mode éclaté.

Utilisation

Après avoir modifié la position de la suspension, choisi l’angle de vue, caché certains composants, rendu transparents d’autres composants, les dessins ont été exportés vers le dossier technique dans ses parties démontages et remontages. On peut donc reprendre ces dessins de la même façon pour d’autres documents.

Le dessin du boîtier découpé visualise et peut donner les cotes des découpes. L’assemblage du niveau avec ce boîtier montre son utilité. Ces dessins peuvent être repris dans les mêmes conditions que précédemment. On peut enfin utiliser le mode éclaté et l’animation qui simule le démontage / remontage.

3 - Dossier technique

Il contient des savoirs faire, dont certains ne s’inventent pas, appris auprès de la société Metland qui importe, distribue et répare ces appareils.

31 – Utilisation par les élèves

311 – Mise en œuvre des instructions de contrôle et de maintenance

- Sous sa forme papier (impression couleur indispensable)

- Converti en format pdf, en utilisant un ordinateur sur poste

Il donne une certaine autonomie en même temps qu’un exemple de dossier technique. Il permet aussi d’analyser les causes de défaut et de déduire leurs remèdes.

312 – Association démontages/ contrôles / réglages / remontages

Permet de prévoir les interventions induites par les réglages définis précédemment, d’ordonner les étapes de la maintenance et d’en estimer le temps nécessaire en vue d’un devis.

32 – Utilisation par l’équipe enseignante

Le dossier technique utilise des connaissances qui peuvent être abordées dans plusieurs matières

| Connaissances | Matières et niveau |
| --- | --- |
| Principe du laser | Physique et/ou atelier. Niveau information |
| Optique rayon lumineux / prisme | Physique et atelier. Niveau apprentissage |
| Sécurité / laser | Atelier. Niveau apprentissage |
| Magnétisme, courants de Foucault | Physique et atelier. Niveau information |
| Barrière infrarouge | Atelier. Niveau information |
| Gestion de la maintenance en SAV : Ordre de réparation, facturation, fiche de suivi… | Atelier et gestion. Niveau apprentissage |

Enfin, il peut donner des pistes de réalisation de TP que chacun de nous pourra adapter.

4 - Fiche n conformité & PV essai

Les deux documents de ce même fichier sont inspirés de ceux qu’utilise l’entreprise DS Dynatec qui produit des distributeurs et des vannes soumis à des cahiers des charges rigoureux.

41 – Fiche de non-conformité et d’action corrective

Etablie dans les cas suivants :

- Contrôle mettant en évidence un défaut

- Retour pour demande de réparation

Cette fiche :

- Recense les défauts constatés et leurs remèdes

- Indique le temps prévu par le dossier technique pour les interventions à effectuer

- Définit le coût de la remise en état (le devis est facturé 11 € TTC. Gratuit s’il est suivi d’une réparation dont le coût est de 50 € HT / heure)

- Comporte l’historique de la décision de rebut ou de la réparation suivie de contrôles positifs ou non

42 – Certificat de contrôle et d’essai

Il recense les différents critères du cahier des charges et certifie leur conformité.

Ce document est établi dans les cas suivants :

- Réception à l’importation et avant distribution aux détaillants

- Suite à une réparation

Si le produit n’est pas tout à fait conforme, le certificat est mis en attente d’une éventuelle action corrective. Si l’action corrective est réussie ce certificat est ensuite complété.

5 – Installation du banc de mesure

# A titre indicatif, voici un aperçu de notre installation réalisée et testée au lycée Adolphe Chérioux

51 – Banc seul

Rail en profilé d’aluminium

Cible 2 sur support coulissant

4 supports muraux

Cible 1 sur support coulissant

Niveau laser

Plateau tournant gradué en degrés

Support monte et baisse

Avantages : 	Encombrement réduit et réalisation possible des réglages demandés.

Coût.

Inconvénients : 	Manque de rigidité du support qui nécessite du « doigté ». Absence de réglage

fin de l’orientation longitudinale.

Cibles

Rail

Niveau

Plateau tournant

Réglage de l’orientation latérale

Centreur du niveau sur le plateau

Fixation du plateau

Centreur fixé par la vis du plateau

Nivelle

Réglage de la hauteur

52 – Plan de notre salle

Vue de face

Banc de réglage

Tableau

2 établis

Bureau

Vue de dessus

6 tables et chaises / 12 élèves

2 établis