CCF Montage 2008

Term  bac pro

S1 : tête de SunGlassesAnalyser

Mise en situation

### temps conseillés :

1/  60 minutes

2/ 10 minutes

3/ 30 minutes

### Total : 1h40

Le support présenté est l’élément  d’un appareil utilisé par les opticiens pour vérifier la qualité de filtration des verres de lunettes de soleil.

L’ensemble est intégrable dans une borne autonome mise à la disposition des clients à l’extérieur du magazin.

Fonctionnement : Le verre à  tester est placé entre un émetteur et un récepteur d’ondes éléctromagnétiques calibrées . Ces ondes sont situées dans le visible, l’infrarouge et l’ ultra-violet. En fonction de son pouvoir filtrant, le verre va absorber partiellement ces ondes, ce qui reste sera mesuré. Le résultat du test est visualisé soit sur un afficheur intégré soit sur un PC.

# Travail demandé

## 1/ Montage

Q1.1 Effectuer le montage du sous ensemble ‘tête optique’ à l’aide des documents ressource :

 fichier 3D (sous solid works ou e-drawing au cas échéant)

 mise en plan (papier et PDF)

Q1.2  Compléter le graphe de montage correspondant sur le document réponse

## 2/ Analyse fonctionnelle

### Q2 : Entourer sur le schéma fonctionnel les parties les blocs correspondants aux fonctions assurées par la tête optique

## 3/ Calibrage

A l’aide de la notice de réglage, effectuer le calibrage de la tête assemblée.

Note : la fonction affichage sera assurée par l’afficheur monté dans le boitier

Q3 Compléter la fiche de test correspondante