Q1

Q2

Q3

Q4

I1

I2

I3

I4

IB

IC

ID

IE

Menu/OK

Sr2 B121JD

12V DC

Inputs IB…IE

Analog or12V DC

Inputs I1…I4

12V DC

Outputs

Q1 ….Q4 : Relay 8A

RS 232  Femelle coté soudure (Sorties)

8

7

6

5

4

3

2

1

9

10

11

12

13

21

20

19

18

17

16

15

14

22

23

24

25

RS 232  Mâle coté soudure (Entrées)

8

7

6

5

4

3

2

1

9

10

11

12

13

21

20

19

18

17

16

15

14

22

23

24

25

10

11

12

13

22

23

24

25

21

20

19

18

17

16

15

14

8

7

6

5

4

3

2

1

Bloc d'alimentation 220V/ 12V

Document prof

6

5

4

3

2

1

Capteur N°2

Le plus de l'automate

N° des entrées

Capteur N°1

M

Schéma de l'inverseur

M

Q1

13

25

Relais de l'automate

Alimentation de l'actionneur

Actionneur

Schéma des sorties

Schéma des entrées