Présenter et

mettre en relation

le référentiel avec

la partie :

BTB et HTA

Contenu de l’épreuve EP2 (réalisation):

Cette épreuve porte sur tout ou partie des compétences repérées C2 et C3 dans le référentiel de certification et des savoirs technologiques qui leur sont associés. En particulier, les situations professionnelles proposées pour l’évaluation permettront de valider les capacités C2.19 à C2.24.

Mise en relation du référentiel des activités professionnelles et du référentiel de certification :

| Référentiel des activités professionnelles | Référentiel de Certification du domaine Professionnel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Capacités | Fonctions | Compétences |
| T1.4 : Préparer les matériels et outillages T1.5 : Ranger et nettoyer son poste de travail T1.6 : Trier sélectivement les déchets | C2 EXECUTER Domaine BTB et HTA | ORGANISATION | C2-19 : Préparer les matériels et Organiser son poste de travail |
| T2.11 : Poser les équipements électriques T2.12 : Percer tout type de matériaux T2.13 : Fixer tout type de supports et accessoires T2.14 : Dérouler tout type de conducteurs T2.15 : Rendre compte de son activité oralement et renseigner par écrit les doc. préétablis |  | REALISATION | C2-20 : Identifier les matériels électriques, les conducteurs C2-21 : Exécuter les opérations mécaniques mettant en œuvre l’outillage adapté à des sections d’un ouvrage du domaine de la BTB ou de la HTA C2-22 : Mettre en forme des conducteurs de sections adaptées C2-23 : Effectuer le raccordement C2-24 : Apposer le repérage |

Organisation du plateau technique :

zone de réalisation des activités spécifiques

Il est recommandé de mettre en œuvre un réseau basse tension conducteurs nus et/ou torsadé décrit dans les propositions ci-dessous. Ces ouvrages ont pour vocation de permettre la réalisation des travaux de mécanique, de montage et d’assemblage.

Il n’y aura en aucun cas de réalisation d’une mise en énergie. Ces ensembles peuvent être agrémentés d’une descente aéro-souterraine.

- Réseaux BT en conducteurs nus ASTER 34,4 mm² (agglomération) :

10 mètres

10 mètres

- Réseaux BT en faisceau isolé torsadé (3x70 + 1x70 mm²) :

10 mètres

10 mètres