Support d’activité : Réseaux aériens BT en conducteurs nus.

Date : …/…/….									Durée : 8 heures

On vous donne :

- L’ordre de travail,

- Tableau de pose de la ligne BT en conducteurs nus,

- Renseignement sur les différents types de supports,

- Caractéristiques technologiques,

- Le bon de magasin,

- Le déroulement de chantier,

- La grille d’évaluation.

On exige :

- La vérification et le port des E.P.I.,

- Le respect des consignes de sécurité,

- Les contraintes techniques sont respectées,

- Une présentation satisfaisante de l’ensemble du réseau.

Grille d’évaluation :

| ### Compétences attendues | Critères de réussite | Evaluation |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acquis | Non acquis |
| Organisation : |  |  |  |
| C2.19: Organiser son poste de travail. C2.19: Préparer le matériel. | - Matériel conforme à la liste fournie et vérifié. |  |  |
|  | - Matériel en bon état. |  |  |
|  | - Le balisage du poste est fidèle à la réglementation et aux consignes de sécurité. |  |  |
|  | - Organisation du poste de travail satisfaisante et outillage rangé. |  |  |
|  | - Site correctement nettoyé. |  |  |
| Réalisation : |  |  |  |
| C2.20: Identifier les matériels électriques, les conducteurs | - Les éléments ont été identifiés. |  |  |
| C2.21: Accomplir des opérations mécaniques mettant en œuvre l’outillage adapté à des sections d’un ouvrage du domaine BTB. | - La mise en œuvre de l’outillage est conforme aux recommandations du constructeur. - Poulies correctement mise en œuvre. - Utilisation du Tirvit correcte. - Les règles de sécurité sont respectées. - Port des E.P.I. - L’accès au poste de travail est conforme. - Les résultats obtenus répondent fidèlement aux exigences de l’ouvrage. - La tension (kN) du conducteur est respectée. - Les couples de serrage sont respectés. |  |  |
| C2.22: Mettre en forme des conducteurs de sections adaptées au domaine de la BTB. | - Les contraintes techniques et dimensionnelles sont respectées. - Les arrêts de ligne sont correctement réalisés. - Les attaches provisoires sont correctement réalisées. - Les attaches croisées simples sont correctement réalisées. |  |  |
| C2.23: Effectuer le raccordement | - Les contraintes techniques sont respectées. |  |  |