- Vous devez compléter les caractéristiques correspondant à la construction de la ligne BT nue (ASTER 34,4 mm²) situé au lieu-dit caténaire :

Désignation des conducteurs : ASTER 4 x 34,4 mm²  Nombre de conducteurs : 4

Longueur du canton de pose (en m) :	10 mètres     Nombre de portées : 4

Longueur de chaque portée (en m) :	a : 2,5 m  b : 2,5 m  c : 2,5 m  d : 2,5 m

Nombre de supports : 5				Béton : 5		Bois : 0

Entourez l’élément retenu pour la construction de la ligne BT nue

Type d’armement : 	Drapeau EDS35 		Drapeau EDD35

Alterné A35			Alterné A42

Ferrures :		AD12				AD20								ED 115 200			ES 90 120

CC 20-120-100		CC 25-140-100						CL 20-140-250		CL 25-140-250

Isolateurs :		VDC 3				VHC 63		VHC 64

A21				A22

- Déterminez en fonction de la température la tension de pose en kN :

| Température en °C | Tension en kN |
| --- | --- |

- Réalisez le schéma de construction de la ligne BT nu :

1

5

4

3

2

Légende :

Ligne aérienne :

Existante :

Projetée :

A modifier

A renforcer :

A déposer :

Torsadée existante :

Torsadée projetée :

Support béton existant :

Support béton projeté :

Poteau bois simple existant :

Poteau bois projeté :

N°

Poteau existant à conserver :

N°

Poteau projeté :