Suite à la série B.5000 de EDF, il est nécessaire de modifier, sur les plans d’étude la représentation des descriptifs des supports pour adopter la codification des matériels et de leur mise en œuvre. Voir les pavés de description des supports ci-joints.

- IMPLANTATION

Caractéristiques du support

| 1 |  | AL | 11 E 10.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSERVATIONS : Bord de champ à 1m, alignement façade |  |  |  |  |  |
| 1 1 1 | 11E 10 EAS 70 MALT |  |  | Pos Pos Pos | CM |
| M | 0,65 x 0,65 x 1,80 |  |  |  |  |

Identification du support

Angle de piquetage ou fonction support

(AR, AL, …)

Implantation dans l’environnement

Quantité de matériel

Matériel de dénomination

Colonnes « fonction »

Dimensions du massif

DEPOSE

Angle de piquetage ou fonction support

(AR, AL, …)

| 1 |  | AL | 11 E 10.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSERVATIONS : Bord de champ à 1m, alignement façade |  |  |  |  |  |
| 1 1 1 | 11E 10 EAS 70 MALT |  |  | Dep Dep Dep |  |

Identification du support

Caractéristiques du support

Implantation dans l’environnement

Quantité de matériel

Réutilisable ou non

Matériel de dénomination

| 1 |  | AR | 10 D 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observation : A l’embranchement de la D18 et D9 |  |  |  |  |  |
| 4 4 4 8 8 8 | A22 ED 115-200 BH 20-160 BH 14-325 G20 MG14 |  |  | Pos Pos Pos Pos Pos Pos |  |

| 2 |  | AL | 10 D 2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observation : A 1m du chemin en gravier |  |  |  |  |  |
| 2 2 4 8 8 | CC-20-120-100 CL-20-140-250 VDC3 BH-14-200 MG14 |  |  | Pos Pos Pos Pos Pos |  |

| 4 |  | AL | 10 D 2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observation : Au N°26, rue de myosotis |  |  |  |  |  |
| 2 2 4 8 8 | CC-20-120-100 CL-20-140-250 VDC3 BH-14-200 MG14 |  |  | Pos Pos Pos Pos Pos |  |

| 3 |  | AL | 10 D 2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observation : Près du ruisseau (le touch) |  |  |  |  |  |
| 2 2 4 8 8 | CC-20-120-100 CL-20-140-250 VDC3 BH-14-200 MG14 |  |  | Pos Pos Pos Pos Pos |  |

| 5 |  | AR | 14 D 12,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observation : Près du poste HTA/BT (P24 la ginguette) |  |  |  |  |  |
| 4 4 4 8 8 8 | A22 ED 115-200 BH 20-160 BH 14-325 G20 MG14 |  |  | Pos Pos Pos Pos Pos Pos |  |