En vous aidant du cours sur le réseau aérien BT nu, du tableau des supports ainsi que de l’ordre de travail, compléter le bon de sortie du magasin permettant de construire la ligne BT nue (ASTER 34,4 mm²).

| Désignation - Référence | Quantité | N° nomenclature EDF |
| --- | --- | --- |
| Etrier droit ED 115-200 | 8 | 68-22-027 |
| Poulies d’arrêt A22 | 8 | 66-30-124 |
| Console courte CC 20-120-100 | 6 | 68-20-045 |
| Console longue CL 20-140-250 | 6 | 68-20-016 |
| Isolateur double cloche VDC3 | 12 | 66-33-017 |
| Boulons pour poulies BH 20-160 | 8 | 68-00-803 |
| Boulons pour consoles BH 14-200 | 24 | 68-00-691 |
| Boulons pour étrier BH 14-325 | 8 |  |
| Câble ASTER 34,4mm² | 40m |  |
| Rondelles MG 14x100 | 40 | 68-03-022 |
| Garniture pour isolateurs G20 | 16 | 68-23-114 |
| Fil d’attaches 2,5mm² | 50m |  |
| Raccord à serrage mécanique CMA 55 | 16 | 67-20-006 |