**CORRECTION Activité n°1 Schéma fluidique**

* **1) Schéma frigorifique de l’installation**

9

PZLLHH

1

**3**

**2**

TSHL

7

8

4

5

6

* 1) En vous aidant du document ressources schéma frigorifique, **nommer** les éléments référencés de 1 à 9, sur le schéma de principe de la feuille 2, dans le tableau ci-dessous.

|  |  |
| --- | --- |
| **Numéros des éléments** | **Noms des éléments** |
| 1 | **Compresseur** |
| 2 | **Condenseur ou échangeur à air** |
| 3 | **Evaporateur ou échangeur à air** |
| 4 | **Détendeur thermostatique à égalisation de pression interne** |
| 5 | **Electrovanne ou V.E.M.** |
| 6 | **Voyant liquide** |
| 7 | **Filtre déshydrateur** |
| 8 | **Bouteille liquide ou réservoir HP verticak** |
| 9 | **Pressostat combiné de sécurité** |

* **2)** A l’aide de la phototèque donnée dans le dossier ressources, **repérez visuellement** les éléments frigorifiques de l’installation.