| Nom : Date : | Evaluation Formative |  |  |  |  |  | TP N°5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bac Pro Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOSSIER : découverte professionnelle Thème : Sélection d’un condenseur frigorifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taches : Cette séquence participe à développer les taches professionnelles suivantes : - T1.1 : Prise en charge d’un dossier technique - T1.3 : Appréciation des coûts de réalisation et d’intervention d’une installation |  |  | Pré requis : Les élèves sont déjà capables de : - D’identifier les composants d’un circuit frigorifique |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs : À l’issue de la séquence, les élèves seront capables, de sélectionner un condenseur et d’établir un bon de commande. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPETENCES |  | On donne Conditions - Ressources |  | On demande Etre capable de |  |  |  |  |  |
| C 1.1 : Collecter, identifier, lister, relever des données |  | CCTP PLAN du supermarché Document Guide |  | Analyser le CCTP Repérer dans le plan Compléter des documents |  |  |  |  |  |
| C 1.3 : Concevoir, dimensionner, choisir une solution technologique |  | Document Guide Document constructeur |  | Suivre des méthodes Lire une documentation constructeur |  |  |  |  |  |
| Critères de réussite : Avoir été capable : |  |  |  |  | NM | IM |  | M | PM |
| De sélectionner le modèle de condenseur adapté à la CF 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De compléter un bon de commande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savoirs Associés : - S 3.1 : Documents descriptifs et quantitatifs - S 5.2 : Dimensionnement, sélection et implantation - S 5.3 : Systèmes frigorifiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Contexte

Vous devez réaliser l’étude et la sélection du condenseur frigorifique alimentant une chambre froide positive CF2 d’une surface de vente « champion » située à Nîmes.

La production frigorifique est autonome. Le fluide frigorigène utilisé est le R 134A.

Vous disposez :

- Le plan de la surface de vente

- Un extrait du CCTP

- De documents guides

Vous devez :

- Sélectionner le modèle du condenseur (page 8 et 9 à compléter) en vous aidant du document guide « sélection condenseur »

- Compléter un bon de commande (page 10 à compléter)

DOCUMENT GUIDE

Sélection condenseur

Pour sélectionner un condenseur chez un constructeur, il faut vérifier plusieurs points :

- Type de fluide frigorigène utilisé

- Type de fluide caloporteur à disposition (air, eau douce, eau de mer)

- Puissance calorifique à rejeter

- Températures nominales de condensation et du fluide caloporteur, le sous-refroidissement estimé ou demandé

- Type de technologie que l’on veut ou que l’on peut employer contraintes d’encombrement, sonores et environnementales

Estimation de la puissance du condenseur

Méthode de sélection en fonction du fabriquant

DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR

Sélection du condenseur

pour la chambre froide CF 2

Puissance calorifique à rejeter (utiliser le diagramme enthalpique) :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

METHODE CONSTRUCTEUR « ECO »

Puissance évaporateur : ………………………….

Facteur compresseur : ……………………………

Facteur altitude : …………………………………...

Facteur dt : ………………………………………….

Facteur de température ambiante : …………….

Facteur réfrigérant : ……………………………….

Puissance condenseur :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Modèle du condenseur de marque ECO en justifiant votre choix :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

METHODE CONSTRUCTEUR « LU-VE »

Puissance évaporateur : ………………………….

Facteur compresseur : ……………………………

Facteur altitude : …………………………………...

Facteur dt : ………………………………………….

Facteur de température ambiante : …………….

Facteur réfrigérant : ……………………………….

Puissance condenseur :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Modèle du condenseur de marque LU-VE en justifiant votre choix :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

METHODE CONSTRUCTEUR « FRIGA-BOHN»

Puissance évaporateur : ………………………….

Facteur compresseur : ……………………………

Facteur altitude : …………………………………...

Facteur dt : ………………………………………….

Facteur de température ambiante : …………….

Facteur réfrigérant : ……………………………….

Puissance condenseur :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Modèle du condenseur de marque FRIGA-BOHN en justifiant votre choix :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Sté FROID 30

| ##### Quantité | ##### Article | ##### Description | ##### Remise % | ##### H.T. | ##### Prix unitaire | ##### Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TOTAL HT |  |
|  |  |  |  |  | T.V.A |  |
|  |  |  |  |  | Montant TTC |  |

| N° de commande : |  |
| --- | --- |
| Date de commande : |  |
| Réf. Client : |  |

## DEVIS