7

LP F. Léger

25200 Audincourt

SCENARIO DE MISE EN SERVICE DE LA ZONE PIETONNE

Quand la barrière GTI système

Communique avec la borne ERM

Objectifs :

Etre capable, à l’aide de dossiers techniques et d’appareils de mesures, d’assurer la mise en service d’une installation, de vérifier la conformité du fonctionnement par rapport au cahier des charges et de présenter l’installation en fonctionnement à un client.

A partir des données suivantes :

- Du cahier des charges de l'ouvrage.

- Des normes et règlements.

- Des schémas et plans.

- Des documents constructeurs.

- Des consignes particulières.

- De la liste du matériel.

- Des instructions qualités.

- Des notices techniques

- Des mesureurs

Il doit être capable de :

- Vérifier visuellement la conformité de l'installation.

- Vérifier la qualité d'exécution de l’ouvrage : connexions...

- Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension.

- Effectuer les mesures et les réglages préalables à la mise sous tension.

- Mettre sous tension en toute sécurité l'ouvrage.

- Mesurer les grandeurs électriques pertinentes.

- Vérifier le fonctionnement de l'ouvrage dans le respect des contraintes imposées par le cahier des charges.

- Livrer l'ouvrage au client.

On lui demande de :

- Présentez votre travail sur le compte rendu.

Critères d’évaluation :

| # T2-3 | # Vérifier la conformité de réalisation de l’ouvrage | C2-8 | Contrôler l’adéquation entre la réalisation et : - le cahier des charges - les normes en vigueur | /30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3-1 | Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage | C2-10 | Contrôler le fonctionnement de l’installation. | /50 |
|  |  | C2-11 | Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protections des personnes. | /80 |
| T3-3 | Procéder à la livraison de l’ouvrage en relation avec le client | C2-19 | Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement | /40 |

Nous proposons une activité pour deux élèves habilitable B1V sous la responsabilité d’un chef de travaux (le professeur) habilité B2V

- Un des élèves aura la responsabilité de la mise en service en toute sécurité de la barrière : Il aura en charge le contrôle de la conformité l’installation a partir du dossier technique et de contrôler la connexion réseau de la platine jusqu’au routeur

(Voir exemple de sujet élève)

- L’autre élève aura la responsabilité de la mise en service en toute sécurité de la borne : Il aura en charge le contrôle de la conformité l’installation a partir du dossier technique et de contrôler la connexion réseau de la platine jusqu’au routeur

(Voir exemple de sujet élève)