| Académie : | BTS ELECTROTECHNIQUE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etablissement : | Session : |  | FICHE DE RECEPTION |
| Sous épreuve E61 « Organisation de chantier » |  | Dénomination du chantier : CHANTIER 1 |  |

| Fiche Recette |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conformité de l’appareillage |  |  |  |  |
| Opération | NA | effectuée | Observations |  |
| - conformité des appareils et de leurs supports |  |  |  |  |
| - conformité des supports de barres, câbles et de fils |  |  |  |  |
| - conformité des sections de barres, de câbles et de fils |  |  |  |  |
| - autres |  |  |  |  |
| Conformité de la mise en oeuvre |  |  |  |  |
| Opération | NA | contrôlée | Observations |  |
| - montage des appareils et de leurs supports |  |  |  |  |
| - raccordement : serrage, sertissage (cosses, bornes) |  |  |  |  |
| - câblage : rayon de courbure, absence de détérioration |  |  |  |  |
| - repérage des barres, câbles et fils |  |  |  |  |
| - autres |  |  |  |  |
| Conformité électrique |  |  |  |  |
| Opération | NA | effectuée | Observations |  |
| - fiche contrôle validé |  |  |  |  |
| Conformité fonctionnelle |  |  |  |  |
| Contrôle/Essai | NA | effectuée | Observations |  |
| - équipement de puissance |  |  |  |  |
| - relais de protection |  |  |  |  |
| - appareillage de mesure |  |  |  |  |
| - automatisme |  |  |  |  |
| - supervision |  |  |  |  |
| - autres |  |  |  |  |

| AVIS FAVORABLE |  |
| --- | --- |
|  | Emis sans réserve |
|  | Emis sous réserves exposées aux annexes réf : |
|  | Refusé pour les motifs exposés aux annexes réf : |