| Académie : | BTS ELECTROTECHNIQUE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etablissement : | Session : |  | FICHE CONTROLE |
| Sous épreuve E61 « Organisation de chantier » |  | Dénomination du chantier : CHANTIER 1 |  |

| Contrôles et essais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation pour contrôles et essais |  |  |  |  |
| Opération | NA | effectuée | Observations |  |
| - réglages |  |  |  |  |
| - ouverture de tous les organes de coupure |  |  |  |  |
| - préparation à la mise sous tension |  |  |  |  |
| - prise instruments de contrôles/mesures |  |  |  |  |
| - autres |  |  |  |  |
| Contrôles visuels avant mise sous tension |  |  |  |  |
| Opération | NA | contrôlée | Observations |  |
| - préparation pour les contrôles et essais |  |  |  |  |
| - protection contre les contacts directs |  |  |  |  |
| - chantier |  |  |  |  |
| - liaisons équipotentielles raccordées |  |  |  |  |
| - fusibles en places |  |  |  |  |
| - thermiques réglés |  |  |  |  |
| - arrêt(s) d’urgence enclenché(s) |  |  |  |  |
| - couplage adéquate transformateur |  |  |  |  |
| - raccordement appareillage spécifique |  |  |  |  |
| - interrupteur(s) de sécurité ouvert(s) |  |  |  |  |
| - câblage |  |  |  |  |
| - autres |  |  |  |  |
| Contrôles et essais avant la mise sous tension |  |  |  |  |
| Contrôle/Essai | NA | effectuée | Observations |  |
| - isolement |  |  |  |  |
| - continuité PE |  |  |  |  |
| - continuité liaisons équipotentielles |  |  |  |  |
| Contrôles et essais à la mise sous tension |  |  |  |  |
| Contrôle/Essai | NA | effectuée | Observations |  |
| - tension d’alimentation (amont protection générale) |  |  |  |  |
| - tensions générées par l’installation |  |  |  |  |
| - liaisons équipotentielles (mesures Uphases / masse) |  |  |  |  |
| - chute de tension |  |  |  |  |
| - sens de rotation moteur |  |  |  |  |
| - circuit de commande |  |  |  |  |
| contacts de sécurité |  |  |  |  |
| unités de commande |  |  |  |  |
| unités de signalisation |  |  |  |  |
| tensions ou signaux sur borniers |  |  |  |  |
| - contrôle des circuits mesures |  |  |  |  |
| - contrôle fonctionnement appareils spécifiques |  |  |  |  |
| contrôle et essais des entrées/sorties automates |  |  |  |  |
| contrôle signal pour appareils de mesure |  |  |  |  |
| - borniers |  |  |  |  |
| - autres |  |  |  |  |

NA : non attendu