| NOM | DESCENTES DE CHARGES | APPLICATION 3 |
| --- | --- | --- |

La ferme JLE est constituée de 2 arbas et de 1 entrait.

- Solives		85 x 280		LC

- Poutre AB		110 x 520	LC

- Poteau		160 x 160	LC

- Chevrons		75 x 200		BM

- Pannes		110 x 360	LC

- Arbalétrier		110 x 360	LC

- Entrait		110 x 360	LC

G sur solivage

Moquette	0,01	kN/m²				PP ep 40 mm	7,50	kN/m3

Laine de verre	0,08 	kN/m²

Faux plafond	0,03	kN/m²

Divers		0,01	kN/m²

Q exploitation sur solivage 1,50 kN/m²

G sur toiture

Tuiles		0,45	kN/m²

Lattage		0,02	kN/m²

Panneaux sandwich 0,18	kN/m²

Divers		0,05	kN/m²

S			1,00 	kN/m² rampant

 des bois 	5 	kN/m3

1- Chargement G en kN/m² de toiture

Tuiles								0.45 kN/m²

Lattage								0.02 kN/m²

Panneaux							0.18 kN/m²

Divers								0.05 kN/m²

→		0.70 kN/m²

Chevrons et pannes en équivalent kN/m²

Chevrons	(0.075 m x 0.20 m x 5 kN/m3 ) / 0.9 m		0.08 kN/m²

Pannes		(0.110 m x 0.36 m x 5 kN/m3 ) / 4.1 m		0.05 kN/m²

Chevrons et pannes en kN/m

Chevrons	(0.075 m x 0.20 m x 5 kN/m3 ) 			0.08 kN/m

Pannes		(0.110 m x 0.36 m x 5 kN/m3 ) 			0.20 kN/m

Estimation poids de la ferme

Arbas + entrait	0.110 m x 0.36 m x 5 kN/m3 x 14.53 m		2,88 kN

2- Chargement G en kN/m² de plancher

Moquette							0.01 kN/m²

PP40mm	0.04 m x 7.5 kN/m3				0.30 kN/m²

LV								0.08 kN/m²

Faux plafond							0.03 kN/m²

Divers								0.01 kN/m²

→		0.43 kN/m²

Solives et poutres en équivalent kN/m²

Solives		(0.085 m x 0.28 m x 5 kN/m3 ) / 0.9 m		0.13 kN/m²

Poutres		(0.110 m x 0.52 m x 5 kN/m3 ) / 2.5 m		0.12 kN/m²

Solives et poutres en équivalent kN/m

Solives		(0.085 m x 0.28 m x 5 kN/m3 ) 			0.13 kN/m

Poutres		(0.110 m x 0.52 m x 5 kN/m3 ) 			0.28 kN/m

3- Modélisation d’un chevron HI (entraxe 0.90m)

Section b x h			75 x 200 BM

Entraxe 			0.90 m

G = (poids du chargement sur les chevrons x entraxe) + poids propre du chevron

G     				[0.70 kN/m² x 0.9 m (entraxe)] + 0.08 kN/m  = 0.71 kN/m

S = (poids de la neige en kN/m²h x cos angle de la toiture ) x entraxe

Dans notre cas, la neige est donnée en kN/m² de rampant

S =				1.00 kN/m² x 0.9 m = 0.90 kN/m

4- Modélisation panne faîtière JK

Section b x h			110 x 360 LC

Entraxe 			4.12 m

G = (poids du chargement sur les pannes x entraxe) + poids propre de la panne

G     				[0.78 kN/m² x 4.12 m (entraxe)] + 0.20 kN/m  = 3.41 kN/m

S = (poids de la neige en kN/m²h x cos angle de la toiture ) x entraxe

Dans notre cas, la neige est donnée en kN/m² de rampant

S =				1.00 kN/m² x 4.12 m = 4.12 kN/m

5- Modélisation panne sablière EF

Section b x h			110 x 360 LC

Entraxe 			2.06 m

G = (poids du chargement sur les pannes x entraxe) + poids propre de la panne

G     				[0.78 kN/m² x 2.06 m (entraxe)] + 0.20 kN/m  = 1.81 kN/m

S = (poids de la neige en kN/m²h x cos angle de la toiture ) x entraxe

Dans notre cas, la neige est donnée en kN/m² de rampant

S =				1.00 kN/m² x 2.06 m = 2.06 kN/m

6- Modélisation ferme LEJ

F1 = action à l’appui de la panne sablière sur la ferme

F1G = 1.81 kN/m x 5 m / 2 = 4.53 kN

F1S = 2.06 kN/m x 5 m / 2 = 5.15 kN

F2 = action à l’appui de la panne faitière sur la ferme

F2G = 3.41 kN/m x 5 m / 2 = 8.53 kN

F2S = 4.12 kN/m x 5 m / 2 = 10.3 kN

7- Modélisation d’une solive CD (entraxe 0.90 m)

Section b x h			85 x 280 BM

Entraxe 			0.9 m

G = (poids du chargement sur les solives x entraxe) + poids propre de la solive

G     				[0.43 kN/m² x 0.9 m (entraxe)] + 0.13 kN/m  = 0.52 kN/m

Q = Charge d’exploitation  x entraxe

Q     				1.5 kN/m² x 0.9 m (entraxe) = 1.35 kN/m

8- Modélisation d’une poutre AB

Section b x h			110 x 520 BM

Entraxe 			2.5 m

G = (poids du chargement sur la poutre x entraxe) + poids propre de la poutre

G     				[0.56 kN/m² x 2.5 m (entraxe)] + 0.28 kN/m  = 1.68 kN/m

Q = Charge d’exploitation  x entraxe

Q     				1.5 kN/m² x 2.5 m (entraxe) = 3.75 kN/m

9- Modélisation poteau EG

Section b x h			160 x 160 BM

F1G = action à l’appui de la ferme sur le poteau + poids propre de la ferme /2

F1G = [ ( 4.53 + 4.53 + 8.53 ) kN / 2 ]  + 2.88 kN /2 = 10.23 kN

F1S = [ ( 5.15 + 5.15 + 10.3 ) kN / 2 ]  = 10.3 kN

F2 = action à l’appui de la poutre sur le poteau

F2G = 1.68 kN/m x 6.3 m / 2 = 5.29 kN

F2Q = 3.75 kN/m x 6.3 m / 2 = 11.81 kN