DETERMINATION DE LA RESISTANCE AU GLISSEMENT DES COUTURES

PROCES  VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.

Détermination de la résistance au glissement des fils de couture dans les tissus NF EN ISO 13936-2 (de septembre 2004).

| Matériel :  dynamomètre  réglet  ciseaux  NF EN ISO 13936-2 | Echantillon : |
| --- | --- |
| CONDITIONS D’ESSAI | MATERIAU |
| Vitesse d’allongement : 50 mm/min (± 5) Nombre d’essai : 5 éprouvettes CHAINE 5 éprouvettes TRAME Dimension des éprouvettes : 200 X 100 mm Type de pinces employées : 75 mm Sensibilité du capteur : NEWTONS Détecteur de rupture : oui Type d’essai :  à sec  au mouillé Expression des résultats : Calcul des valeurs moyennes de glissement des fils de chaîne et des fils de trame qui caractérisent l’ouverture de couture mesurée à 1mm près. | Référence : Appellation commerciale : Composition : Armure : |

| POIDS DE L’ETOFFE g/m² |  |
| --- | --- |
| LA FORCE MAXIMALE APPLIQUEE |  |

| Légende : R = rupture de la couture (cocher la case) | SENS TRAME |  | SENS CHAINE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mesure de l’ouverture En mm | R | Mesure de l’ouverture En mm | R |
| N° 1 |  |  |  |  |
| N° 2 |  |  |  |  |
| N° 3 |  |  |  |  |
| N° 4 |  |  |  |  |
| N° 5 |  |  |  |  |
| Moyenne : |  |  |  |  |

| Remarques pendant essai : | Conclusion : |
| --- | --- |
| Usage final de l’étoffe : |  |