DETERMINATION DE LA RESISTANCE A LA FORCE DE RUPTURE D’UN CUIR

PROCES  VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.

Détermination de la résistance à la traction et du pourcentage d’allongement NF EN ISO 3376 (de janvier 2012).

| Matériel :  dynamomètre  emporte pièce  cutter  NF EN ISO 3379 | Echantillon : |
| --- | --- |
| CONDITIONS D’ESSAI | MATERIAU |
| Conditions atmosphériques :  atmosphère tempérée  atmosphère tropicale Nombre d’essai : 3 éprouvettes // à l’échine 3 éprouvettes ┴ à l’échine Dimension des éprouvettes :  normale  grande Type de pinces employées : 75 mm Sensibilité du capteur : NEWTONS Détecteur de rupture : oui Expression des résultats : Calcul de la moyenne arithmétique de la résistance à la traction et du pourcentage d’allongement à la rupture. | Référence : Appellation commerciale : Coloris : Grain : Finissage (s) : |
| Formule : résistance à la traction F F: est la force maximale enregistrée, en newtons T = L x e L : est la largeur moyenne de l'éprouvette, en millimètres e : est l'épaisseur moyenne de l'éprouvette, en millimètres |  |

Relevé des valeurs et expression des résultats :

Légende :

Sens : mettre une croix si l’éprouvette est // ou ┴ à l’échine.

| Essai n° | Epaisseur | Sens |  | Force de rupture en N | Résistance à la traction en N/mm² | % Allongement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | // échine | ┴ échine |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Somme : |  |  |
|  |  |  |  | Moyenne : |  |  |

| Détails opératoires prévus, susceptibles d’avoir eu une influence sur les résultats : | Conclusion : |
| --- | --- |