## Slide 1
OBJECTIFS
ON DONNE
ON DEMANDE
ON EXIGE
DEROULEMENT DE LA SEQUENCE

## Slide 2: OBJECTIFS
 S’informer sur l’alarme intrusion
 Identifier les différents composants
d’une alarme intrusion
 Décoder le schéma d’installation d’une
alarme intrusion
 Mettre en œuvre une alarme intrusion

## Slide 3: ON DONNE
 Un poste informatique avec imprimante et logiciel « Alarme Intrusion »
 Le « Guide d’installation et d’utilisation » de l’alarme
 La centrale d’alarme et ses détecteurs déjà fixés dans la salle
 Le catalogue Legrand 2002

## Slide 4: ON DEMANDE
 De visionner le diaporama de présentation « L’Alarme Intrusion »
 De recherchez les caractéristiques du matériel mis à disposition
 De répondre à un QCM de compréhension
 D’établir un schéma de câblage de la centrale d’alarme
 De réaliser la connexion des détecteurs à la centrale d’alarme
 De tester le fonctionnement de cette alarme

## Slide 5: ON EXIGE
 Le parcours en entier du logiciel
 Le traitement complet, ainsi que des réponses correctes du sujet élève
 Des réponses correctes au QCM
 Un câblage correct des détecteurs
 Une mise en fonctionnement de la centrale d’alarme
 Un travail avec la plus grande autonomie possible

## Slide 6
DEROULEMENT DE LA SEQUENCE
Durée Activité Prof/Elèves Moyens
Distribuer « Sujet TP Elève » et « Notice de l’alarme »
Les élèves proposent un schéma de câblage de l’alarme au professeur
Préparation : Installer sur PC le fichier « Documents élève » et créer un raccourci bureau du fichier « Diaporama Alarme Intrusion ». Réaliser l’installation d’alarme intrusion dans une salle.
PC, imprimante, casque, CD-ROM « L’alarme intrusion », alarme avec ses détecteurs.
Support papier « Sujet TP élève », « Notice alarme », « Résumé Alarme Intrusion »
L’élève parcours le diaporama individuellement et en toute autonomie, puis à la fin, imprime le QCM
45 mn
L’élève remplie, individuellement, le QCM
15 mn
Les élèves remplissent, en binôme, le sujet TP face à l’installation d’alarme et effectuent les différents paramétrages
90 mn
Le professeur donne le corrigé du schéma de câblage et vérifie les paramétrages effectués
15 mn
Les élèves effectuent le câblage des détecteurs
15 mn
Le professeur vérifie le câblage puis met sous tension l’installation
5 mn

## Slide 7
Durée Activité Prof/Elèves Moyens
Les élèves vérifient le fonctionnement de l’alarme, puis remettent au professeur le sujet
30 mn
Le professeur remet le « Résumé sur l’alarme intrusion »
5 mn
Total :
3h40mn