Installation des programmes du projet Eclairage communicant

Version V31, Juin 28/06/06

Dossier Vijéo :

Copier le répertoire « ECLAIRAGEV31 » directement sur le disque dur, dans le répertoire d’installation de Vijéolook

Disque dur C :

Program Files

Schneider Electric

Vijeo Look

Projects

Cette version ne demande pas de code de protection de l’application (niveau administrateur).

Configuration OFS :

Le fichier CSV est dans le répertoire  « ECLAIRAGEV31 ». Il faut donc indiquer dans l’alias le chemin ci-dessous.

Twido :

Charger le programme « éclairage v31.twd ». Donner l’adresse IP au Twido, identique à celle de Vijéo.