E3 – Epreuve pratique

FLASHELEC

ELECTRICITE GENERALE

7 Av Jean Jaurès, 77380 Combs La Ville

Nom :

Classe :

Date :

Flashelec

ELEEC

Société MANDALUX

| Présentation générale |  |
| --- | --- |
| Nature de l’activité : | Modification d’installation |
| Support : | Platine alarme UC8T2 |
| Données pédagogiques |  |
| Domaine(s) d’appartenance(s) : | S4-8 Automatismes du bâtiment. |
| Objectif(s) pédagogique(s) visé(s) : | Modifier une installation d’alarme anti-intrusion et la mettre en service. |
| Compétence(s) issue(s) du référentiel | C2-6 Connecter les différents types de conducteurs. C2-7 Configurer les éléments de l’ouvrage. C2-10 Contrôler le fonctionnement de l’installation. C2-19 Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement. |
| Capacité(s) visée(s) : | C2 Exécuter |
| Conditions de réalisation : - Durée de l’activité : - Situation d’apprentissage : - Niveau d’habilitation : - Conditions : | 4h00 Individuel B1 Platine hors tension pendant la réalisation et sous tension pendant la configuration. |
| Données techniques |  |
| Moyens : - Equipements-outils : - Documents : | - Platine alarme UC8T2 ; - Caisse à outils ; - Documents constructeurs alarme anti-intrusion ; - La 1ère & la 2ème partie que vous avez faites précédemment. |

| Gestion du temps : | Date |  | 3h00 2h30 2h00 1h30 1h00 0h30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Date |  | 3h00 2h30 2h00 1h30 1h00 0h30 |

Flashelec

ELEEC

Société MANDALUX

E3 – Epreuve pratique

| Travail demandé | Indicateurs d’évaluation | Capacité | TB | B | I | TI | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Mettre la centrale hors service de l’alarme | - Les étapes sont respectées et la mise hors service s’est effectuée sans déclenchement de l’alarme. | C2.7 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | / 1.5pts |
| II. Modifier l’installation. | - Raccordement correct (connexion et dénudage). - Modification juste. | C2.6 | 3 | 1 1.5 | 0.5 0.5 | 0 0 | / 4pts |
| III. Installer les nouveaux paramètres | - Paramètres rentrés dans la centrale d’alarme correctement et sans déclenchement de l’alarme. | C2.7 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | / 1.5pts |
| IV. Mettre en place la synthèse vocale | - Le message d’identification est clair et dure 5s. | C2.7 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | / 1.5pts |
| V. Mettre en service & Effectuer les essais | - Les essais sont effectués en autonomie. - Fonctionnement correct de la centrale. - Les réponses sont justes. | C2.10 | 2 2 | 1 1 1 | 0,5 0.5 0.5 | 0 0 0 | / 5pts |
| VI. Présenter à M. YANG le fonctionnement de l’installation. | - Bonne compréhension du fonctionnement. - Les explications sont claires. | C2.19 | 2 2 | 1 1 | 0.5 0.5 | 0 0 | / 4pts |
| VII. Remettre la configuration initiale (appartement M.KARPOVIC) | - La Mise hors tension est correcte et sans déclenchement de l’alarme. | C2.7 |  | 1 | 0 |  | / 1pt |
|  | - Modification juste. | C2.6 |  | 1 | 0 |  | / 1pt |
|  | - Paramètres rentrés dans la centrale d’alarme correctement et sans déclenchement de l’alarme. | C2.7 |  | 0.5 | 0 |  | / 0.5pt |
| Non respect du temps (-2 pour la 1ère heure et –1 pt par heure suivante) Bavardages (-0,5 après le 1er avertissement) Déplacements inutiles (-0,5 après le 1er avertissement) Appel professeur (-0,5 par appel injustifié ou après 2 appels tolérés) |  |  | -2 –3 –4 –5 -0,5 –1 –1,5 –2 –2,5 -0,5 –1 –1,5 –2 –2,5 -0,5 –1 –1,5 –2 –2,5 -0,5 –1 –1,5 –2 –2,5 |  |  |  |  |
| Obs : |  | Pénalités Evaluation |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | /20pts |  |  |

| Compétences visées | Note | Acquis | Non acquis |
| --- | --- | --- | --- |
| C2-6 Connecter les différents types de conducteurs. (seuil à 3pts) | /5 |  |  |
| C2-7 Configurer les éléments de l’ouvrage. (seuil à 3.5pts) | /6 |  |  |
| C2-10 Contrôler le fonctionnement de l’installation. (seuil à 3pts) | /5 |  |  |
| C2-19 Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement. (seuil à 2.5pts) | /4 |  |  |

Une compétence est « jugée » acquise lorsque l’évaluation de celle-ci atteint 60 % de la note.