BAC PRO ELEEC

### Livret de Compétences

Enseignement Professionnel

1ière situation d’évaluation

E3.2 Mise en service d’un ouvrage

Année scolaire 2007-2008

Photo

de

l’élève

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

| BILAN GENERAL E3.2 |  | N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Titre de la séquence | La station de surpression | Le système de levage | La ventilation du tunnel | Le malaxeur de sable |  |  |  |  |  |  |
| - Rouge : non maîtrisé - bleu : en cours d'acquisition - Vert : maîtrisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Respecter les règles liées à l’habilitation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tenir compte des dangers liés au voisinage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réaliser les consignations partielles ou totales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utiliser les EPI à bon escient |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.8 | Contrôler l’adéquation entre la réalisation, le cahier des charges et les normes en vigueur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vérifier visuellement la conformité de l’installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vérifier la qualité d’exécution de l’ouvrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Effectuer les réglages préalables à la mise sous tension |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.11 | Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrôler la résistance de boucle de masse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrôler la résistance de prise de terre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrôler les liaisons équipotentielles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrôler les dispositifs différentiels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comparer les résultats des mesures par rapport aux valeurs normatives attendues |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.10 | Contrôler le fonctionnement de l’installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les paramètres fonctionnels de l’ouvrage sont conformes au cahier des charges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.19 | Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Expliquer le fonctionnement de l’ouvrage au client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le rapport de mise en service met en évidence les conformités ou non-conformités de l’ouvrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FICHE D’ ÉVALUATION SOUS ÉPREUVE E3-2 : mise en service d'un ouvrage NOM : Ouvrage support d’activité : Station de surpression ++ : acquis dans le temps imparti avec autonomie Date : + : acquis mais manque autonomie ou temps Durée : 3 Heures - : acquis mais manque autonomie et temps - - : non acquis ##### Indiquer par des croix, le positionnement du candidat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) |  |  | Critères de réussite ( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d’évaluation retenus) | Évaluation |  |  |  |
|  |  |  |  | ++ | + | - | -- |
| - Respecter les règles liées à l’habilitation. |  |  | - L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |  |  |  |  |
|  |  |  | - tenant compte des dangers liés au voisinage. |  |  |  |  |
|  |  |  | - réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires. |  |  |  |  |
|  |  |  | - utilisant les EPI à bon escient. |  |  |  |  |
| - C2.8 : Contrôler l’adéquation entre la réalisation et : - le cahier des charges. - Les normes en vigueur. - C2.11 : Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes. - . | - Vérifier visuellement la conformité de l’installation. - Vérifier la qualité d’exécution de l’ouvrage : connexions… |  | - Les contrôles d’exécution permettent de garantir la conformité de la réalisation : |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’inspection visuelle des coffrets est réalisée d’après la norme EN 60439-1/3. |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’inspection visuelle des ouvrages (connexions, cheminement des canalisations, adéquations composants de protection/schéma) est réalisée d’après la norme C15-100. |  |  |  |  |
|  | - Effectuer les réglages préalables à la mise sous tension. |  | - Les réglages préalables à la mise sous tension sont conformes aux prescriptions du dossier technique et du CCTP. |  |  |  |  |
|  | - Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension. - Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage. - Mesurer les grandeurs électriques pertinentes. |  | - Les éléments concernant la sécurité des personnes sont contrôlés par des mesures : |  |  |  |  |
|  |  |  | - - de résistance de boucle de masse. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - de résistance de prise de terre. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - d’équipotentielles. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - liées aux sélectivités. |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’évaluation des résultats des mesures est exprimée par rapport aux valeurs normatives attendues. |  |  |  |  |
| - C2.10 : Contrôler le fonctionnement de l’installation | - Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage dans le respect des contraintes imposées par le cahier des charges. |  | - Les paramètres fonctionnels de l’ouvrage sont conformes au cahier des charges. |  |  |  |  |
| - C2-19 : Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement. | - Livrer l’ouvrage au client. |  | - En mettant en fonctionnement l’ouvrage, les démonstrations et les explications fournies permettent au client de l’utiliser conformément au cahier des charges. |  |  |  |  |
|  |  |  | - Le rapport de mise en service met en évidence les conformités ou non-conformités de l’ouvrage par rapport au cahier des charges et aux normes. |  |  |  |  |
| Note /20 |  | # Calcul de la note | 20 x (N1 + (2N2/3) + (N3/3)) ∑ N |  |  |  |  |

| FICHE D’ ÉVALUATION SOUS ÉPREUVE E3-2 : mise en service d'un ouvrage NOM : Ouvrage support d’activité : Système de levage ++ : acquis dans le temps imparti avec autonomie Date : + : acquis mais manque autonomie ou temps Durée : 3 Heures - : acquis mais manque autonomie et temps - - : non acquis ##### Indiquer par des croix, le positionnement du candidat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) |  |  | Critères de réussite ( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d’évaluation retenus) | Évaluation |  |  |  |
|  |  |  |  | ++ | + | - | -- |
| - Respecter les règles liées à l’habilitation. |  |  | - L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |  |  |  |  |
|  |  |  | - tenant compte des dangers liés au voisinage. |  |  |  |  |
|  |  |  | - réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires. |  |  |  |  |
|  |  |  | - utilisant les EPI à bon escient. |  |  |  |  |
| - C2.8 : Contrôler l’adéquation entre la réalisation et : - le cahier des charges. - Les normes en vigueur. - C2.11 : Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes. - . | - Vérifier visuellement la conformité de l’installation. - Vérifier la qualité d’exécution de l’ouvrage : connexions… |  | - Les contrôles d’exécution permettent de garantir la conformité de la réalisation : |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’inspection visuelle des coffrets est réalisée d’après la norme EN 60439-1/3. |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’inspection visuelle des ouvrages (connexions, cheminement des canalisations, adéquations composants de protection/schéma) est réalisée d’après la norme C15-100. |  |  |  |  |
|  | - Effectuer les réglages préalables à la mise sous tension. |  | - Les réglages préalables à la mise sous tension sont conformes aux prescriptions du dossier technique et du CCTP. |  |  |  |  |
|  | - Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension. - Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage. - Mesurer les grandeurs électriques pertinentes. |  | - Les éléments concernant la sécurité des personnes sont contrôlés par des mesures : |  |  |  |  |
|  |  |  | - - de résistance de boucle de masse. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - de résistance de prise de terre. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - d’équipotentielles. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - liées aux sélectivités. |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’évaluation des résultats des mesures est exprimée par rapport aux valeurs normatives attendues. |  |  |  |  |
| - C2.10 : Contrôler le fonctionnement de l’installation | - Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage dans le respect des contraintes imposées par le cahier des charges. |  | - Les paramètres fonctionnels de l’ouvrage sont conformes au cahier des charges. |  |  |  |  |
| - C2-19 : Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement. | - Livrer l’ouvrage au client. |  | - En mettant en fonctionnement l’ouvrage, les démonstrations et les explications fournies permettent au client de l’utiliser conformément au cahier des charges. |  |  |  |  |
|  |  |  | - Le rapport de mise en service met en évidence les conformités ou non-conformités de l’ouvrage par rapport au cahier des charges et aux normes. |  |  |  |  |
| Note /20 |  | # Calcul de la note | 20 x (N1 + (2N2/3) + (N3/3)) ∑ N |  |  |  |  |

| FICHE D’ ÉVALUATION SOUS ÉPREUVE E3-2 : mise en service d'un ouvrage NOM : Ouvrage support d’activité : Ventilation du tunnel ++ : acquis dans le temps imparti avec autonomie Date : + : acquis mais manque autonomie ou temps Durée : 3 Heures - : acquis mais manque autonomie et temps - - : non acquis ##### Indiquer par des croix, le positionnement du candidat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) |  |  | Critères de réussite ( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d’évaluation retenus) | Évaluation |  |  |  |
|  |  |  |  | ++ | + | - | -- |
| - Respecter les règles liées à l’habilitation. |  |  | - L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |  |  |  |  |
|  |  |  | - tenant compte des dangers liés au voisinage. |  |  |  |  |
|  |  |  | - réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires. |  |  |  |  |
|  |  |  | - utilisant les EPI à bon escient. |  |  |  |  |
| - C2.8 : Contrôler l’adéquation entre la réalisation et : - le cahier des charges. - Les normes en vigueur. - C2.11 : Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes. - . | - Vérifier visuellement la conformité de l’installation. - Vérifier la qualité d’exécution de l’ouvrage : connexions… |  | - Les contrôles d’exécution permettent de garantir la conformité de la réalisation : |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’inspection visuelle des coffrets est réalisée d’après la norme EN 60439-1/3. |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’inspection visuelle des ouvrages (connexions, cheminement des canalisations, adéquations composants de protection/schéma) est réalisée d’après la norme C15-100. |  |  |  |  |
|  | - Effectuer les réglages préalables à la mise sous tension. |  | - Les réglages préalables à la mise sous tension sont conformes aux prescriptions du dossier technique et du CCTP. |  |  |  |  |
|  | - Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension. - Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage. - Mesurer les grandeurs électriques pertinentes. |  | - Les éléments concernant la sécurité des personnes sont contrôlés par des mesures : |  |  |  |  |
|  |  |  | - - de résistance de boucle de masse. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - de résistance de prise de terre. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - d’équipotentielles. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - liées aux sélectivités. |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’évaluation des résultats des mesures est exprimée par rapport aux valeurs normatives attendues. |  |  |  |  |
| - C2.10 : Contrôler le fonctionnement de l’installation | - Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage dans le respect des contraintes imposées par le cahier des charges. |  | - Les paramètres fonctionnels de l’ouvrage sont conformes au cahier des charges. |  |  |  |  |
| - C2-19 : Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement. | - Livrer l’ouvrage au client. |  | - En mettant en fonctionnement l’ouvrage, les démonstrations et les explications fournies permettent au client de l’utiliser conformément au cahier des charges. |  |  |  |  |
|  |  |  | - Le rapport de mise en service met en évidence les conformités ou non-conformités de l’ouvrage par rapport au cahier des charges et aux normes. |  |  |  |  |
| Note /20 |  | # Calcul de la note | 20 x (N1 + (2N2/3) + (N3/3)) ∑ N |  |  |  |  |

| FICHE D’ ÉVALUATION SOUS ÉPREUVE E3-2 : mise en service d'un ouvrage NOM : Ouvrage support d’activité : Malaxeur de sable ++ : acquis dans le temps imparti avec autonomie Date : + : acquis mais manque autonomie ou temps Durée : 3 Heures - : acquis mais manque autonomie et temps - - : non acquis ##### Indiquer par des croix, le positionnement du candidat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) |  |  | Critères de réussite ( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d’évaluation retenus) | Évaluation |  |  |  |
|  |  |  |  | ++ | + | - | -- |
| - Respecter les règles liées à l’habilitation. |  |  | - L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |  |  |  |  |
|  |  |  | - tenant compte des dangers liés au voisinage. |  |  |  |  |
|  |  |  | - réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires. |  |  |  |  |
|  |  |  | - utilisant les EPI à bon escient. |  |  |  |  |
| - C2.8 : Contrôler l’adéquation entre la réalisation et : - le cahier des charges. - Les normes en vigueur. - C2.11 : Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes. - . | - Vérifier visuellement la conformité de l’installation. - Vérifier la qualité d’exécution de l’ouvrage : connexions… |  | - Les contrôles d’exécution permettent de garantir la conformité de la réalisation : |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’inspection visuelle des coffrets est réalisée d’après la norme EN 60439-1/3. |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’inspection visuelle des ouvrages (connexions, cheminement des canalisations, adéquations composants de protection/schéma) est réalisée d’après la norme C15-100. |  |  |  |  |
|  | - Effectuer les réglages préalables à la mise sous tension. |  | - Les réglages préalables à la mise sous tension sont conformes aux prescriptions du dossier technique et du CCTP. |  |  |  |  |
|  | - Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension. - Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage. - Mesurer les grandeurs électriques pertinentes. |  | - Les éléments concernant la sécurité des personnes sont contrôlés par des mesures : |  |  |  |  |
|  |  |  | - - de résistance de boucle de masse. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - de résistance de prise de terre. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - d’équipotentielles. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - liées aux sélectivités. |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’évaluation des résultats des mesures est exprimée par rapport aux valeurs normatives attendues. |  |  |  |  |
| - C2.10 : Contrôler le fonctionnement de l’installation | - Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage dans le respect des contraintes imposées par le cahier des charges. |  | - Les paramètres fonctionnels de l’ouvrage sont conformes au cahier des charges. |  |  |  |  |
| - C2-19 : Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement. | - Livrer l’ouvrage au client. |  | - En mettant en fonctionnement l’ouvrage, les démonstrations et les explications fournies permettent au client de l’utiliser conformément au cahier des charges. |  |  |  |  |
|  |  |  | - Le rapport de mise en service met en évidence les conformités ou non-conformités de l’ouvrage par rapport au cahier des charges et aux normes. |  |  |  |  |
| Note /20 |  | # Calcul de la note | 20 x (N1 + (2N2/3) + (N3/3)) ∑ N |  |  |  |  |