## Lot 04 COUVERTURE ETANCHEITE
Architectes |  |  | Maître d'ouvrage |  |  |  | Bureau d'études
AIR architectes |  |  | SATEL |  |  |  | SECOTRAP Ingénierie
162 rue Etchenique |  |  | 24 Boulevard St Vincent de Paul |  |  |  | 24 rue Ste Monique
33200 BORDEAUX |  |  | 40190 SAINT VINCENT DE PAUL |  |  |  | 33000 BORDEAUX
Cadre de Decomposition du Prix Global et Forfaitaire
Construction d'un centre de ressources et développement
LOT 04 : COUVERTURE - ETANCHEITE
N° | Désignation des ouvrages |  |  | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
2.1. | PROTECTION DE CHANTIER
2.1.1. | Protections en toiture
2.1.1.1 | Filets de sécurité en toiture |  |  | m²
2.1.2.1 | Garde corps de sécurité en toiture |  |  | ml
| sous total § | 2.1.1. | Protections en toiture
| sous total § | 2.1. | PROTECTION DE CHANTIER
2.2. | COUVERTURE SECHE
2.2.1. | Surface courante
2.2.1.1 | Bacs nervurés métalliques |  |  | m²
2.2.1.2 | Grillage porteur d'isolant tendu |  |  | m²
2.2.1.3 | Isolation en feutre tendu de 80 mm |  |  | m²
| sous total § | 2.2.1. | Surface courante
2.2.2. | Accessoires de finition
2.2.2.1 | Rive latérale |  |  | ml
2.2.2.2 | Rive haute "standard" |  |  | ml
2.2.2.3 | Rive haute "décalée" |  |  | ml
2.2.2.4 | Closoirs en mousse |  |  | ml
| sous total § | 2.2.2. | Accessoires de finition
2.2.3. | Traversées de toiture
2.2.3.1 | Ouvrage de traversée de toiture |  |  | u
| sous total § | 2.2.3. | Traversées de toiture
2.2.4. | Eaux pluviales
2.2.4.1 | Chéneaux eaux pluviales |  |  | ml
2.2.4.2 | Ouvrage de trop plein |  |  | u
2.2.4.3 | Descentes intérieures en zinc naturel |  |  | ml
2.2.4.4 | Dauphin coudé en fonte |  |  | u
| sous total § | 2.2.4. | Eaux pluviales
| sous total § | 2.2. | COUVERTURE SECHE
2.3 | ETANCHEITE TERRASSE AUTOPROTEGEE
2.3.1. | Surfaces courantes
2.3.1.1 | Costières rapportées courantes |  |  | ml
2.3.1.2 | Pare vapeur |  |  | m²
2.3.1.3 | Isolation laine de roche de 2 x 90 mm d'épaisseur |  |  | m²
2.3.1.4 | Etanchéité bicouche auto protégée sur isolant thermique porté |  |  | m²
| sous total § | 2.3.1. | Surfaces courantes
2.3.2. | Relevés
2.3.2.1 | Etanchéité bicouche auto protégée en relevé technique |  |  | ml
2.3.2.2 | Etanchéité bicouche auto protégée en relevé courant |  |  | ml
2.3.2.3 | Bande de solin pour raccordement et protection des relevés d'étanchéité |  |  | ml
| sous total § | 2.3.2. | Relevés
2.3.3. | Evacuation eaux pluviales
2.3.3.1 | Entrée d'eau avec moignon tronconique |  |  | u
2.3.3.2 | Chutes et parcours eaux pluviales |  |  | ml
2.3.3.3 | Trop-pleins |  |  | u
| sous total § | 2.3.3. | Evacuation eaux pluviales
2.3.4. | Traversées de toiture
2.3.4.1 | Crosse de passage de fils |  |  | u
2.3.4.2 | Traversée de toiture "ventilation" |  |  | u
2.3.4.3 | Traversée de toiture "restangulaires" |  |  | u
2.3.4.4 | Traversée de toiture "sécurité" |  |  | u
| sous total § | 2.3.4. | Traversées de toiture
| sous total § | 2.3 | ETANCHEITE TERRASSE AUTOPROTEGEE
2.4 | ETANCHEITE EDICULE AUTOPROTEGEE
2.4.1. | Etanchéité auto adhésive "edicule"
2.4.1.1 | Primaire d'acrochage |  |  | m²
2.4.1.2 | Etanchéité monocouche élastomère auto adhésive sur dalle béton |  |  | m²
2.4.1.3 | ourlet simple en feuille de zinc |  |  | ml
| sous total § | 2.4.1. | Etanchéité auto adhésive "edicule"
| sous total § | 2.4 | ETANCHEITE EDICULE AUTOPROTEGEE
2.5 | ETANCHEITE TERRASSE TECHNIQUE
2.5.1. | Surface courante
2.5.1.1 | Pare vapeur |  |  | m²
2.5.1.2 | Isolation dalle béton en verre cellulaire de 150 mm d'ép. |  |  | m²
2.5.1.3 | Isolation dalle béton en verre cellulaire de 40 mm d'ép. |  |  | m²
2.5.1.4 | Etanchéité bicouche auto protégée sur isolant thermique porté |  |  | m²
| sous total § | 2.5.1. | Surface courante
2.5.2. | Relevés
2.5.2.1 | Etanchéité bicouche autoprotégée en relevé technique |  |  | ml
2.5.2.2 | Etanchéité bicouche autoprotégée en relevé maçonnerie |  |  | ml
| sous total § | 2.5.2. | Relevés
2.5.3. | Traversées de toiture
2.5.3.1 | Crosse de passage de fils |  |  | u
2.5.3.2 | Traversée de toiture "sous fourreau" |  |  | u
2.5.3.3 | Traversée de toiture "rectangulaires" |  |  | u
| sous total § | 2.5.3. | Traversées de toiture
| sous total § | 2.5 | ETANCHEITE TERRASSE TECHNIQUE
2.6 | LANTERNEAUX
2.6.1. | Lanterneaux de désenfumage
2.6.1.1 | Lanterneau de désenfumage 1,00 x 1,00 |  |  | u
2.6.1.2 | Boitier de commande CO² |  |  | u
| sous total § | 2.6.1. | Lanterneaux de désenfumage
| sous total § | 2.6 | LANTERNEAUX
2.7 | HABILLAGES DIVERS
2.7.1. | Débords de toit, rives et couronnements
2.7.1.1 | Ossature secondaire |  |  | ens
2.7.1.2 | Rives d'avants toits et couronnements en tôle pliée |  |  | ml
2.7.1.3 | Rives verticales en tôle pliée |  |  | ml
2.7.1.4 | Sous faces d'avants toit en tôle |  |  | ml
2.7.1.5 | Rives périmétriques en tôle pliée |  |  | ml
| sous total § | 2.7.1. | Débords de toit, rives et couronnements
2.7.2. | Coiffes d'acrotères, têtes de murs libres
2.7.2.1 | Coiffe de recouvrement d'acrotère |  |  | ml
2.7.2.2 | Coiffe de recouvrement têtes de murs libres |  |  | ml
| sous total § | 2.7.2. | Coiffes d'acrotères, têtes de murs libres
| sous total § | 2.7 | HABILLAGES DIVERS
LOT 04 : COUVERTURE - ETANCHEITE
MONTANT TOTAL € H.T.
T.V.A. 19, 6 %
MONTANT TOTAL € T.T.C.
2.8 | OPTION
2.8.0.1 | Contrat d'entretien annuel |  |  | ens
| sous total § | 2.8 | OPTION