## Tableau
Expertise et améliorations énergétiques d'une maison individuelle |  | Unité | Etat initial |  | Observations et modifications | [9 empty] | Améliorations énergétiques
|  |  |  | 1.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  |  | Observer l'incidence de différents paramètres | [7 empty] | Améliorer les performances de l'enveloppe | [6 empty] | Améliorer les performances des certains équipements
Objectifs : - Observer les facteurs ayant une incidence sur les besoins (et consommations) énergétiques d'un bâtiment. - Diminuer les besoins (et consommations) énergétiques d'une habitation en respectant la démarche suivante : a- Renforcer l'isolation du bâti et augmenter sa compacité, b- Favoriser les matériaux écologiques, c- Installer des équipements performants incluant des EnR, d- Eviter les surchauffes en été. |  |  |  | Orienter la facade principale au nord | Situer la maison à Lille | Situer la maison à Nice | Classe d'inertie : très lourde | Classe d'inertie : très légère | Climatiser la maison | Masque solaire : Positionner une maison devant la facade SUD | Masque solaire : Positionner des arbres devant la facade SUD | Augmenter le niveau d'isolation de l'enveloppe (murs déperditifs, plancher bas et plancher haut) | Augmenter la perméabilité de l'enveloppe : RT 2012 : 0,60 m3/(h.m²) | Augmenter l'isolation des baies vitrées | Augmenter l'isolation de la porte d'entrée | Augmenter la surface baies vitrées ? | Mettre des masques solaires | Augmenter la classe d'inertie | Activer la programmation hebdomadaire | VMC double flux avec échangeur | Diminuer le volume d'ECS avec mise en place de mousseur (-25%) | Electricité : capteurs photovoltaiques | ECS solaire - capteurs thermique | ?
Besoins | Chauffage (y compris ventilation) | kW.h / m² | 47
ou | Refroidissement | kW.h / m² | 0
consommations | Eclairage | kW.h / m² | 5
| Eau Chaude sanitaire | kW.h / m² | 29
| Ventilateur | kW.h / m² | 4
| TOTAL | kW.h / m² | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Confort | Tic (Température intérieure de confort) : Taux d’inconfort | % | 12
| Nombre d'heures >28°C | h | 879
Bâti | Compacité de l’enveloppe |  | 4.8
| Nb parois ou baies trop déperditives | U | 25
| Ubat | W/m².K | 0.54
| Baies SUD | % | 57
Objectif | Ratio de transmission linéique moyen | W/m² SHON.K | 0.17
RT 2012 | Pont thermique moyen plancher intermédiaire et façade | W/m.K | 0.14
| Ratio surface vitrée | % | 18.3
ENR | Besoins | kW.h | 1804
ECS | Production | kW.h | 0
| Couverture | % | 0
ENR | Production | kW.h | 0
Electrique |  | kW.hep /m²SHON | 0
| max | kW.h | 0

## Tableau 2
Expertise et améliorations énergétiques d'une maison individuelle |  |  | Objectifs : - Observer les facteurs ayant une incidence sur les besoins (et consommations) énergétiques d'un bâtiment. - Diminuer les besoins (et consommations) énergétiques d'une habitation en respectant la démarche suivante : a- Renforcer l'isolation du bâti et augmenter sa compacité, b- Favoriser les matériaux écologiques, c- Installer des équipements performants incluant des EnR, d- Eviter les surchauffes en été. | Besoins ou consommations | [5 empty] | Confort |  | Bâti |  |  |  | Objectif RT2012 |  |  | ENR ECS |  |  | ENR Electrique |  |  |  | Informations complémentaires (non demandées en 1STI 2D) | Données mensuelles des besoins (kWh)
|  |  |  | Chauffage (y compris ventilation) | Refroidissement | Eclairage | Eau Chaude sanitaire | Ventilateur | TOTAL | Tic (Température intérieure de confort) : Taux d’inconfort | Nombre d'heures >28°C | Compacité de l’enveloppe | Nb parois ou baies trop déperditives | Ubat | Baies SUD | Ratio de transmission linéique moyen | Pont thermique moyen plancher intermédiaire et façade | Ratio surface vitrée | Besoins | Production | Couverture | Production |  | max |  |  | Contribution solaire | Apports internes | Transmission par l'enveloppe | Pertes par renouvellement d'air | Rayonnement vers la voûte celeste | Contribution de l'éclairage | Besoin de chaud | Besoin de froid | Besoin d'éclairage
Unité |  |  |  | kW.h / m² | kW.h / m² | kW.h / m² | kW.h / m² | kW.h / m² | kW.h / m² | % | h |  | U | W/m².K | % | W/m² SHON.K | W/m.K | % | kW.h | kW.h | % | kW.h | kW.hep /m²SHON | kW.h |  |  | kW.h | kW.h | kW.h | kW.h | kW.h | kW.h | kW.h | kW.h | kW.h
Etat initial |  |  |  | 44 | 0 | 5 | 18 | 4 | 71 | 11 | 820 | 4.8 | 25 | 0.55 | 57 | 0.17 | 0.14 | 18.3 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6960 | 5158 | -10837 | -7317 | 0 | 566 | 5472 | 0 | 566
Observations et modifications | 1.1 | Observer l'incidence de différents paramètres | Orienter la facade principale au nord | [21 empty] | Apports solaires diminuent : donc les besoins de chauffage augmente taux d'inconfort diminue car Tic plus faible
| 1 |  | Situer la maison à Lille | [21 empty] | Teb plus basse : donc Déperdition plus forte, les besoins augmentent donc TEF plus basse donc besoins ECS augmentent donc Tic plus faible donc Taux d'inconfort diminue ainsi que le temps de dépassement de 28°C
| 2 |  | Situer la maison à Nice | [21 empty] | Teb plus haute: donc Déperdition plus faible, les besoins diminuent donc TEF plus haute donc besoins ECS diminuent donc Tic plus forte donc Taux d'inconfort augmente ainsi que le temps de dépassement de 28°C
| 3 |  | Classe d'inertie : très lourde | [21 empty] | Forte inertie: en hivers le batiment garde la chaleur et les besoins de chauffage diminuent en été le batiment conserve la fraicheur et le taux d'inconfort baisse
| 4 |  | Classe d'inertie : très légère | [21 empty] | Faible inertie: en hivers le batiment garde moins la chaleur et les besoins de chauffage augmentent en été le batiment conserve moins la fraicheur et le taux d'inconfort augmente
| 5 |  | Climatiser la maison | [21 empty] | Climatiser : Les besoins en refroidissement augmentent donc Tic plus faible donc Taux d'inconfort diminue ainsi que le temps de dépassement de 28°C
| 6 |  | Masque solaire : Positionner une maison devant la facade SUD | [21 empty] | Moins d'apports solaires : donc besoins chauffages augmentent, Taux d'inconfort diminue, besoin de froid diminue
| 7 |  | Masque solaire : Positionner des arbres devant la facade SUD | [21 empty] | idem
Améliorations énergétiques | 1 | Améliorer les performances de l'enveloppe | Augmenter le niveau d'isolation de l'enveloppe (murs déperditifs, plancher bas et plancher haut) | [21 empty] | murs extérieurs ep = 20 cm Plancher bas ep = 15 cm Plafond ep = 30 cm |  | 6761 | 5096 | -8741 | -7712 | 0 | 554 | 4041 | 0 | 554
| 2 |  | Augmenter la perméabilité de l'enveloppe : RT 2012 : 0,60 m3/(h.m²) | [21 empty] | RT 2012 : 0,60 m3/(h.m²) |  | 6761 | 5096 | -8960 | -6855 | 0 | 554 | 3403 | 0 | 554
| 3 |  | Augmenter l'isolation des baies vitrées | [21 empty] | Double vitrage Argon |  | 6786 | 5096 | -8820 | -6909 | 0 | 554 | 3293 | 0 | 554
| 4 |  | Augmenter l'isolation de la porte d'entrée | [21 empty] | Porte PVC à isolation renforcée |  | 6663 | 5096 | -8358 | -7000 | 0 | 564 | 3036 | 0 | 564
| 5 |  | Augmenter la surface baies vitrées ? | [21 empty] | Ok
| 6 |  | Mettre des masques solaires | [21 empty] | Avancée de toit de +0,90m Balcon au premier étage |  | 5691 | 5096 | -7832 | -6666 | 0 | 559 | 3152 | 0 | 559
| 7 |  | Augmenter la classe d'inertie | [21 empty] | Mise en place d'un mur de refend |  | 5691 | 5096 | -7769 | -6604 | 0 | 559 | 3028 | 0 | 559
| 8 | Améliorer les performances des certains équipements | Activer la programmation hebdomadaire | [21 empty] | Consigne nuit et périodes d'inoccupation à 16°C |  | 5691 | 5096 | -7445 | -6328 | 0 | 559 | 2429 | 0 | 559
| 9 |  | VMC double flux avec échangeur | [21 empty] | VMCdouble flux avec échangeur (efficacité de 50%) |  | 5691 | 5096 | -8055 | -4589 | 0 | 559 | 1302 | 0 | 559
| 10 |  | Diminuer le volume d'ECS avec mise en place de mousseur (-25%) | [21 empty] | Mise en lace de mousseurs sur les appareils sanitaires |  | 5691 | 5096 | -8055 | -4589 | 0 | 559 | 1302 | 0 | 559
| 11 |  | Electricité : capteurs photovoltaiques | [21 empty] | 20 m² de panneaux polycristallins - 3 kwc |  | 5751 | 5096 | -8122 | -4578 | 0 | 559 | 1297 | 0 | 559
| 12 |  | ECS solaire - capteurs thermique | [21 empty] | 2 m² de panneaux vitrés air |  | 5751 | 5096 | -8122 | -4578 | 0 | 559 | 1297 | 0 | 559

## Correction
| Besoins de chauffage | Puisance max de chauffage | T° intérieure max | Besoins de chauffage | Puisance max de chauffage | T° intérieure max | Besoins de chauffage | Puisance max de chauffage | T° intérieure max | Besoins de chauffage | Puisance max de chauffage | T° intérieure max
| kWh/an | kW | °C | kWh/an | kW | °C | kWh/an | kW | °C | kWh/an | kW | °C
| Simulation STD sous Kozibox |  |  | Approche rapide sous Archiwizard |  |  | Simulation STD sous Archiwizard |  |  | Simulation STD sous PLEIADES
[10 empty] | 5453 | 3089 | 31.6
Ecarts en valeur par rapport aux résultats sous PLEIADES
Ecarts en % par rapport aux résultats sous PLEIADES
| Besoins de chauffage | Puisance max de chauffage
Simulation STD sous Kozibox | 0 | 0
Approche rapide sous Archiwizard | 0 | 0
Simulation STD sous Archiwizard | 0 | 0
Simulation STD sous PLEIADES | 5453 | 3089