## Relevés des simulations
Expertise et améliorations énergétiques d'une maison individuelle |  | Besoins de chauffage | Puisance max de chauffage | Besoins de refroidissement | Puisance max de refroidissement | T° intérieure max | Besoins de chauffage | Puisance max de chauffage | Besoins de refroidissement | Besoins de chauffage | Puisance max de chauffage | Besoins de refroidissement | Puisance max de refroidissement | T° intérieure max | Besoins de chauffage | Puisance max de chauffage | Besoins de refroidissement | Puisance max de refroidissement | T° intérieure max | Analyse
Unité |  | kWh/an | kW | kWh/an | kW | °C | kWh/an | kW | kWh/an | kWh/an | kW | kWh/an | kW | °C | kWh/an | kW | kWh/an | kW | °C
Simulation sous |  | STD sous Kozibox |  |  |  |  | Simulation rapide sous Archiwizard |  |  | STD sous Archiwizard |  |  |  |  | STD sous PLEIADES
| Etat initial | 5944 | 3304 | 0 | 0 | 33.6 | 4914 | 3032 | 0 | 6808 | 3271 | 0 | 0 | 36 | 5453 | 3089 | 0 | 0 | 31.6
1 | Orienter la facade principale au nord | 6314 | 3317 | 0 | 0 | 28.9 | 5307 | 3032 | 0 | 6757 | 3269 | 0 | 0 | 35 | 6039 | 3094 | 0 | 0 | 30.7 | Apports solaires diminuent donc : - donc les besoins de chauffage augmentent - le taux d'inconfort diminue car Tic plus faible
2 | Situer la maison à Nancy | 8637 | 4332 | 0 | 0 | 30 | 6460 | 4481 | 0 | 8151 | 4117 | 0 | 0 | 36 | 6929 | 3822 |  |  | 31.1 | Teb plus faible donc : - Déperditions plus élevées donc les besoins de chauffage augmentent - Tic plus faible donc Taux d'inconfort diminue ainsi que le temps de dépassement de 28°C
3 | Situer la maison à Nice | 2144 | 1994 | 0 | 0 | 34.4 | 2415 | 3163 | 0 | 3626 | 2274 | 0 | 0 | 37 | 2305 | 2242 | 0 | 0 | 33.2 | Teb plus élevée donc : - Déperditions plus faibles donc les besoins de chauffage diminuent - Tic plus élevée donc Taux d'inconfort augmente ainsi que le temps de dépassement de 28°C
4 | Classe d'inertie : très lourde | 8885 | 4285 | 0 | 0 | 28.8 | 4809 | 3032 | 0 | 6808 | 3271 | 0 | 0 | 36 | 5400 | 3082 | 0 | 0 | 30.5 | Forte inertie des parois donc : - en hiver le batiment emmagasine la chaleur des apports solaires et internes et les besoins de chauffage diminuent - en été le batiment se réchauffe moins vite (conserve la fraicheur) et le taux d'inconfort baisse
5 | Classe d'inertie : très légère | 7143 | 3805 | 0 | 0 | 31 | 5122 | 3032 | 0 | 6808 | 3271 | 0 | 0 | 36 | 5298 | 2966 | 0 | 0 | 33.7 | Faible inertie des parois donc : - en hiver le batiment emmagasine peu la chaleur des apports solaires et internes et les besoins de chauffage augmente - en été le batiment se réchauffe plus vite et le taux d'inconfort augmente
6 | Climatiser la maison | 5944 | 3304 | 20 | 923 | 28 | 4914 | 3032 | 149 | 6809 | 3271 | 31 | 1242 | 28 | 5453 | 3089 | 138 | 2463 | 28 | Un système de climatisation fonctionne ce qui entraine : - Les besoins du système de refroidissement augmentent entrainant un coût énergétique - donc Tic plus faible donc Taux d'inconfort diminue ainsi que le temps de dépassement de 28°C
7 | Masque solaire : Positionner une maison devant la facade SUD | [5 empty] | 5152 | 3032 | 142 | 6836 | 3259 | 31 | 1236 | 36 | 6267 | 3104 | 0 | 0 | 31.4 | Un masque (un bâtiment) devant la maison réduit les apports solaires donc : - en hiver les besoins de chauffage augmentent, - en été le taux d'inconfort diminue, - le besoin de refroidissement diminue
8 | Augmenter le niveau d'isolation de l'enveloppe (murs déperditifs, plancher bas et plancher haut) | 4728 | 2877 | 0 | 0 | 30 | 3819 | 2311 | 0 | 5211 | 2696 | 0 | 0 | 68 | 4101 | 2613 | 0 | 0 | 32.6 | Une meilleure isolation des parois permet : - moins de déperditions donc moins de besoins de chauffage et une puissance de chauffage plus faible - une TIC légèrement plus élevée
9 | Augmenter la perméabilité de l'enveloppe : RT 2012 : 0,60 m3/(h.m²) | 7810 | 4028 | 0 | 0 | 28.7 | 4908 | 3032 | 0 | 7166 | 3429 | 0 | 0 | 36 | 5883 | 3245 | 0 | 0 | 31.5 | Une perméabilité améliorée permet : - moins de débits de fuites donc des besoins de chauffage plus faibles
10 | Augmenter l'isolation des baies vitrées | 5469 | 3115 | 0 | 0 | 29.7 | 4182 | 2731 | 0 | 6380 | 3123 | 0 | 0 | 36 | 4007 | 2549 | 0 | 0 | 32.4 | Une meilleure isolation des fenetres permet : - moins de déperditions donc moins de besoins de chauffage et une puissance de chauffage plus faible - une TIC légèrement plus élevée
11 | Mettre une casquette solaire (1m) | [5 empty] | 4962 | 3032 | 0 | 6805 | 3266 | 0 | 0 | 36 | 5792 | 3093 | 0 | 0 | 30.1 | Un masque au SUD (casquette) réduit les apports solaires donc : - en hiver les besoins de chauffage augmentent, - en été le taux d'inconfort diminue, - le besoin de refroidissement diminue
Tableau des écarts
Expertise et améliorations énergétiques d'une maison individuelle |  | Besoins de chauffage | Puisance max de chauffage | Besoins de refroidissement | Puisance max de refroidissement | T° intérieure max | Besoins de chauffage | Puisance max de chauffage | Besoins de refroidissement | Besoins de chauffage | Puisance max de chauffage | Besoins de refroidissement | Puisance max de refroidissement | T° intérieure max | Besoins de chauffage | Puisance max de chauffage | Besoins de refroidissement | Puisance max de refroidissement | T° intérieure max
Unité |  | kWh/an | kW | kWh/an | kW | °C | kWh/an | kW | kWh/an | kWh/an | kW | kWh/an | kW | °C | kWh/an | kW | kWh/an | kW | °C
Simulation sous |  | STD sous Kozibox |  |  |  |  | Simulation rapide sous Archiwizard |  |  | STD sous Archiwizard |  |  |  |  | STD sous PLEIADES
| Etat initial | 9.004% | 6.96% |  |  | 6.329% | -9.884% | -1.845% |  | 24.85% | 5.892% |  |  | 13.92% | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Orienter la facade principale au nord | 4.554% | 7.207% |  |  | -5.863% | -12.12% | -2.004% |  | 11.89% | 5.656% |  |  | 14.01% | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Situer la maison à Nancy | 24.65% | 13.34% |  |  | -3.537% | -6.769% | 17.24% |  | 17.64% | 7.718% |  |  | 15.76% | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Situer la maison à Nice | -6.985% | -11.06% |  |  | 3.614% | 4.772% | 41.08% |  | 57.31% | 1.427% |  |  | 11.45% | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Classe d'inertie : très lourde | 64.54% | 39.03% |  |  | -5.574% | -10.94% | -1.622% |  | 26.07% | 6.132% |  |  | 18.03% | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Classe d'inertie : très légère | 34.82% | 28.29% |  |  | -8.012% | -3.322% | 2.225% |  | 28.5% | 10.28% |  |  | 6.825% | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Climatiser la maison | 9.004% | 6.96% |  |  | 0% | -9.884% | -1.845% |  | 24.87% | 5.892% |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Masque solaire : Positionner une maison devant la facade SUD | [5 empty] | -17.79% | -2.32% |  | 9.079% | 4.994% |  |  | 14.65% | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Augmenter le niveau d'isolation de l'enveloppe (murs déperditifs, plancher bas et plancher haut) | 15.29% | 10.1% |  |  | -7.975% | -6.876% | -11.56% |  | 27.07% | 3.176% |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Augmenter la perméabilité de l'enveloppe : RT 2012 : 0,60 m3/(h.m²) | 32.76% | 24.13% |  |  | -8.889% | -16.57% | -6.564% |  | 21.81% | 5.67% |  |  | 14.29% | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Augmenter l'isolation des baies vitrées | 36.49% | 22.2% |  |  | -8.333% | 4.367% | 7.14% |  | 59.22% | 22.52% |  |  | 11.11% | 0 | 0 |  |  | 0
11 | Mettre une casquette solaire (1m) | [5 empty] | -14.33% | -1.972% |  | 17.49% | 5.593% |  |  | 19.6% | 0 | 0 |  |  | 0