|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tronçon** | **Ø** | **Qp en l/s** | **Pente m/m** | **Lecture abaque Ab3**  **Pleine section** | | **Lecture abaque Ab5**  **Debit V>= 0.3 m/s** | | | |
|  |  |  |  | **Qps l/s** | **Vps m/s** | **Qmoyen l/s** | **Rq** | **Rv d'après lecture** | **V m/s** |
| **AB** | **200** | **0.32** | **0.02** | **42** | **1.4** | **0.081** | 0.081/42  0.0019 | **0.15** | 0.12X1.4  0.21 |
| **BC** | **200** | **0.4** | **0.02** | **42** | **1.4** | **0.10** | 0.002 | **0.15** | 0.21 |
| **CD** | **200** | **0.32** | **0.02** | **42** | **1.4** | **0.08** | 0.001 | **0.15** | 0.21 |
| **BE** | **200** | **1.12** | **0.05** | **65** | **2.1** | **0.28** | 0.004 | **0.15** | 0.31 |
| **EF** | **200** | **4.40** | **0.02** | **42** | **1.4** | **0.03** | 0.007 | **0.15** | 0.21 |
| **CF** | **200** | **1.56** | **0.05** | **65** | **2.1** | **0.07** | 0.001 | **0.15** | 0.315 |
| **FG** | **200** | **15.04** | **0.05** | **65** | **2.1** | 5.96 | 0.09 | 0.55 | 1.15 |